ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ 
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ КОТЛАРНИЦЕ
1.ВРСТА УСЛУГЕ

Услуга пројектовања 
2.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Услуга се обавља у складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Правилником о садржини, начину  и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, бр.96/2023) и другим подзаконским актима проистеклим из горе наведеног закона. 
На основу расположивих података и подлога потребно је израдити техничку документацију за потребе издавања грађевинске дозволе (одобрења за извођење радова) на реконструкцији и доградњи котларнице у сутерену зграде Основе школе ''Стојан Новаковић'' у Блацу, објекат број 1 на катастарској парцели број  6022/1 КО Блаце.
3.КОЛИЧИНА И ОПИС 
	Назив објекта
	Котларница у згради Основе школе Стојан Новаковић у Блацу

	Локација
	Насеље Блаце,  катастарска парцела број 6022/1 КО Блаце 

	Класа и намена
	Зграда за основно образовање, В-126321

	Врста радова
	Реконструкција и доградња котларнице

	Пројектни задатак
	За потребе корисника објекта (Основа школа ''Стојан Новаковић''  Блаце) потребно је  пројектовати реконструкцију постојећег система грејања у делу котларнице, која обухвата:

-демнотажу постојећег котла на лож уље и демонтажу дела инсталација,

-уградњу новог котла на пелет, капацитетa према прорачуну.Предвидети два котла од по 400kW;
-прилагођевања постојећих машинских, електричних и хидротехничких инсталација новим потребама.



	Плански основ
	План генералне регулације насеља Блаце (''Сл.лист општине Блаце'' бр.7/17)

	Садржај техничке документације и елабората
	1.ИДР-Идејно решење 
2.ПГД-Пројекат за грађевинску дозволу
3.Елаборат заштите од пожара
4.Елаборат енергетске ефикасности

5.ПЗИ-Пројекат за извођење

6.Главни пројекат заштите од пожара
Техничка документација садржи главну свеску и пројекте који се израђују у деловима, према областима, односно садржају и то према следећем редоследу: 


0-главна свеска
         1-архитектура
         2-грађевински пројекти
         3-хидротехничке инсталације 

         4-електроенергетске инсталације   
         6-машинске инсталације (термотехничке инсталације)
         9-партерно уређење са синхрон планом инсталација
Сви пројекти се израђује у једном примерку у електронском облику (у .pdf и .dwg формату) и потписују електронски  у складу са законом. 
Сви елеборати се израђују у једном примерку у електронском облику (у .pdf формату) и потписују електронски  у складу са законом.

ИПД се штампа и доставља Наручиоцу у једном примерку потписан и оверен од стране пројектаната. Графички прилози треба да буду у размери и штампани у боји на квалитетном папиру. 
ПЗИ се штампа и доставља Наручиоцу у три примерка, потписан и оверен од стране пројектаната. Графички прилози треба да буду у размери и штампани у боји на квалитетном папиру.
Сви Елаборати се израђују у складу са важећим прописима који се односе на предметну област (геодетски радови, енергетска ефикасност и заштита од пожара)

	Подлоге
	Постојећу техничку документацију и дозволе обезбеђује Наручилац пре почетка рада на пројектовању. 
Геодетску подлогу у виду КТП обезбеђују Извршилац у фази израде Идејног решења.

	Техничка контрола
	Техничку контролу пројекта обезбеђује Наручилац


4.РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ
Рок за извршење не може бити дужи од 30 календарских дана. 
Рок за извршење почиње да се рачуна од дана потписивања уговора и достављања података и подлога за пројектовање Извршиоцу.

 У рок за извршење рачуна се само време које је Извршиоцу потребно за израду техничке документације а не рачуна се време које је Наручиоцу потребно за прибављање грађевинске дозволе.
