ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ 
ПРОЈЕКАТ КОНТРУКЦИЈE ЗА ОБЈЕКАТ ''ЧАСНИ КРСТ''
1.ВРСТА УСЛУГЕ

Услуга пројектовања носећих конструкција
2.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Услуга се обавља у складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/2020 и 52/2021), Законом о рударству и геолошким истраживањима (Сл.гласник РС бр.101/15, 95/18 и 40/21), Правилником о садржини, начину  и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, бр.73/19),  и другим подзаконским актима проистеклим из горе наведених закона. 
На основу расположивих података и подлога потребно је израдити техничку документацију за изградњу објекта -спомен обележја  ''Часног крста'' на катастарској парцели број 6751/2 КО Блаце .
Подлоге и подаци за пројектовање које обезбеђује Наручилац:

-Одлука о подизању спомен обележја ''Часног крста'' у Блацу број I-633-1632/2022 од 29.7.2022.год. и Одлука о иземенама Одлуке број I-633-2734/2022 од 30.11.2022.год.

-Сагласност Министарства културе број 633-00-00281/2022-02 од 20.01.2023.
-Идејни пројекат архитектуре израђен од стране архитектонског атељеа ''Студио 3'' Панчево, из фебруара 2023

-подаци о конструктивним елементима и геометрији надземног дела спомен обележја добијени од аутора спомен обележја
-технички услови имаоца јавних овлашћења за подземен инсталације на локацији
-елаборат геодетских радова (катастарско-топографски план локације) 

Постојећа намена локације је парковска површина и налази се у центру насеља Блаце, на раскрсници улица Краља Петра I и Радоша Јовановића Сеље. Предметни простор заузима површину око 1278 м2. Планирано је да се у средишњем делу парка постави спомен обележје ''Часни крст'' кога чине три удвојена крста. Спомен обележје ће бити високо око 16,00м, у горњем делу широк око 8,00м а у доњем делу око 3,50м

Предмет пројектовања је димензионисање темеља спомен обележја ''Часни крст'' и провере стабилности конструкције на основу добијених података од Наручиоца (одговорни пројектант пројекта архитектуре) 

3.КОЛИЧИНА И ОПИС 
За потребе Наручиоца (Инвеститора) Општине Блаце, Карађорђева бр. 4, потребно је урадити следећу документацију: 

· Елаборат геотехничких истраживања
· Идејни пројекат
· Пројекат за извођење

Техничка документација има садржај одређен Правилником о садржини, начину  и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, бр.73/19)
Техничка документација обавезно садржи: 
0-главна свеска (предмет набавке)
1-пројекат архитектуре (обезбеђује га Наручилац и није предмет набавке)
2-пројекат конструкције (предмет набавке)
Геолошки елеборат се израђује и доставља Наручиоцу у једном примерку у електронском облику и у два примерка у штампаном облику.
ИДП и ПЗИ  се израђују и достављају Наручиоцу у електронском облику (у .pdf и .dwg формату). 

ПЗИ се израђује и у штампаном облику и доставља Наручиоцу у три примерка.
4.РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ
Рок за извршење не може бити дужи од 45 календарских дана. 
Рок за извршење почиње да се рачуна од дана достављања података и подлога за пројектовање Извршиоцу.

 У рок за извршење рачуна се само време које је Извршиоцу потребно за израду техничке документације а не рачуна се време које је Наручиоцу потребно за прибављање одобрења за извођење радова.
