РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БЛАЦЕ

18420 Блаце – Карађорђева  бр.4

Фах:027/371-138, е-mail: oublace@blace.org.rs
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 БРОЈ ЈН 1.3.16./15 

 НАБАВКА РАДОВА – ИЗДРАДЊА КОМПЛЕКСА ОТВОРЕНИХ БАЗЕНА У БЛАЦУ КРОЗ ВИШЕ ФАЗА
	
	Датум и време:

	Крајњи рок за достављање понуда:
	07.05.2015. године до 12,00 часова

	Јавно отварање достављених понуда:
	07.05.2015. године у 12,30 часова

	Понуду доставити на адресу:
	Карађорђева бр.4, 18420 Блаце

	Позив је објављен на Порталу јавних набавки:
	06.04.2015. године


Укупан број страна конкурсне документације: 67
АПРИЛ, 2015. ГОДИНЕ
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Правилника о изменама и допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС“ бр.104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број II-404-439/15. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број II-02-438/15 године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку– набавка радова – Изградња комплекса отворених базена у Блацу кроз више фаза
ЈН бр. 1.3.16./15
Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	3

	III
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	4

	IV
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	8

	V
	Образац понуде
	16

	VI
	Модел уговора
	20

	VII
	Образац трошкова припреме понуде
	28

	VIII
	Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о довољном техничком капацитету
	29


	IX
	Образац структуре цене са упутством како да се попуни
	30

	X

XI
	Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2 ЗЈН
	32


	XII
	Образац изјаве о референтној листи
	33

	XIII
	Потврда за референце
	35

	XIV
	Образац потврде о обиласку локације
	36

	XV
	Менично овлашћење
	37

	XVI
	Техничке спецификације
	38


I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општина Блаце
Адреса: Карађорђева бр.4, 18420 Блаце 

Интернет страница: www.blace.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1.3.16./15 је набавка радова – изградња комплекса отворених базена у Блацу кроз више фаза.
Набавка није обликована по партијама.
4. Напомена

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора. Не спроводе се резервисане јавне набавке, не спроводи се електронска лицитација.
5. Контакт: 

Лице за контакт: Гордана Китановић
Е - mail адреса:  gordana.kitanovic@blace.org.rs
Фах: 027/371-138
6. Преузимање конкурсне документације:
Конкурсна документација се може преузети са Портала управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs или на наведеној адреси наручиоца сваког радног дана у периоду од 10-14 сати.
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1.3.16./15 је набавка радова – изградња комплекса отворених базена у Блацу кроз више фаза. Набавка подразумева израду техничке документације потребне за издавање грађевинске дозволе за прву фазу изградње комплекса и извођење радова прве фазе изградње – подфазе број 1. Детаљни опис садржан је у техничким спецификацијама.
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 45200000 – Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње.
Набавка није обликована по партијама.
2. Техничке карактеристике и рок за израду техничке документације и извођења радова
Врста опис и количина радова и услуга дати су у техничким спецификацијама који је саставни део конкурсне документације.

Израда техничке документације и извођење радова ће се вршити у складу са уговором, усвојеном понудом и подацима из ове конкурсне документације.
3. Гаранција

Понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених добара у складу са важећим прописима и стандардима произвођача добара.

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“ 124/2012). 

Испуњеност ових услова понуђачи су дужни да докажу на начин прописан у члану 77. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“124/2012) достављањем следећих доказа уз понуду: 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

· Доказ: Правна лица и предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда: Доставља се у оригиналу или копији без обзира на датум издавања.
2. Понуђач и његов законски заступник, није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

· Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да законски заступник није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица : Извод из казнене евиденције , односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

      Доказ из ове тачке не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

· Доказ: Правна лица: Потврде привредног  и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. Доказ из ове тачке мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 
4. Понуђач је за текућу годину измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине

- Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, и то: Доказ: Решење или извод о регистрацији привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре Републике Србије, односно извод из регистра надлежног Привредног суда са уписаном шифром делатности за архитектонске услуге, инжењерске услуге и извођење грађевинских радова.
      6.   Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине

            - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:


1) да располаже неопходним финансијским капацитетом: односно да је у претходне 3 обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио приход у минималном износу од 75.000.000,00 динара и да није био у блокади у претходних шест месеци.

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке  који издаје Агенција за привредне регистре којим доказује да је у претходне 3 обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио приход у минималном износу од 75.000.000,00 динара и да није био у блокади последњих 6 месеци, и то у периоду од 01.септембра 2014. године до 28. фебруара 2015. године.
Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима је дужан доставити овај доказ самостално, а у случају подношења понуде групе понуђача, доказ о оствареном приходу испуњавају сви чланови групе заједно, док доказ да није био у блокади мора да испуни сваки од чланова групе понуђача понаособ.

2) да располаже неопходним пословним капацитетом: да у претходне 3 обрачунске године (2012,2013 и 2014) има реализоване послове које се односе на извршење услуга и радова које су предмет јавне набавке у минималном укупном износу од:

-2.000.000,00 динара за услугу израде техничке документација из области предмета јавне набавке;
-20.000.000,00 динара за радове из области предмета јавне набавке.
Доказ: списак изведених радова на изградњи објеката из предмета ове јавне набавке у претходне три обрачунске године (2012, 2013. и 2014.), уз потврде о изведеним радовима, потписане и заведене код инвеститора или окончане ситуације заведене код инвеститора.
 Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима је дужан доставити овај доказ самостално, а у случају подношења понуде групе понуђача, овај доказ испуњавају сви чланови групе заједно.

3) да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има запослене раднике са квалификацијама потребним за извршење посла, и то:

За израду техничке документације:


-дипломираног инжењера архитектуре или  грађевине који поседује лиценцу Инжењерске коморе Србије(ИКС) за одговорног пројектанта архитектонских пројеката уређење слободних површина и унутрашњих инсталација водовода и канализације (лиценца бр:300, 301, 302, 317) 

-дипломираног инжењера архитектуре или грађевине који поседује лиценцу ИКС за оидговорног пројектанта пројеката конструкције архитектонских објеката (лиценца бр.300, 301, 302, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 


-дипломираног инжењера грађевине који поседује лиценцу ИКС за одговорног пројектанта пројеката саобраћајница (лиценца бр. 315, 318, )
-дипломираног инжењера грађевине који поседује лиценцу ИКС за одговорног пројектанта грађевинских објеката хидроградње (лиценца бр. 313, 314)

-дипломираног инжењера електротехнике који поседује ИКС за одговорног пројектанта електроенергетских инсталација средњег и ниског напона (лиценца бр.350, 


-дипломираног инжењера електротехнике који поседује лиценцу ИКС за одговорног пројектанта телекомуникационих мрежа и стистема (лиценца бр.353)


-дипломираног инжењера машинства који поседује лиценцу ИКС за одговорног пројектанта машинских инсталација (лиценце бр.330) 


-дипломираног инжењера машинства, архитектуре, грађевине или електротехнике а који поседује лиценцу ИК за одговорног пројектанта енергетске ефикасности зграда ( лиценца бр.381)


-дипломираног инжењера машинства, архитектуре, грађевине или електротехнике који поседује лиценцу за израду пројеката заштите од пожара 

За извођење радова на изградњи објекта:


- дипломираног инжењера архитектуре или  грађевине који поседује лиценцу Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача архитектонско-грађевинских радова  објеката високоградње (лиценца бр: 400, 401, 410, 411, )

-дипломираног инжењера архитектуре или грађевине који поседује лиценцу ИКС за оидговорног извођача радова конструкција објеката високоградње (лиценца бр.410, 411, 413, 414, 415, 418)


-дипломираног инжењера грађевине који поседује лиценцу ИКС за одговорног извођача хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације (лиценца бр.413, 414)


-дипломираног инжењера електротехнике који поседује за одговорног извођача радове електроенергетских инсталација средњег и ниског напона (лиценца бр.450) 


-дипломираног инжењера грађевине или електротехнике који поседује за одговорног извођача радове телекомуникационих мреже  (лиценца бр.410, 453)


У вези ангажовања неквалификованих и квалификованих грађевинских радника на извршењу предмета јавне набавке, наручилац нема посебних услова.
Доказ: за запослене који су у радном односу потврда о плаћеним порезима и доприносима за месец март 2015. године оверена од стране Пореске управе, фотокопије радне књижице за запослене, а за запослене ангажоване по основу уговора копија уговора, којим понуђач доказује да има запослене раднике за извршење посла. 

За (дипломиране) инжењере доставља се и копија лиценце одговорног пројектанта (лиценца бр. 312, 315, 318, 410, 412, 413, 415, 418, 419, 712 или 812) са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носиоц лиценце измирио обавезе плаћања чланарине Инжењерској комори Србије,

Овај услов испуњава понуђач који наступа самостално као и са подизвођачем, а група понуђача овај услов испуњава заједно.
4) да располаже довољним техничким капацитетом :
За израду техничке документације: да поседује лиценцирани софтвер за обраду текста и графике.

Доказ: изјава понуђача –ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ.


У вези са осталим машинама, алатима, уређајима и опремом које су извођачу потребне за извођење радова, наручилац нема посебних услова.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да   испуњава обавезне услове од тач. 1) до 5) , а додатне услове испуњавају заједно. 

Обавеза је понуђача да достави наведене доказе и за подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове, а додатне услове испуњавају заједно. 

НАПОМЕНА: Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1-4 Закона о јавним набавакама, који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и у својој понуди је обавезан да наведе назив интернет странице. 

Доказ из тач. 2) до 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.


Доказ из тач. 5) мора бити важећи.

Доказ тач. 3) мора бити издат након дана објављивања позива.


Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“ 124/2012) могу се доставити у неовереним копијама. 

            Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Уколико се установи да поједине фотокопије нису индентичне са траженим оригиналним документима, или понуђач одбије да достави тражена документа на увид, таква понуда се неће разматрати и одбиће се као неприхватљива, а наручилац ће позвати првог следећег понуђача на ранг лист да достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може уместо доказа приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судом или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе да испуњава тражене обавезне и додатне услове.

Ако понуђач има седиште у другој држави наручилац може да проверава да ли су документа којима понуђач доказује испуњеност услова издати од стране надлежних органа.

НАПОМЕНА: Право учешћа имају и лица из других држава. 


Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке када наступи доношење одлуке, односно закључење уговора.
IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за

подношење понуда.

Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе најкасније до 07.05.2015. године до 12,00 часова, без обзира на начин достављања. Јавно отварање благовремено приспелих понуда обавиће се истог дана у 12,30 часова у просторијама Општинске управе Општине Блаце и истом може присуствовати свако заинтересовано лице, са тим што су представници понуђача дужни да пре отпочињања јавног отварања Комисији предају оригинал овлашћење за активно учешће у поступку отварања.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општинска управа Општине Блаце, ул.Карађорђева, број 4, 18420 Блаце, са назнаком: ,,Понуда уа ЈН број 1.3.16./15 Набавка радова – изградња комплекса отворених базена у Блацу кроз више фаза- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну адресу, контакт особу, фах или мејл адреса.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до 12,00 сати, до 07.05.2015. године.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуђач је у обавези да попуни све обрасце дате у конкурсној документацији, осим оних образаца, изјава итд. који се не односе на понуду понуђача, са тим што понуђач може све обрасце, изјаве итд. који се не односе на њега вратити наручиоцу.
Понуду, обрасце изјаве тражене у конкурсној документацији, модел уговора и друго, понуђач попуњава читко хемијском оловком а овлашћено лице за заступање их потписује и оверава печатом. Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Понуђач по сопственом избору може откуцати понуду и друге обрасце.

Понуђач који наступа самостално или са подизвођачем оверава печатом и парафира сваку страну модела уговора а последњу страну oверава печатом и потписује овлашћено лице чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. У случају заједничке понуде парафирање и потписивање врши овлашћено лице.

Подаци уписани мимо образаца неће се разматрати, свако прецртавање, подебљивање, бељење и слично мора се оверити печатом и потписати овлашћено лице. У наведеном случају факсимил није дозвољен.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа Општине Блаце, ул. Карађорђева, број 4, 18420 Блаце, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку број 1.3.16./15, НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку број 1.3.16./15, НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку број 1.3.16./15, НЕ ОТВАРАТИ” или  
„Измена и допуна понуде за јавну набавку број 1.3.16./15, НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова из поглавља IV.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није наведено у понуди, у супротном наручилац ће једнострано раскинути уговор осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету која би довела у питање обављање делатности – радова.

Изузетно понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није наведено у понуди (новоангажовани подизвођач) у следећим случајевима и под следећим условима:

А) ако је на страни подизвођача након подношења понуде и доделе уговора настала неспособност плаћања;

Б) ако новоангажовани подизвођач испуњава све услове за подизвођача;

Б) ако је наручилац на писани захтев понуђача у писаној форми одобрио – дао сагласност за ангажовање новоангажованог подизвођача.

На писани захтев подизвођача наручилац може пренети доспела потраживања директно подизвођачу за онај део радова који су извршени преко подизвођача.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова .

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

По основу испостављених привремених и окончане ситуације у законском року и у складу са уговором. 
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Понуђач мора обезбедити гаранцију за изведене радове у дужини од минимум 2 (две) године рачунајући од дана добијања позитивног мишљења Комисије за технички преглед изведених радова (осим у случају да за поједине радове није предвиђен дужи рок). За уграђену опрему Извођач обезбеђује гаранцију произвођача те опреме. 

Гаранција подразумева обавезу Извођача да о свом трошку отклони све недостатке на изграђеном објекту који су настали због тога што се Извођач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала.
8.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Рок зa пројектовање и изградњу понуђач даје у понуди, а не може бити краћи од 45 радних  дана ни дужи од 120 радних дана. 
 
Рок мора бити реалан, изражен у радним данима. Наручилац напомиње да непоштовање уговорених рокова повлачи са собом наплату уговорне казне, активирање средстава  обезбеђења или раскид уговора на штету извођача, што је све наведено у Моделу уговора који је саставни део ове конкурсне документације.
8.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

8.5. Други захтеви 
Техничку документацију урадити у складу са Законом о планирању и изградњи и другим важећим законским и подзаконским актима чија је примена обавезна при изради предметне документације.
Пројектант је дужан да пружи доказе о функционалности односно примени техничког решења, сразмерно пројектном задатку, као и квалитету предвиђеног материјала за уграђивање и опреме у израђеној техничкој документацији, што ће детаљно објаснити у техничком опису и спецификацији коришћених стандарда или прилагањем атеста. 

Ако интерна контрола наручиоца захтева измену појединих материјала или опреме коју пројектант предвиђа у техничкој документацији, пројектант је дужан да ову измену омогући.

Пројектант је дужан да у склопу израђене техничке документације, у погледу квалитета предвиђеног материјала за уграђивање опреме, прецизно дефинише врсту, техничке карактеристике, квалитет, количине, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, као и друге потребне елементе од значаја за извођење радова по усвојеној техничкој документацији. Техничке спецификације су обавезан саставни део документације. 
Тражена документација треба да садржи све прилоге који су прописани за ниво наведених пројеката у складу са важећим законским прописима за израду техничке докумнетације.

Пројектант је у обавези да исправи све евентуалне примедбе на технички део документације у поступку исходовања грађевинске дозволе.

8.6. Обилазак локације

Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима задатка, неопходно је да понуђачи о свом трошку изврше обилазак локације у присуству представника инвеститора. 

Наручилац ће организовати обилазак локације, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације ради подношења понуде што ће се евидентирати од стране Наручиоца на Oбрасцу потврде о обиласку локације. У случају недостављања Обрасца потврде о обиласку локације у саставу Понуде потенцијалног понуђача, овереног од стране Инвеститора, иста ће бити одбијена као неприхватљива.

Пријаве за обилазак се достављају факсом на број 027/371-138 или електронском поштом на адресу gordana.kitanovic@blace.org.rs. Пријаве морају стићи најмање три дана пре рока за предају понуда. О термину за обилазак локације заинтересовани понуђач  ће бити обавештен у року од 24 часа од пријема пријаве, на исти начин како је доставио пријаву.
Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да у договорено време дођу у канцеларије Oпштине Блаце, Карађорђева број 4, 18420 Блаце.   

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена треба да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца: Општинска управа Општине Блаце, Карађорђева број 4, 18420 Блаце, или електронске поште на e-mail: gordana.kitanovic@blace.org.rs и на факс 027/371-138] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН МВ бр. 1.3.16./15”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија понуда“. 
Елементи критеријума економски најповољнија понуда:
· 1   ПОНУЂЕНА ЦЕНА
· 2   РОК ПРОЈЕКТОВАЊА И ИЗВОЂЕЊА РАДОВА (не дужи од 120 радних дана)
Критеријуми за оцену понуда:
Оцењивање и рангирање најповољнијих понуда обавиће се по следећим критеријумима:

	критеријум
	Број пондера

	Понуђена цена
	85

	Рок пројектовања и извођења радова, не краћи од 45 радних дана ни дужи од 120 радних  дана.
	15


КРИТЕРИЈУМ 1: ПОНУЂЕНА ЦЕНА – 85 ПОНДЕРА
Понуда са најнижом ценом добија максимални број пондера, а вредновање осталих понуда извршиће се на основу формуле:
„Х“ пондера = 85 х најнижа понуђена цена 
         вредност конкретне понуде

КРИТЕРИЈУМ 2: РОК ПРОЈЕКТОВАЊА И ИЗВОЂЕЊА РАДОВА – 15 ПОНДЕРА
Рок за пројектовање и извођење радова даје се у радним данима, а подразумева збирно рок за израду пројектне документације и рок за извођење радова. 

Вредновање критеријума ”рок пројектовања и извођења радова” вршиће се на следећи начин:
Понуда са најкраћим роком пројектовања и извођења радова добија максималан број пондера, а вредновање осталих понуда извршиће се на основу следеће формуле:
„Х“ пондера = 15 х  најкраћи понуђени рок       
       понуђени рок конкретне понуде
14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исти збир пондера, уговор ће бити закључен са понуђачем који понуди нижу цену. Уколико и тада две или више понуда имају исти збир пондера уговор ће бити закључен са понуђачем који је дао краћи рок пројектовања и изградње, а уколико и тада имају исти збир пондера уговор ће бити закључен са понуђачем чија понуда буде извучена из шешира.
15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац Изјаве који је саставни део конкурсне документације).

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља препорученом пошиљком са повратницом, на адресу Општина Блаце, Карађорђева број 4, 18420 Блаце. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 80.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: такса ЗЗП назив наручиоца и број или ознака набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). Потврда о извршеној уплати мора да буде исздата од стране банке и да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке, потврда мпра да представља доказ о извршеној уплати таксе односно да је налог за пренос средстава реализован.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

Уколико понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, Наручилац задржава право да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

19. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ  УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ.
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија Републике Србије.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања борачких и социјалних питања.

20. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке  у складу са чланом 83. Закона а који има негативну референцу за предмет јавне набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење уговора.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење Уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

21. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави једну бланко соло меницу  за озбиљност понуде у висини 5% од вредности понуде, печатирану и потписану од стране овлашћеног лица понуђача или овлашћеног члана групе понуђача уз менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте.

Оригинално писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранција за добро извршење посла у износу од 10 % од вредности уговора и са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за завршетак радова. Гаранција мора гласити на Општину Блаце и мора бити безусловна и платива на први позив без приговора – ПРИЛОГ; 

Оригинално писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5 % од вредности уговора и са роком важности 30 дана  дужим од уговореног гарантног рока. Гаранција мора гласити на Општину Блаце и  мора бити безусловна и платива на први позив без приговора – ПРИЛОГ;

V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара Набавка радова – изградња комплекса отворених базена у Блацу кроз више фаза, број 1.3.16./15.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	Назив понуђача:


	

	Адреса понуђача:


	

	Матични број понуђача:


	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):


	

	Име особе за контакт:


	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):


	

	Телефон:


	

	Телефакс:


	

	Број рачуна понуђача и назив банке:


	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) Набавка радова и услуга
Укупна цена без ПДВ-а (дин) __________________________ 
словима ____________________________________________

Укупна цена са ПДВ-ом (дин)__________________________
словима ____________________________________________

 Рок за извођење је __________ радних дана (не краћи од 45 дана ни дужи од   120 радних дана).

Рок важења понуде___________________________________
Датум 




              Понуђач

    М. П. 

_____________________________


________________________________

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Цена мора да одговара укупној цени која је приказана у обрасцу број 9 – Образац структуре цене.
Модел уговора мора да попуни, потпише одговорно лице понуђача и овери печатом, и парафира сваку страну модела уговора, чиме потврђује да прихвата садржину модела уговора.

VI МОДЕЛ УГОВОРА
Уговорне стране:

1. Општина Блаце, са седиштем у Блацу, улица Карађорђева бр.4., ПИБ  100984785, матични број 07203608, жиро рачун бр. 840-91640-09 отворен код  Управе за трезор, коју заступа Председник општине Иван Бургић, (у даљем тексту: Наручилац), и
2.___________________________, из ________________, ПИБ _____________кога заступа ___________________________________________ (у даљем тексту: Извођач ), с друге стране,

дана ____________________ године, у Блацу, закључују 
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА (попуњава понуђач)

2.___________________________, из ________________, ПИБ _____________кога заступа ___________________________________________ (у даљем тексту: Извођач), с друге стране,
2.1._________________________, из ________________, ПИБ _____________кога заступа ___________________________________________ (у даљем тексту: Извођач), с друге стране,
ПОНУЂАЧ ЈЕ ДЕО НАБАВКЕ ПОВЕРИО ПОДИЗВОЂАЧУ

2.___________________________, из ________________, ПИБ _____________кога заступа ___________________________________________ (у даљем тексту: Извођач), с друге стране.

ПОНУЂАЧ ЈЕ ДЕО НАБАВКЕ ПОВЕРИО ПОДИЗВОЂАЧУ

2.1._________________________, из ________________, ПИБ _____________кога заступа ___________________________________________ (у даљем тексту: Извођач), с друге стране.
У Г О В О Р
О НАБАВЦИ РАДОВА – ИЗГРАДЊА КОМПЛЕКСА ОТВОРЕНИХ БАЗЕНА У БЛАЦУ КРОЗ ВИШЕ ФАЗА

Уговорне стране констатују:

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка радова – изградња комплекса отворених базена у Блацу кроз више фаза у отвореном поступку  ЈН бр.1.3.16/15, и то:

· израда техничке документације за  I фазу изградње базена;

· извођење радова на изградњи базена I фазе- подфаза 1, у свему према понуди
Извођача заведеној код Наручиоца под бројем________ од _______године, заведеној код понуђача под бројем _____________ (попуњава Наручилац) и Техничкој спецификацији из понуде, која чине саставни део овог уговора.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 2.
Уговорне стране заједнички утврђују да укупна вредност за израду техничке документације и изградњу комплекса отворених базена у Блацу прве фазе – подфаза број 1, износи: __________________ динара без ПДВ-а, односно са порезом на додату вредност износи_________________ динара.
Саставни део овог уговора чине сви прилози који се налазе у делу Техничке спецификације:

· прилог број 1. – значење речи и зраза;

· прилог број 2. – методологија;
· прилог број 3. – пројектни задатак за израду техничке документације;
· прилог број 4. -  технички опис радова I фазе за коју је предвиђена израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење;
· прилог број 5. – технички опис радова у оквиру прве фазе изградње комплекса отворених базена у Блацу – подфаза број 1 за које је предвиђено извођење радова;

· прилог број 6. – графички прилози.
Члан 3.

Извођач је сагласан да вредност радова из члана 2. овог Уговора наплати под условима утврђеним чланом 4. овог Уговора.

Извођач је сагласан да је вредност радова из члана 2. овог Уговора фиксна и неће се мењати услед повећања цена елемената на основу којих је дата понуда. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој години.
Члан 4.
Плаћање уговорених радова и услуга вршиће се на следећи начин:


Плаћање ће се вршити по испостављеним привременим и окончаној ситуацији извођача, који се се испостављају према динамици и на начин дефинисан у прилог број 2. овог Уговора – методологија.
Наручилац ће своје обавезе извршити уплатом на текући рачун Извођача број ______________ код _____________________ банке.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није наведено у понуди, у супротном наручилац ће једнострано раскинути уговор осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету која би довела у питање обављање делатности – радова.

Изузетно понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није наведено у понуди (новоангажовани подизвођач) у следећим случајевима и под следећим условима:

А) ако је на страни подизвођача након подношења понуде и доделе уговора настала неспособност плаћања;

Б) ако новоангажовани подизвођач испуњава све услове за подизвођача;

Б) ако је наручилац на писани захтев понуђача у писаној форми одобрио – дао сагласност за ангажовање новоангажованог подизвођача.

На писани захтев подизвођача наручилац може пренети доспела потраживања директно подизвођачу за онај део радова који су извршени преко подизвођача.

РОК ИЗВОЂЕЊА
Члан 5.
Извођач се обавезује да радове из члана 2. овог Уговора изведе у року од  укупно _________ (________________) радних дана од дана увођења у посао, у складу са понудом која је саставни део овог уговора.

Рок извођења почиње да тече од дана када се стекну услови за почетак примене уговора, а који је у складу са прилогом број 2. овог Уговора – методологија.
Члан 6.
Извођач има право на продужење рока грађења из члана 5. овог Уговора у случају:

–  природних догађаја (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неубичајено за годишње доба  и за место на коме се радови изводе);

–   мерe предвиђене актима надлежних органа;

–   услова за извођење радова који нису предвиђени техничком документацијом;

–   закашњења са увођењем извођача у посао;

–   ако је извођач поступцима наручиоца спречен да изводи радове;

–  непредвиђених радова за које извођач приликом закључења уговора није знао нити је могао знати да се морају извести.
Извођач је дужан да захтев за продужење рока поднесе наручиоцу у писаној форми чим сазна за разлог због кога захтева продужење рока. Продужење рока извођења радова ће се дефинисати анексом уговора.
УГОВОРНА КАЗНА

Члан 7.
Уколико Извођач радова, у уговореном року, не заврши уговорене радове својом кривицом, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну за сваки радни дан закашњења у висини од 0,2 % (два промила) од укупно уговорене цене, с тим да уговорна казна не може прећи износ од 5% (пет процената) укупно уговорене цене радова.

Наручилац ће пратити динамику извршења радова и уколико неоправдано кашњење извођача у односу на динамички план пређе .................. (...........................) радних дана (уписати четвртину уговореног рока), истог дана ће поступити у складу са чланом 14. тачка 1. став 1. овог уговора.

Наручилац ће путем надзора пратити динамику извођења радова и ако установи да Извођач неоправдано касни  више од ............... (.........................) радних дана (уписати трећину уговореног рока) у односу на усвојену динамику, стиче право једностраног раскида Уговора и увођења другог Извођача у посао.

Делимично извршење или предаја уговорених радова у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне казне.
Члан 8.
Ако је Наручилац због закашњења Извођача у извођењу и предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може уместо уговорене казне захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 9.

Извођач се обавезује:

· да изради техничку документацију на основу пројектног задатка Наручиоца;

· да на истом отклони евентуалне недостатке, утврђене контролом Наручиоца;

· да пре почетка извођења радова потпише техничку документацију за извођење радова који су предмет овог уговора;

· да пре почетка радова достави Наручиоцу решење о именовању одговорних пројектаната и извођача радова за све групације радова са лиценцама инжењерске коморе и потврдама о важењу истих;

· да све радове из предмета уговора изведе савесно, квалитетно и у складу са постојећом документацијом, датим техничким условима као и важећим прописима, стандардима, нормативима и нормама квалитета за ову врсту радова;

· да видно обележи градилиште градилишном таблом у року од 24 сата од дана увођења у посао;

· да организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног саобраћаја и заштита околине за све време трајања извођења радова;

· да обележи објекат, трасе и друге објекте у склопу изградње објекта;

· да приликом извођења радова спроводи све законски прописане мере заштите на раду и благовремено предузима мере за безбедност грађана, суседних објеката и околине;

· да обезбеди доказ о квалитету изведених радова (атести и сл.), односно уграђеног материјала, 

· инсталација и опреме;

· да уредно води грађевински дневник и благовремено доставља надзорном органу на потпис;

· да обезбеди и чува изведене објекте, опрему и материјал од пропадања, оштећења, одношења или уништења до примопредаје објекта;

· да сноси трошкове утрошене електричне енергије, воде, канализације, ПТТ услуга, одношења смећа и сл. од дана увођења у посао до примопредаје објекта;

· да устроји књигу инспекције;

· да се придржава динамичког плана извођења радова и уговореног рока за извођење радова;

· да плати евентуалну уговорну казну, сагласно овом Уговору;
· да омогући наручиоцу радова да врши надзор и да поступа по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак. Оправданим примедбама сматрају се примедбе у циљу испуњавања уговорних обавеза;

· да преузме обавезу заштите обустављених радова ако до њих дође;

· да изврши осигурање градилишта код регистроване осигуравајуће организације.

· да отклони све недостатке по примедбама комисије за технички преглед;

· да учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова;

· да отклони све недостатке комисије за примопредају и коначни обрачун;

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 10.

Обавезе наручиоца су:
- да, ради израде техничке документације, Извођачу стави на располагање податке потребне за израду главног пројекта, као што су: урбанистички пројекат; локацијске улове; копија плана; услове за прикључење на комуналну инфраструктуру; 
- да обезбеди техничку контролу техничке документације; 
- да преда Извођачу Грађевинску дозволу;

- да у примереном року решава све захтеве Извођача и да га о томе обавештава писаним путем;

- да обезбеди вршење стручног надзора;

- да Извођачу омогући несметано и континуирано извођење радова по овом Уговору;

- да плаћање радова изврши у складу са овим Уговором;

- да обезбеди технички преглед и да учествује у раду комисије за технички преглед и у раду Комисије за примопредају радова и коначни обрачун.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД РАДОВА

Члан 11.
Извођач се обавезује да писмено обавести Наручиоца да су радови који чине предмет овог уговора, завршени и спремни за технички преглед. 

Извођач је дужан да Наручиоцу достави сву неопходну техничку и другу документацију неопходну за подношење захтева за технички преглед изведених радова.

Наручилац је дужан да након пријема обавештења да су радови завршени,  у року од 7 (седам) дана организује технички преглед изведених радова.

Извођач је дужан да поступи по примедбама Комисије за технички преглед изведених радова, а које се односе на радове који чине предмет овог Уговора.

ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧАН ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 12.
Примопредаја објекта и коначан обрачун изведених радова извршиће се најкасније у року од 10 (десет) дана од дана достављања писменог обавештења Извођача да су радови завршени и спремни за примопредају.
Примопредаја објекта и коначан обрачун изведених радова вршиће се од стране заједничке комисије уговорних страна и сачинити записник о коначном обрачуну који ће потписати представници обе уговорне стране.

Трошкове рада комисије за примопредају и коначан обрачун сноси свака уговорна страна за своје представнике
ГАРАНТНИ РОК

Члан 13.
Извођач даје гаранцију за изведене радове од 24 (двадесетчетири) месеца од дана примопредаје радова. 

За уграђену опрему и материјал важе гаранције произвођача истих.

Извођач гарантује за солидност објекта у року од 10 година од дана примопредаје.
Извођач је дужан да у гарантном року, на писмени захтев Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који су настали због неквалитетног рада, као и неодговарајућег квалитета опреме за ту намену.
Извођач није дужан о свом трошку отклонити недостатке који су последица нестручног руковања или ненаменске употребе у гарантном року.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 14.
Извођач се обавезује да по потпису овог Уговора, а најдуже у року од 7 дана достави:

1. Банкарска гаранција, у износу од 10% од уговорене цене са обрачунатим ПДВ-ом, за добро извршење посла. 
Извођач и Наручилац су сагласни да Наручилац активира гаранцију из тачке 1. овог члана, у случају да Извођач неоправдано касни са извршењем предметних радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана у односу на уговорену динамику извођења радова.
Уколико не наступе околности предвиђене претходним ставом овог члана, Наручилац је дужан да без одлагања, Извођачу врати гаранцију. 

2. Банкарску гаранцију, у износу од 5% од уговорене цене са обрачунатим ПДВ-ом, за отклањање недостатака у гарантном року. 
Извођач и Наручилац су сагласни да Наручилац активира гаранцију ако наступе околности предвиђене овим Уговором. Наручилац је тридесет дана по истеку гарантног рока дужан гаранцију вратити Извођачу.

Члан 15.
   
Уколико Извођач у гарантном року, на основу писменог захтева Наручиоца за отклањање недостатака у року од 20 (двадесет) календарских дана не отпочне са радовима, Наручилац има право да ангажује треће лице на терет Извођача.

 ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.
  
На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Комуникација између Наручиоца посла и Извођача, обављаће се искључиво писаним путем.
Члан 17.
 
Уколико у току реализације уговора настану евентуални спорови, уговорне стране су сагласне да их решавају споразумно, а спорове које не буде могле решити споразумно, решаваће Привредни суд у Нишу.

Члан 18.

    Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за сваког од уговарача

                                                      УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

                   ИЗВОЂАЧ                                                                        НАРУЧИЛАЦ
                                                                                                         ОПШТИНА БЛАЦЕ

                                                                                                               Иван Бургић

        ______________________                                                    ____________________

VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
VIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова – Изградња комплекса отворених базена у Блацу кроз више фаза, ЈН број 1.3.16./15, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђачаи оверена печатом. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача. Изјаву копирати у потребном броју.
IX  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

	РБ
	ОПИС УСЛУГЕ /РАДОВА
	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ


	КОЛИЧИНА
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА

(дин)
	ИЗНОС

(дин)

	1
	Израда Пројекта за грађевинску дозволу за прву фазу изградње комплекса отворених базена у Блацу
	
	
	
	

	
	Израда Пројекта у пет примерака у аналогном облику и два примерка у дигиталном облику, без техничке контроле. Пројекат се израђује у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи подзаконским актима и техничким спацификацијама из конкурсне документације. 
	комплет
	1,0
	
	

	
	УКУПНО 1.
	
	
	
	

	2
	Израда Пројекта за извођење за прву фазу изградње комплекса отворених базена у Блацу
	
	
	
	

	
	Израда Пројекта у пет примерака у аналогном облику и два примерка у дигиталном облику, без техничке контроле. Пројекат се израђује у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи подзаконским актима и техничким спацификацијама из тендерске документације.
	комплет
	1,0
	
	

	
	УКУПНО 2 :
	
	
	
	

	3
	Извођење радова на изградњи за прву фазу изградње комплекса отворених базене у Блацу – подфаза1. 
	
	
	
	

	
	Радови се изводе у складу са издатом грађевинском дозволом, пројектом за извођење радова и уговором.
	ком
	1
	
	

	
	УКУПНО 4.
	
	
	
	

	 УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВа: (дин)
	

	УКУПНО ПДВ: (дин)
	

	УКУПАН ИЗНОС СА ПДВом: (дин) 
	


                                                             М.П                                      Понуђач

                                                                                              _____________________
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони 5. уписати укупну једниничну цену без ПДВ-а;
- у колони 6. уписати укупан износ без ПДВ-а.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О  ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

И З Ј А В У

Понуђач.....................................................[навести назив понуђача ] у поступку јавне набавке набавке радова – Изградња комплекса отворених базена у Блацу кроз више фаза, ЈН број 1.3.16./15, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђачаи оверена печатом. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача. Изјаву копирати у потребном броју примерака.

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О  РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ
ИЗЈАВА О РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо остварили укупан приход за претходних 3 (три) година од дана објављивања јавног позива, у којима је наручилац државни орган, организација, установа, јавно предузеће или друго правно лице које се у смислу закона о ЈН сматра наручиоцем, у вредности од:

1. 2.000.000,00дин за израду техничке документације из области  предмета јавне набавке; 
2. 20.000.000,00дин за извођење радова из области предмета јавне набавке.
	Редни број
	Локација и објекат
	Вредност радова / услуга
	Инвеститор
	Број уговора


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Укупно*
	


---------------------------                                                             М.П                                        -------------------------------

        Датум                                                                                                                          потпис одговорног лица
XII  ПОТВРДА ЗА РЕФРЕНЦЕ
_________________________________________

Назив  Инвеститора 

_________________________________________

Адреса

Овим потврђујемо да је правно лице ____________________________

из____________________________________ као носилац посла  ___________________________________

за потребе Инвеститора ____________________________________________________________________

квалитетно и у уговореном року извршио услуге-радове 

_____________________________________(навести врсту услуга/радова)

у вредности од _______________________________________, а на основу уговора
 ___________________________________ од _________________________________________

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може употребити.

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни.

Контакт особа Инвеститора  ____________________________

Телефон___________________________

     Потпис овлашћеног лица Инвеститора

                                



                           _____________________________________

                                                                                  М.П.

Напомена: 

- Образац копирати у потребном броју примеракa

- Достављање овог обрасца није обавезно ако понуђач достави окончану ситуацијлу за неведене радове / услуге.
XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 

Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача далем следећу

И З Ј А В У
понуђач ________________________________________ у поступку јавне набавке радова – изградња комплекса отворених базена у Блацу кроз више фаза, ЈН број 1.3.16./15. поседује – користи: 
1. да поседује лиценцирани софтвер за обраду текста и графике.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача који је власник опреме, и оверена печатом. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача који је власник возила,, и оверена печатом.

 XIV ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
Дана ___________________ .2015. године, од стране предузећа ___________________ ________________ из 
_________________________ извршен је обилазак објекта ради учествовања у поступку јавне набавке 

„ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА КОМПЛЕКСА ОТВОРЕНИХ БАЗЕНA У БЛАЦУ КРОЗ ВИШЕ ФАЗА“
по позиву за достављање понуда који је Општина Блаце објавила на Порталу јавних набавки  ___________.2015. године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________








                           представник Наручиоца 








            _____________________________________

НАПОМЕНА: Ова потврда се прилаже уз понуду.
XV МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
Менично писмо- овлашћење за озбиљност понуде


На основу Закона о меници и тачака 1), 2) и 6) Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 


ДУЖНИКА ____________________________________________________ 

     (унети одговарајуће податке   дужника – издаваоца менице)

            МБ             ______________________________________  


ПИБ           ______________________________________


ТЕКУЋИ РАЧУН _________________________________

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице -

НАРУЧИЛАЦ: Општина Блаце 18420 Блаце, Карађорђева бр.4 (даљем тексту Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца да предату меницу број ____________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _______________ (_______________________ динара), као гаранцију за озбиљност понуде са роком важности 30 дана од дана завршетка јавног отварања понуда. 

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _______________ (_______________________  динара) и да безусловно и неопозиво без протеста  и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника _______________________________________________________

(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице) код банака а у корист Повериоца Општине Блаце 18420 Блаце, Карађорђева бр. 4.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату плаћања изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Меница ће се реализовати у следећим случајевима:

а) ако изабрани понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде.

б) ако изабрани понуђач не достави или одбије да достави једну бланко соло меницу   за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора;

в) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци.


Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка од којих је 1 (један) примерак за Повериоца а 1 (један) примерак задржава Дужник.

                                                                                            ИЗДАВАЛАЦ 
МЕНИЦЕ                                                                                                                         _________________________                                     _________________________                   

        (место и датум)                                                   (печат и потпис овлашћеног лица) 
VII ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ПРИЛОГ БР.1. ЗНАЧЕЊЕ РЕЧИ И ИЗРАЗА

Речи и изрази који се користе у овој документацији имају следећа значења:

''Наручилац'' је наручилац услуга и радова за чије потребе се израђује техничка документација и за чије потребе се изводе радови и који је у Уговору о извођењу радова наведен као ''Наручилац''.
"Извођач" је субјекат наведен као "Извођач" у Уговору као и правни следбеници и наследници тог субјекта. 
"Радови" су сви радови које Извођач треба да изврши у складу са Уговором о извођењу радова, укључујући привремене радове и свако одступање. Под радовима се подразумевају сви радови који су предвиђени техничком документацијом као и сви радови који нису предвиђени техничком документацијом а који су неопходни за квалитетан завршетак посла.Под радовима се подразумевају сви грађевински, грађевинско-занатски, инсталатерски и други радови који су неопходни за изградњу објеката и инсталација, уградњу уређаја и опреме или уређење терена и простора у складу са описом из прилога бр.4.ове документације.

''Инжењер'' је субјекат које Наручилац ангажује да за његове потребе и у његово име прати процес пројектовања и грађења обављањем инжењерских, консултантских и других услуга.

''Техничка документација'' подразумева  техничку документацију на основу које се издаје грађевинска дозвола (укључујући и елаборате који се прилажу уз Пројекат за грађевинску дозволу)  и Пројекат за извођење (укључујући и Елаборате).

ПРИЛОГ БР.2 - МЕТОДОЛОГИЈА

1.Потписивање уговора.

2.Одређивање одговорних учесника у реализацији пројекта: 

2.1.Наручилац одређује вршиoца функције ''инжењера '' који за потребе и у име инвеститора у фази израде техничке документације врши техничку контролу техничке документације коју израђује Извођач а у фази извођења радова врши улогу стручног надзора.

Сва именована лица морају поседовати одговарајуће лиценце ИКС за пројектовање односно извођење радова који су предмет ове јавне набавке.

2.2.Извођач именује одговорне учеснике у реализацији пројекта. У фази израде техничке документације одређује одговорне пројектанте и главног пројектанта за израду техничке документације. За фазу извођења радова одређује одговорне извођаче радова за поједине врсте радова.Сви именовани извршиоци морају бити лица која поседује одговарајуће лчиценце ИКС за пројектовање односно извођење радова на изградњи објекта који је предмет ове јавне набавке.

3.Наручилац доставља Извођачу све расположиве податке и подлоге неопходне за израду техничке документације и то:

-потврђени урбанистички пројекат за изградњу комплекса отворених базена

-локацијске услове

-услове и мишљења надлежних институција и јавних предузећа 

-катастарско-топографски план локације

О урученим подлогама и подацима сачињава се записник.

4.Извођач на основу уговора, података из конкурсне документације, потврђеног урбанистичког пројекта за изградњу комплекса отворених базена, локацијских услова, услова надлежних јавних предузећа и  геодетске подлоге израђује Пројекат за грађевинску дозволу. Пројекат се израђује у четири примерка у штампаном облику и два примерка у дигиталном облику и доставља Наручиоцу уз писани допис.

5. '''Инжењер'' врши техничку контролу техничке документације о чему сачињава извештај. Инжењер доставља извештај Наручиоцу.

5.1.У случају да је извештај позитиван, Наручилац обавештава Извођача да изради Извод из пројекта за грађевинску дозволу. 

5.2.У случају да је извештај о техничкој контроли негативан, Наручилац враћа техничку документацију Извођачу на дораду. Извођач је обавезан да изврши корекције у складу са мишљењем вршиоца техничке контроле из извештаја о техничкој контроли и да кориговану документацију достави Наручиоцу. Време које је Извођачу потребно за корекцију техничке документације се урачунава у рок за извођење радова.

6.Извођач доставља Наручиоцу Извод из Пројекта за грађевинску дозволу у два примерка.

7.Наручилац подноси захтев за издавање грађевинске дозволе надлежном органу. Уз захтев доставља Пројекат за грађевинску дозволу у четири примерка и Извод из пројекта за грађевинску дозволу у два примерка.

8.Извођач испоставља Прву привремену ситуацију. Износ ситуације представља износ из позиције бр.1 усвојеног предмера и предрачуна радова иу Уговора. Плаћање по ситуацији је у року до 30 дана.

9. Надлежни орган издаје грађевинску дозволу за прву фазу изградње комплекса.

Време које је инвеститору потребно за прибављање грађевинске дозволе се не рачуна у рок за извођење из Уговора.

10. Извођач доставља Наручиоцу један примерак грађевинске дозволе и обавештава га да приступи изради Пројекта за извођење.

11.Извођач израђује пројекат за извођење радова прве фазе изградње у складу са описом из прилога бр.3. – ''пројектни задатак за израде техничке документације'' и прилога бр.4.''технички опис радова прве фазе за коју је предвиђена израда пројекта за грађевинску дозвболу и пројекта за извођење'' из ових техничких спацификација., Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката.

12.Извођач предаје Наручиоцу четири примерка пројекта за извођење радова. О предаји техничке документације се сачињава записник.

13. '''Инжењер'' врши  контролу усклађености Пројекта за извођење са Пројектом за грађевинску дозволу о чему сачињава извештај. Инжењер доставља извештај Инвеститору.

13.1.У случају да је извештај позитиван, Наручилац обавештава Извођача да је техничке документација потпуна.

13.2.У случају да је извештај негативан, Наручилац враћа техничку документацију извршиоцу на дораду. Извођач је обавезан да изврши корекције у складу са мишљењем вршиоца техничке контроле из извештаја и да кориговану документацију достави Наручиоцу. Време које је извршиоцу потребно за корекцију техничке документације се урачунава у рок за извођење из Уговора.

14.Наручилац пријављује почетак грађења најмање осам дана пре почетка извођења радова на изградњи.

15. Извођач испоставља другу привремену ситуацију. Износ ситуације представља износ из позиције бр.2 усвојеног предмера и предрачуна радова и 30% износа из позиције бр.3 . предмера и предрачуна (на име аванса за извођење радова на изградњи објекта).Плаћање по ситуацији је у року до 30 дана.

 16.Извођач изводи радове на изградњи објекта у складу уговором.

17.Извођач испоставља привремене ситуације у складу са уговореном динамиком. 

18.Извођач врши стручни надзор на изградњи објекта.

19.Извођач обавештава Наручиоца да су уговорени радови завршени.

20.Извођач обезбеђује технички преглед изведених радова. Време које је потребно за вршење техничког прегледа радова не улази у обрачун времена за извршење уговора. По завршеном техничком прегледу комисија доставља Наручиоцу извештај.

20.1.Уколико је извештај о обављеном техничком прегледу позитиван, Наручилац и Извођач приступају коначном обрачуну и примопредаји радова.

20.2. Уколико је извештај комисије о обављеном техничком прегледу негативан или садржи списак радова које је потребно у одређеном року извести, Ивођач је обавезан да изведе те радове у складу са извештајем, након чега се обраћа Наручиоцу за понављање техничког прегледа. Поступак се понавља да коначног завршетка радова. Време које је Извођачу потребно за завршетак радова улази у обрачун времена за извођење радова.

21.Наручилац и Извођач сачињавају коначни обрачун радова.

22.Извођач испоставља окончану ситуацију. Плаћање по окончаној ситуацији је у року од 30 дана.

23.Извођач доставља Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање надостатака у гарантном року. Сачињава се записник о примопредаји радова. Гарантни рок почиње да тече од дана потписивања записника о примопредаји радова.

ПРИЛОГ БР.3-ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

За потребе прибављања грађевинске дозволе за прву фазу изградње комплекса отворених базена у Блацу на катастарској парцели бр.6371/1 ко Блаце као и за потребе извођења радова на првој фазу изградње – подфази бр.1. неопходно је израдити одговарајућу техничку документацију.

 Техничке документација представља уређени скуп текстуалних, нумеричких и графичких прилога, односно докумената и пројеката који се израђују у циљу утврђивања локацијских, функционалних, техничких и обликовних карактеристика објекта, начина грађења објекта и извођења радова, и којом се обезбеђује усклађеност са локацијским условима, важећим прописима, стандардима и нормативима.

У изради техничке документације потребно је придржавати се нарочито:

· Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.72/09, 81/09, 64/10,24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14)

· Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (''Сл.гласник РС'' бр.  )

Подаци о локацији:

Локација се налази у Блацу у улици 7 Јула, на углу улица 7 Јула и улице Војводе Мишића.

Број катастарске парцеле: 6371/1 КО Блаце. 

Површина парцеле износи 93ар47м2.

У претходном периоду на локацији су изведени радови на ограђивању комплекса и део земљаних радова на широком откопу.

Постојећа документација, подлоге и елаборати за израду техничке документације који представљају обавезујуће полазне основе за израду техничке документацији и у складу са којима техничке документација треба бити израђена су:

1.Локацијски услови; 

2.Урбанистички пројекат за изградњу комплекса отворених базена у Блацу потврђен да није у супротности са важећим планским документом; 

3.Услови надлежних јавних предузећа за прикључење на комуналну инфраструктуру;

4.Подаци о особинама тла и погодностима за изградњу (геотехнички, сеизмолошки, хидролошки, хидрометереолошки), садржани у важећој планској докуементацији;

5.геодетска подлога у виду катастарско-топографског плана за катастарску парцелу бр. 6371/1 као и за околне саобраћајнице;  

6.Копија плана и лист непокретности за катастарску парцелу.

Техничка документација:

Техничку документацију је потребно израдити у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката и то:

1) пројекат за грађевинску дозволу;
Пројекат се израђује за прву фазу изградње.

Пројекат се израђује у пет примерака у аналогном облику и два примерка у дигиталном облику.

2) пројекат за извођење ;
Пројекат се израђује за прву фазу изградње. 

Пројекат се израђује у пет примерака у аналогном облику и два примерка у дигиталном облику.
1) Пројекат за грађевинску дозволу 

Пројекат за грађевинску дозволу је скуп међусобно усаглашених пројеката којим се дефинишу положај и капацитет објекта на локацији, функционалност са становишта технолошких и других захтева, просторно обликовање, избор конструкцијског система, димензионисање главних елемената конструкције, начелни избор грађевинских материјала, инсталација и опреме, чиме се обезбеђује испуњеност локацијских услова и основних захтева за објекат и др.


Пројекат за грађевинску дозволу се израђује за потребе прибављања грађевинске дозволе у складу са чланом  118а. Закона о планирању и изградњи, и то само за прву фазу изградње.

У првој фази предвиђена је изградња:

-извођење прикључака на комуналну инфраструктуру (саобраћај, водовод, канализација, ЕДС, ТТ) у складу са подацима из техничких услова за прикључење јавних предузећа;

-извођење радова на изградњи дела спољних инсталација (расвета, громобранске инсталације, водовод, канализација, атмосферска канализација);

-изградњу базена за пливаче (грађевински радови, занатско-завршни радови и инсталатерски радови)

-изградњу базена за непливаче (грађевински и основни инсталатерски радови)

-изградњу зграде управе са делом за базенску технику (грађевински радови и део инсталатерских радова)

-изградњу зграде за гардеробе и санитарне чворове (грађевински радови и део инсталатерских) 

-уређење платоа за сунчање непосредно око базена (грађевински, занатско-завршни  и инсталатерски радови)

-изградњу паркинга и интерне саобраћајнице

2.Пројекат за извођење 


Пројекат за извођење се израђује за потребе грађења објекта и извођења радова.


Пројекат за извођење израдиће се само за прву фазу изградње комплекса отворених базена у Блацу – подфазу бр.1 која подразумева:

-извођење прикључака на комуналну инфраструктуру (водовод, канализација, ЕДС, ТТ);

-извођење радова на изградњи спољних инсталација (расвета, громобранска инсталација, водовод, канализација, атмосферска канализација);

-изградњу базена за пливаче (грађевински радови, занатско-завршни радови и инсталатерски радови)

-изградњу базена за непливаче (грађевински и основни инсталатерски радови)

-изградњу зграде управе са делом за базенску технику (грађевински радови, грађевинско занатски и инсталатерски радови)

-изградњу зграде за гардеробе и санитарне чворове (грађевински радови, грађевинско занатски  и инсталатерски радови) 

-уређење платоа за сунчање непосредно око базена (грађевински, занатско-завршни  и инсталатерски радови)

Пројекат за извођење је скуп међусобно усаглашених пројеката неопходних за извођење грађевинских, занатских, инсталатерских радова и других радова, којим се утврђују грађевинско-техничке, технолошке и експлоатационе карактеристике објекта са опремом и инсталацијама, техничко-технолошка и организациона решења за изградњу објекта, инвестициона вредност објекта, као и услови одржавања објекта.

Пројектом за извођење се разрађују детаљи и технолошка решења који су одређени пројектом за грађевинску дозволу који се врше на основу решења којим се одобрава извођење тих радова.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Техничка документација, односно њени делови израђују се на папиру, односно у електронској форми, на начин да се онемогући промена њиховог садржаја. 

Техничка документација, односно њени делови, морају бити комплетирани по садржају.


Техничка документација израђена у електронској форми мора бити идентична документацији израђеној у папирној форми и заштићена трајним електронским потписом у складу са прописима којим се уређује електронски потпис. 


Техничка документација се израђује на српском језику.


Техничка документација, односно њени делови, када се израђује на папиру, пакује се и увезује у свеске формата А4. 


У случају да су делови техничке документације стављени у једну свеску они се јасно међусобно раздвајају. 


Делови техничке документације на листовима већег формата, савијају се и слажу на формат А4. 

Делови техничке документације везују се јемствеником и оверавају печатом предузетника односно правног лица које је израдило предметни део пројекта, у случају пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење.

Подлоге за израду техничке документације:


Техничка документација се израђује на основу геодетских и сеизмолошких подлога, геотехничког елабората, као и осталих подлога, односно елабората посебности локације на којој се планира грађење објекта и од врсте техничке документације.

Геодетске подлоге чине катастарско-топографски план и извод из катастра подземних инсталација.

Делови техничке документације:

1) главна свеска;



2) пројекти.

1) Главна свеска:

Главна свеска садржи податке о пројекту и учесницима у изградњи, као и друге податке и документа који су битни за издавање локацијских услова, утврђивање усклађености решења у пројекту са локацијским условима и испуњења основних захтева за објекат.


Други подаци и документи који нису део обавезног садржаја техничке документације (пројектни задатак, копија локацијских услова, копија плана, оверена катастарско топографска подлога и др.), прилажу се као део главне свеске.

2) Пројекти:


Техничка документација садржи пројекте који се израђују у деловима, према областима, односно, садржају и то према следећим областима и редоследу: 
1. архитектура; 

2. конструкција и други грађевински пројекти (2/1 конструкција, 2/2 саобраћајнице и паркинг);

3: хидротехничке инсталације;

4: електроенергетске инсталације; 

5: телекомуникационе и сигналне инсталације;   

6: машинске инсталације;

7: технологија;

8: саобраћај и саобраћајна сигнализација;

9: спољно уређење са синхрон-планом инсталација и прикључака, пејзажна архитектура и хортикултура;

10: припремни радови (рушење, земљани радови, обезбеђење темељне јаме).


Пројекат прикључка на јавну комуналну инфраструктуру је део пројекта одговарајуће области, односно врсте инсталација.

Сваки пројекат одређене области се може делити на више свезака које добијају одговарајуће ознаке у зависности од садржаја пројекта (на пример: 3/1 водовод, 3/2 канализација, 6/1 грејање, 6/2 вентилација и климатизација, итд.).

Сваки пројекат поједине области се састоји од следећих делова:

1)      општа документација;

2) текстуална документација; 
3) нумеричка документација;

4) графичка документација. 


Општа документација пројекта обавезно садржи:

          1) Насловну страну на којој се наводе: 


(1) 
назив објекта са локацијом и бројем катастарске парцеле и катастарском општином;


(2) 
назив, односно име инвеститора;


(3) 
врста техничке документације (нпр. Пројекат за грађевинску дозволу – ПГД);


(4) 
назив и ознака дела пројекта (нпр. 1 – пројекат архитектуре);


 (5) 
назив предузетника односно правног лица које је израдило предметни део пројекта;


 (6) 
име, презиме и број лиценце одговорног пројектанта;


 (7) 
идентификациона ознака дела пројекта из евиденције предузетника односно правног лица које је израдило предметни део пројекта;

                 (8) 
подаци о месту и датуму израде дела пројекта. 
          2) Садржај пројекта.


Општа документација пројекта садржи и друга документа од зависности од врсте техничке документације


Текстуална документација пројекта, садржи: технички опис, техничке услове за извођење радова, податке о испуњењу основних захтева за објекат, резултате претходних истраживања, емпиријске податке, као и друге текстуалне прилоге од значаја за грађење објекта, односно извођење радова.

Нумеричка документација пројекта садржи: одговарајуће прорачуне, резултате анализа и прорачуна, шеме, спецификацију материјала и др.

Графичка документација пројекта садржи одговарајуће цртеже и друге графичке приказе, 

Размера у којој се приказује графичка документација треба да буде у складу са врстом техничке документације, односно са нивоом детаља који се желе приказати, а на начин да буду јасни, прегледни и читљиви.


Цртежи и графички прилози исте врсте израђују се у истој размери, 

Елаборати и студије


Елаборати и студије прилажу се техничкој документацији, али не чине њен саставни део.


Елаборати и студије садржи мере за испуњење основних захтева за објекат, друга техничка упутства и податке од значаја за грађење објекта, односно извођење радова, када је то потребно, због посебности одређене врсте објекта или локације на којој се објекат гради или уколико је то утврђено посебним прописима. 
Извод из пројекта


Извод из пројекта се израђује за потребе прибављања грађевинске дозволе.


Извод из пројекта садржи основне податке о објекту и учесницима у изградњи, локацијске податке и друга документа из којих се сагледава усклађеност пројектованог објекта са локацијским условима, испуњење основних захтева за објекат и други подаци од важности за одлучивање у управном поступку. 


Извод из пројекта чине:

1)
Насловна страна, која садржи потпис и оверу печатом главног пројектанта којом се потврђује усклађеност извода из пројекта са подацима из пројекта за грађевинску дозволу, 

2) Изјава вршиоца техничке контроле, са резимеом извештаја техничке контроле 

3)
Главна свеска пројекта за грађевинску дозволу
4)
Графички прилози који садрже ситуационе планове у одговарајућој размери (1:500-1:200) са положајем и габаритом  објекта, који садрже број катастарске парцеле на којој се објекат налази и бројеве суседних катастарских парцела, грађевинске линије или границе грађења,  регулационе линије, димензије габарита објекта, удаљеност од суседних парцела и суседних објеката, карактеристичне апсолутне и релативне висинске коте, и то: 

(1)
ситуациони план са основом крова, са приказом места изласка на кров, који садржи и: податак о спратноси и висни објекта, апсолутне и релативне коте јавне саобраћајне површине са које се приступа објекту (пешачки и колски приступ), апсолутне и релативне коте које дефинишу висине објекта задате локацијским условима;

(2)
ситуационо-нивелациони план са основом приземља, који садржи и: приказ везе објекта и терена (рампе, степеништа и сл.), пројекције надземних и подземних делова објекта, приказ зелених и осталих слободних површина, апсолутне и релативне коте јавне саобраћајне површине са које се приступа објекту (пешачки и колски приступ), апсолутне и релативне коте нивелације терена, апсолутне и релативне коте приземља, улаза и приступа улазу у објекат;
(3)
ситуацоно-нивелациони план са приказом саобраћајног решења који садржи и: приказ начина и токова прикључења на јавни пут, приказ површина за мирујући саобраћај и интервентни приступ, апсолутне и релативне коте јавне саобраћајне површине са које се приступа објекту (колски приступ), апсолутну и релативну коту уласка у гаражу (уколико гаража постоји);
(4)
ситуациони план са приказом синхрон-плана инсталација на парцели, који садржи приказ прикључака на јавну комуналну и другу инфраструктуру уз навођење капацитета, односно димензија прикључка;


Графички прилози из претходног става се израђују на овереном катастарско- топографском плану.
САДРЖИНА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
А/ Пројекат за грађевинску дозволу  

Главна свеска пројекта за грађевинску дозволу


Главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, поред основног садржаја садржи и:

1) одлуку о одређивању главног пројектанта потписану од стране инвеститора. 
2) Изјаву главног пројектанта којом се потврђује међусобна усаглашеност делова пројекта за грађевинску дозволу;

3) изјаве овлашћених лица о предвиђеним мерама за испуњење основних захтева за објекат;

4) копије добијених сагласности, ако су прописане Законом;

5) сажети технички опис постојећег и предвиђеног стања, објекта, инсталација и опреме, потписан и оверен печатом од стране главног пројектанта.

Изјавама овлашћених лица се у Главној свесци пројекта за грађевинску дозволу потврђује се да су елаборатима прописане све неоходне мере за испуњење основних захтева за објекат.  

1) изјава о геомеханичким карактеристикама тла на коме се гради објекат и условима за темељење објекта, од стране овлашћеног лица које је израдило елаборат геомеханичких истражних радова,;

2) изјава о предвиђеним мерама заштите од пожара од стране овлашћеног лица које је израдило елаборат заштите од пожара,; 

3) изјава о предвиђеним мерама за постизање прописаних енергетских својстава зграде од стране овлашћеног лица које је израдило елаборат енергетске ефикасности, и 

4) изјава о предвиђеним мерама у циљу спречавања, смањења или могућег отклањања значајнијег штетног утицаја на животну средину од стране овлашћеног лица које је израдило студију о процени утицаја на животну средину уколико је утврђена потреба процене утицаја на животну средину, 

Садржина пројекта за грађевинску дозволу


Пројекат за грађевинску дозволу, чине (за објекте категорије „В“): пројекат архитектуре и пројекат конструкције, пројекте инсталација као и пројекте свих области који су релевантни за предметни објекат и испуњење битних захтева за објекат;

Пројекти, односно  делови пројекта за грађевинску дозволу, везују се јемствеником и оверавају печатом и потписом одговорних пројектаната.



Општу документацију делова пројекта за грађевинску дозволу чини обавезни садржај, решење о одређивању одговорног пројектанта предметног дела пројекта, као и изјаву одговорног пројектанта предметног пројекта којом се потврђује усклађеност са локацијским условима, прописима, правилима струке и мерама за обезбеђење испуњености основних захтева за објекат, прописаних елаборатима и студијама.



Текстуална документација пројекта за грађевинску дозволу за зграде, садржи технички опис са: 

· општим подацима о локацији објекта, 
· опис климатских услова и зона сеизмичности, и других услова локације објекта
· описом извршених претходних истраживања, 
· описом усклађености са локацијским условима,
· обликовним, програмским и функционалним карактеристикама објекта, 

· подацима о конструкцији објекта, условима фундирања и избором конструктивног, система, 

· описом предвиђених материјала, 

· подацима о пројектованим унутрашњим и спољашљим инсталацијама и опреми, као и  дефинисањем укупне потрошње, 
· описом етапности и фазности грађења, 
· описом мера за испуњење основних захтева за објекат и др.


Технички опис, између осталог садржи процену стабилности и носивости конструкције постојећег објекта, којим се утврђује могућност извођења пројектованих радова.


Нумеричка документација пројекта за грађевинску дозволу за зграде садржи: 
· табеларне приказе површина објекта по просторима и етажама, са приказом намена, 
· општи прорачун конструкције као и прорачун главних носећих елемената конструкције и фундамената са димензионисањем, 
· прорачуне са обзиром на врсту инсталација и опреме и у циљу сагледавања потреба објекта, процену потрошње, 

· процењену вредност пројектованих радова и др.


Графичка документација у пројекту за грађевинску дозволу за зграде, садржи цртеже и графичке прилоге у одговарајућој размери: 

1) у пројекту архитектуре: ситуациони план (1:500–1:200), основу темеља, основе свих етажа са уписаним мерама и релативним висинским котама, основу крова, два карактеристична, међусобно управна пресека и друге карактеристичне пресеке, изгледе објекта (1:200-1:100);

2) у пројекту конструкција и другим грађевинским пројектима: диспозицију, конструктивни систем, план позиција и димензије кључних конструктивних елемената, основе, карактеристичне пресеке, карактеристичне детаље и шеме;

3) у пројектима инсталација: основне шеме распореда инсталација, опреме и постројења, са приказом њихове међусобне везе као и приказ њиховог прикључивања на инфраструктуру, са местом прикључења на објекту и местом прикључења на постојећу инфраструктуру,на граници парцеле;

4) у пројекту технологије: дипозициони прикази са елементима који утичу на испуњење основних захтева за објекат;

5) у пројекту спољног уређења: ситуационо нивелациони план (1:500–1:200), основу уређења земљишта и два карактеристична, међусобно управна пресека, када је терен у нагибу.

Елаборати и студије уз пројекат за грађевинску дозволу

Пројекту за грађевинску дозволу, прилажу се: 

· елаборат о геотехничким условима изградње, израђен према прописима о геолошким истраживањима; 

· елаборат заштите од пожара, којим се утврђују мере за заштиту од пожара;
· елаборат енергетске ефикасности, за зграде, израђен према прописима о енергетској ефикасности зграда.

· студија о процени утицаја на животну средину, уколико је утврђена потреба процене утицаја на животну средину у складу са прописима којима се уређује ова област.

Елаборати и студије не подлежу техничкој контроли, већ техничка контрола само проверава примену мера предвиђених елаборатима и студијама у пројектима.
В/Пројекат за извођење  


Главна свеска пројекта за извођење осим основног садржаја садржи и:

1) одлуку о одређивању главног пројектанта потписану од стране инвеститора, 

2) изјаву главног пројектанта којом се потврђује међусобна усаглашеност делова пројекта за извођење,;
3) ситуациони план са елементима за обележавање објекта у одговарајућој размери.

Садржина пројекта за извођење


Пројекат за извођење се израђује на основу пројекта за грађевинску дозволу.
 Пројекат за извођење садржи детаљнија техничка решења у којима се разрађује пројекат за грађевинску дозволу, а садржи и друге делове пројекта који нису предмет пројекта за грађевинску дозволу, а неопходни су за извођење радова.


У пројектима, односно деловима пројекта за извођење користе се елементи (нпр. цртежи, прорачуни, анализе) пројекта за грађевинску дозволу или се на њих само позива, при чему се означава у ком делу пројекта за грађевинску дозволу се ови елементи налазе. 


Саставни део пројекта за извођење могу бити и технолошке шеме, каталошки и радионички цртежи, ако је то потребно за извођење радова, али их у том случају мора потписати и оверити печатом одговорни пројектант предметног пројекта, при чему се јасно означава ком пројекту припадају. 


Општа документација пројекта за извођење садржи делове опште документације, решење о одређивању одговорног пројектанта предметног дела пројекта, као и изјаву одговорног пројектанта предметног пројекта, којом се потврђује усклађеност са грађевинском дозволом, пројектом за грађевинску дозволу, прописима, правилима струке и мерама за обезбеђење испуњености основних захтева за објекат, прописаних елаборатима и студијама.

Текстуална документација пројекта за извођење за зграде, садржи технички опис са додатним подацима у односу на оне који су већ дефинисани пројектом за грађевинску дозволу, а који се односе на: техничке карактеристике грађевинских материјала и опреме предвиђених за уградњу и захтеве у погледу тих материјала и опреме, опис места и начина њихове уградње, опис изабраног  конструктивног система, опис методологија радова на извођењу фундирања и конструкције, опис неопходних испитивања и мерења, као и други неопходни подаци везани за извођење радова.


Нумеричка документација пројекта за извођење за зграде, садржи: детаљне прорачуне конструкције и конструкцијских детаља, димензионисање и  избор инсталација и опреме са дефинисаним неопходним карактеристикама и потрошњом енергије и др.

У случају да пројекат за извођење садржи и спецификације материјала и опреме, предмере радова и друге сличне прилоге, они се прилажу нумеричкој документацији.



Графичка документација пројекта за извођење за зграде, садржи цртеже и детаље неоходне за грађење објекта, односно извођење радова, као што су:
· цртеже, шеме и детаље грађевинских, занатских и инсталационих радова;

· збирне цртеже (синхрон-планове) инсталација и опреме;

· цртеже, шеме и детаље са упутствима за уградњу елемената и опреме;

· технолошке шеме;

· цртеже и детаље технологије градње;

· цртеже и детаље темеља и конструкције, са детаљима оплате и арматуре, детаљима спојева, дилатација и ослонаца, детаљима продора кроз конструктивне елементе и др.;

· цртеже и детаље изолација;

· цртеже и детаље којима се обезбеђују мере за испуњење основних захтева за објекат;
· шеме и приказе фазности градње;

· цртеже и детаље прикључних водова;

· друге потребне цртеже и приказе.


Графичка документација у пројекту припремних радова садржи нарочито цртеже површина и запремина ископа са приказом мера обезбеђења темељне јаме;


Графичка документација пројекта за извођење израђује се у размери која је одговарајућа за грађење објекта односно извођење радова.

Елаборати и студије уз пројекат за извођење:


Пројекту за извођење се прилаже План превентивних мера, који се израђује у складу са прописима којим се уређује безбедност и здравље на раду на привременим или покретним градилиштима

Пројекат за извођење мора бити усаглашен са Главним пројектом заштите од пожара, израђеним у складу са законом којим се уређује област заштите од пожара.

ПРИЛОГ БР.4 - ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА I ФАЗЕ ЗА КОЈУ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ И ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ:
1.ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРИКЉУЧАКА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ:

1.1.Саобраћајни прикључак из улице Војоде Мишића према условима Службе фонда за грађевинско земљиштем општинске и некатегорисане путеве и улице у насељу Општине Блаце.

1.2.Прикључак на јавни водовод и канализацију (отпадне воде и атмосферске воде) у складу са условима ЈКП ''Блаце'';

1.3.Прикључак на ЕДС у складу са условима ПД Југоисток ЕДБ Прокупље;

1.4.Прикључак на ТТ и кабловски интернет у складу са условима Телеком Србија АД;

Димензије водова инсталација одређују се техничком документацијом на основу прорачуна.

Тачан положај водова инсталација одређује се техничком документацијом.

2.ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА НА СПОЉЊИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА 


У складу са водним условима, условима санитарне заштите, условима заштите животне средине и условима заштите од пожара  потребно је у оквиру прве фазе изградње комплекса отворених базена –предвиђено је извођење следећих радове на спољњим инсталацијама : 


1.радови на изградњи инсталација громобрана и уземљења; 


2.радови на изградњи инсталација спољне расвете,


3.радови на изградњи спољне хидрантске мреже,


4.радови на изградњи спољњих инсталација водовода, канализацији и атмосферске канализације.

3.ТЕХНИЧКИ ОПИС БАЗЕНА ЗА ПЛИВАЧЕ

Базен за пливаче је димензија 15,0 x 24,0m.(светле мере). Дубина базена је променљива. На једном крају  базена су  степенице за лакши улаз у базен. У том делу дубина износи 1,00м. Остатак базена је дубине 1,60м. Површина воденог огледала износи 360м2 а запремина воде у базену је до 600м3.


Начин грађења је комбинација класичног и монтажног система градње.

Носећа конструкција базена је масивна армиранобетонска. Сви носећи елементи су од армираног бетона, марке бетона и усвојене арматуре према подацима из статичког прорачуна који је саставни део  техничке документације.


Темељи објекта и подна плоча су од армираног бетона ливеног на лицу места. У подној плочи се остављају арматурни изводи за везу са бочним зидовима тј.страницама базена.


Бочне странице базена се формирају од монтажних калупа од полистирена у који се поставља арматура и насипа готов бетон. Примена ових калупа замењује оплату и топлотну изолацију на страницама базена.

Преливни канал гради се око целог базена и у виду је отвореног канала који је са горње стране покривен пластичном решетком за пријем вишка воде из базена. Канал је армиранобетонски са уграђеним канализационим цевима у доњем делу, које су постављене у паду од око 1% према компензационом базену. 

Горња ивица базена, део који је видљив изнад водене површине и преливни канал облажу се  готовим монтажним фазонским елементима или неклизајућим керамичким плочицама у светло плавој боји.

Унутрашња облога базена је од тзв ''лајнера'' Лајнери се израђују у облику дугачких трака дебљине од 1,5мм у више дезене и боја. Састоје се од ПВЦ материјала или материјала као што је флексибилни polyolefin (фолија израђена од термопласта, интегрисане решеткасте тканине и сталених влакана).Као облога свих базена користиће се Лајнер у светло плавој боји, са неклизајућом површином.


Изолатерски радови за топлотну и хидро изолацију изводиће се у складу са подацима и прорачунима из техничке документације.


Радови на инсталацијама( електроинсталације, машинске инсталације, инсталације водовода, инсталације канализације) изводиће се у складу са подацима и прорачунима из техничке документације а у складу са усвојеном технологијом (у наставку).


Димензије, врста, квалитет и боја-нијанса примењених материјала биће у складу са описима и подацима из техничке документације.

4.ТЕХНИЧКИ ОПИС КОМПЕНЗАЦИОНОГ БАЗЕНА 

Компензациони базен служи за прихват прихват воде из   прелива око базена и из филтера. Постављен је непосредно уз базен за пливаче. Запремина компензационог базена износи око 10% запремине воде у базенима. Тачна запремина базена која одговара количини воде у систему добиће се прорачуном.Пројектоване димензије компензационог базена су 15,20х6,0м и дубине 2,60м.  

Начин грађења је комбинација класични или комбинација класични.

Носећа конструкција базена је масивна армиранобетонска. Сви носећи елементи су од армираног бетона, марке бетона и усвојене арматуре према подацима из статичког прорачуна који је саставни део  техничке документације.

Изолатерски радови за топлотну и хидро изолацију изводиће се у складу са подацима и прорачунима из техничке документације.


Радови на инсталацијама( електроинсталације, машинске инсталације, инсталације водовода, инсталације канализације) изводиће се у складу са подацима и прорачунима из техничке документације.


Димензије, врста, квалитет и боја-нијанса примењених материјала биће у складу са описима и подацима из техничке документације

.

5.ТЕХНИЧКИ ОПИС БАЗЕНА ЗА НЕПЛИВАЧЕ

У овој целини намењеној непливачима и деци налазе се:

4.1.Базен за непливаче. Базен је димензија 12,0 х 18,0м (светле мере) и просечне дубине 1,00м.(дубина се постепено повећава од 0,80м до 1,20м). Површина воденог огледала је 216м2, а запремина воде у базену је 216м3.

4.2.Базен за децу. Базен је кружни облика пречника 12,0м и дубине 0,30м.(светле мере). Површина воденог огледала је 113м2 а  запремина воде у базену је 34м3. Овај базен је повезан са базеном за непливаче.

4.3.Базен за хидромасажу. Базен је кружног облика, пречника 4м и дубине од 1,20 м. Површина воденог огледала је  12,5 м2 а  запремина воде у базену је 15,0m3. Овај базен је повезен са базеном за непливаче. 

У овом базену уграђене је и клупа за седење као и хидромасажна опрема.

Начин грађења је комбинација класичног и монтажног система градње.

Носећа конструкција базена је масивна армиранобетонска. Сви носећи елементи су од армираног бетона, марке бетона и усвојене арматуре према подацима из статичког прорачуна који је саставни део  техничке документације.


Темељи објекта и подна плоча су од армираног бетона ливеног на лицу места. У подној плочи се остављају арматурни изводи за везу са бочним зидовима тј.страницама базена.


Бочне странице базена се формирају од монтажних калупа од полистирена у који се поставља арматура и насипа готов бетон. Примена ових калупа замењује оплату и топлотну изолацију на страницама базена.

Преливни канал гради се око целог базена и у виду је отвореног канала који је са горње стране покривен пластичном решетком за пријем вишка воде из базена. Канал је армиранобетонски са уграђеним канализационим цевима у доњем делу, које су постављене у паду од око 1% према компензационом базену. 

Горња ивица базена, део који је видљив изнад водене површине и преливни канал облажу се  готовим монтажним фазонским елементима или неклизајућим керамичким плочицама у светло плавој боји.

Унутрашња облога базена је од тзв ''лајнера'' Лајнери се израђују у облику дугачких трака дебљине од 1,5мм у више дезене и боја. Састоје се од ПВЦ материјала или материјала као што је флексибилни polyolefin (фолија израђена од термопласта, интегрисане решеткасте тканине и сталених влакана).Као облога свих базена користиће се Лајнер у светло плавој боји, са неклизајућом површином.


Изолатерски радови за топлотну и хидро изолацију изводиће се у складу са подацима и прорачунима из техничке документације.


Радови на инсталацијама( електроинсталације, машинске инсталације, инсталације водовода, инсталације канализације) изводиће се у складу са подацима и прорачунима из техничке документације а у складу са усвојеном технологијом (у наставку).


Димензије, врста, квалитет и боја-нијанса примењених материјала биће у складу са описима и подацима из техничке документације.

Усвојена технологија и опис ситема за пречишћавање воде:

Прво пуњење базена врши се из јавне водоводне мреже. Прикључак на градски водовод и канализацију је из улице 7 Јула.  

У свим базенима је примењен систем  ''вертикалне филтрације'' који подразумева  довод воде из машинског постројења по дну базена и одвођење вишка воде из базена преко преливног канала који се гради по ивици базена, са спољне стране.

Цевна мрежа   која се поставља по дну базена испод подне плоче је од квалитетног PE. За пролазак цеви кроз бетон се користе продори за уградњу у бетону. На крајевима цевне мреже се пoстaвљају ''млазнице''  или ''дизне'', такође од PE. Разводна цевна мреже се пројектује тако да прилив воде у базен буде равномеран. Овакав распоред елемената за циркулацију воде омогућава тзв ''вертикалну филтрацију'', односно да се вода која уђе у базен по дну базена, вертикално креће до преливних канала.

На једном или више места у дну базена предвиђају се сливници за пражњење базена на крају сезоне. Сливници су повезани на канализациону мрежу од PVCa која је преко канализационих шахти повезана са јавном канализационом мрежом за атмосферску воду у улици 7 Јула.

Преливни канали постављени су по целом обиму шкољки базена, са спољне стране. Са горње стране су покривени преливним решеткама од PE. Преливне решетке су постављене у равни са максималним нивоом воде у базену. У дну преливног канала су канализационе цеви од PVCa које су постављене у паду од 1% према компензационом базену. 


Из преливног канала вода се усмерава према компензационом базену. Компензациони базен је постављен непосредно уз базен за пливаче, уз краћу страницу базена са северне стране. Запремина воде у компензационом базену износи око 10% воде у систему (количина воде у базенима, цевној мрежи, преливном каналу). Компензациони базен је заједнички за све базене. Постављен је непосредно уз базен за пливаче јер је то место највећег оптерећења. Вода се из преливних канала излива у компензациони базен преко изливних цеви због чега је ниво воде у компензационом базену нижи од нивоа воде у базену. У једном делу компеназионог базена предвиђа се један издвојени део у виду шахте са нижим дном од дна компензационог базена и сливником. У овај део се скупља сва вода приликом пражњења базена и неопходно је да зато овај део буде на нижој коти. Овај сливник води у канализациону шахту одакле се вода одводи у јавну канализациону мрежу. У зависности од података добијених прорачуном у техничкој документацији, предвиђа се одговарајућа пумпа за препумпавање воде којом се вода из базене празни у јавну канализацију.


Уз компензациони базен предвиђа се машинска сала у којој ће бити распоређена три пумпна филтерска постројења. За базен за пливаче су предвиђена два постројења а за базен за непливаче једно постројење. Поред пумпних филтерских постројења предвиђа се дозирна опрема и друга опрема.

Систем за пречишћавање воде у базенима се састоји од:


-система за механичку филтрацију (пумпа, филтери)

-система за одржавање и поправку квалитета воде тј.мерно-регулационе технике (систем за коагулацију, систем за дезинфекцију, систем за ПХ корекцију)


-система за аутоматску допуну компензације


-цевовода за развод воде 


За потребе уградње система за догревање воде у базенима путем соларних колекторе постављених на кровиовима објеката, у овој фази се предвиђа уградња одговарајућег измењивача топлоте у машинском постројењу.

6. ТЕХНИЧКИ ОПИС ЗГРАДЕ ЗА ГАРДЕРОБЕ И САНИТАРНЕ ЧВОРОВЕ

Спратност објекта је П (приземље). Габарит објекта је 12,20х27,20м. 

У овој згради смештени су следећи садржаји:


-надстрешница изнад улазног дела





-контрола улаза у комплекс и продаја карата



-гардероба за жене са појединачним кабинама за пресвлачење , породичним кабинама за пресвлачење, гардеробним ормарићима и местом за сушење косе.

-санитарни чвор за жене са 5 wc кабина, простором за прање руку и 5 тушева.

-гардероба за мушкарце са појединачним кабинама за пресвлачење, породичним кабинама за пресвлачење, гардеробним ормарићима и местом за сушење косе

-санитарни чвор за мушкраце са 5 wc кабина, простором за прање руку и 5 тушева.

-гардероба за особе са инвалидитетом са санитарним чвором.


-просторија за пресвлачење беба



-остава


-фитнес сала са засебним улазом


У непосредној близини улаза налази се гардероба за инвалиде са санитарним чвором и просторија за пресвлачење беба.


Гардеробе и санитарни чворови су груписани у делу намењеном за жене и у делу намењеном за мушкарце. Гардеробе су пролазне и опремљене су појединачним кабинама за пресвлачење, породичним кабинама , гардеробни ормарићима и местом за сушење косе. Из гардероба се до базена долази кроз простор за тушеве. Из простора за тушеве може се изаћи директно у ''чисту зону'' или у простор са wc кабинама и простором за прање руку. Овај простор има и директан излаз напоље, према спортским теренима. Овакав распоред просторија омогућава да wc кабине и тушеви могу да користе сви посетиоци, и они који се налазе поред базена али и они који користе само спортске терене. Ове санитарне чворове користе и посетиоци који користе фитнес салу.


 Св просторије су природно осветљене и вентилиране.

Конструктивни систем је масивни са носећим зидовима , систем градње је класичан.


Темељи, подне плоче, вертикални и хоризонтални серклажи су од армираног бетона. Марка бетона и арматура у бетонским елементима добиће се статичким прорачуном. Темељи су тракасти од армираног бетона, на минималној коти фундирања.


Носећи зидови су од Ytong блокова (или сличног одговарајућег материјала) дебљине 25cm. У угловима су укрућени вертикалним и хоризонталним серклажима од армираног бетона. 


Међуспратна конструкција је полумонтажна са носећим гредицама и испуном од Ytong блокова, преко које се излива слој бетона.


Кровна конструкција је класична дрвена  конструкција вишеводног крова. Кров је тестерастог облика и пројектован је тако да што веће кровна површина буде орјентисана према југу. Разлог за то јесте што ће на крову овог објекта бити постављени кровни соларни панели за догревање воде у базену (у другој фази изградње). Нагиб кровних равни од 27° и такође је усвојен јер одговара за постављање соларних панела. Носећи елементи крова су рожњаче ослоњене на хоризонталне серклаже, кровне столице које носе слемењаче и рогови. Све елементи су од квалитетне чамове грађе II класе. Кровни покривач је тегола.


Сви зидови у унутрашљости зграда су малтерисани. Зидне површине у гардеробама и санитарним чворовима су до плафона обложене керамичким плочицама. Зидне површине у фитнес сали и помоћни просторијама су завршно бојене посном бојом за зидове.


Плафони у санитарним просторијама су од пластифицираних алуминијумских елемената.


Сви зидови и међуспратне конструкције са спољне стране имају топлотну изолацију дебљине према захтевима енергетске ефикасности. Завршна обрада зидова је од акрилног, вододобојног слоја нанетог на подлогу од лепка и мрежице преко топлотне изолације. Фасада је у боји две нијансе сиве боје.


Сви подови на земљи имају слој за хидро и термоизолацију.


Сва прозори и спољна врата су од квалитетних ПВЦ профила и застакљени су двослојним термостаклом. Столарија је у боји дрвета.


Сва врата у унутрашњости су од квалитетних PVC профила.


Подне облоге у гардеробама, санитарним чворовима су од керамичких плочица. Под у фитнес сали је у виду ламелног паркета.


Кровни покривач је од битуменизиране шиндре у сивој и браон боји, тзв ''тегола''. 


Сви лимарски радови су од пластифицираног челичног лима у боји дрвета. 


На фасади су местимично постављен декоративне плоче које се састоје од челичног рама  обојеног у сивој боји у који су постављене жалузине од дрвета.


Радови не инсталацијама водовода и канализације изводе се према захтевима точећих и изливних места (санитарних уређаја).


Електричне инсталације се предвиђају у складу са функционалим захтевима појединих просторија и потрошача елчектричне енергије у објекту.


Загревање просторија је предвиђено као комбиновано и то: 

-централни систем за грејање ваздуха топлом водом загрејаном помоћу соларних панела постављених на крову 

-загревање ваздуха помоћу електричних уређаја у просторијама.

7. ТЕХНИЧКИ ОПИС ЗГРАДА УПРАВЕ СА ТЕХНИЧКИМ ПРОСТОРИЈАМА

Зграда има две етаже, подрум и приземље. Габарит објекта у приземљу је 6,20х24,20м. 

У овој згради смештени су следећи садржаји:


Приземље:


-улаз за запослене


-гардероба за запослене са ормаирћима


-санитарни чвор за зсполене (туш, wc кабина, простор за прање руку)


-просторија за одмор запослених


-једна канцеларија управе


-амбуланта са санитарним чвором


-просторија за реквизите


-просторија за издавање реквизита и пешкира


-просторија за прљаве пешкире


-просторија за прање и пеглање


-просторија за чисте пешкире


Подрум:


-машинско постројење


Ова зграда је намењена запосленима који раде у комплексу али и осталима који у комплекс не улазе као посетиоци: сервисери уграђене опреме, радници на одржавању, новинари и други посетиоци.


Запослени користе службени улаз у комплекса који се налази поред паркинг простора, одакле преко интерне саобраћајнице долазе до улаза за особље са северне стране овог објекта.

Овај улаз користе сви запослени у комплексу јер он води до гардеробе за особље која у свом сасатаву има и санитарни чвор за особље. Постоји једна канцеларија намењена за управника. Остали запослени у тренуцима одмора користе заједничку просторију.


У овом блоку се налази и амбуланта са санитарним чвором која има директну везу са простором купалишта.


Такође, у овом блоку се налази и просторија за издавање реквизита и оешкира. Посетипоцимна је омогућено да изнајме неки од спортских реквизита или пешкире. Поред ових просторија предвиђен је простор у којем се врши прање и пеглање пешкира.


У подруму је смештено машинско постројење до којег се приступа преко степеништа.


Све просторије су природно осветљене и вентилиране.

Конструктивни систем је масивни са носећим зидовима , систем градње је класичан.


Темељи, подне плоче, вертикални и хоризонтални серклажи су од армираног бетона. Марка бетона и арматура у бетонским елементима добиће се статичким прорачуном. Темељи су тракасти од армираног бетона, на минималној коти фундирања.


Носећи зидови су од Ytong блокова (или слично) дебљине 2cm. У угловима су укрућени вертикалним и хоризонталним серклажима од армираног бетона. 


Међуспратна конструкција је полумонтажна са носећим гредицама и испуном од Ytong блокова, преко које се излива слој бетона.


Кровна конструкција је класична дрвена  конструкција вишеводног крова. Кров је двоводног облика и пројектован је тако да што веће кровна површина буде орјентисана према југу. Разлог за то јесте што ће на крову овог објекта бити постављени кровни соларни панели за догревање воде у базену. Нагиб кровинх равни од 27° такође је усвојен јер одговара за постављање соларних палнела. Носећи елементи крова су рожњаче ослоњене на хоризонталне серклаже, кровне столице које носе слемењаче и рогови. Све елементи су од квалитетне чамове грађе II класе. Кровни покривач је тегола.


Сви зидови у унутрашњости су малтерисани. Зидне површине у гардеробама и санитарним чворовима су до плафона обложене керамичким плочицама. Зидне површине у фитнес сали и помоћни просторијама су завршно бојене посном бојом за зидове.


Сви плафони су малтерисани.


Сви зидови и међуспратне конструкције са спољне стране имају топлотну изолацију дебљине мин 5цм. Завршна обрада зидова је од акрилног, вододобојног слоја нанетог на полдогу од лепка и мрежице а преко топлотне изолације. Фасада је у белој боји.


Сви подови на земљи имају слој за хидро и термоизолацију.


Сва прозори и спољна врата су од квалитетних ПВЦ профила и застакљени су двослојним термостаклом. Столарија је у боји дрвета.


Сва врата у унутрашњости су од квалитетних PVC профила.


Подне облоге у гардеробама, санитарним чворовима је од керамичких почица. Кровни покривач је од битуменизиране шиндре у сивој и браон боји, тзв ''тегола''. 


Сви лимарски радови су од пластифицираног челичног лима у боји природног дрвета. 


На фасади су местимично постављен декоративне плоче које се састоје од челичног рама  обојеног у сивој боји у који су постављене жалузине од дрвета.
8.УРЕЂЕЊЕ ПЛАТОА ОКО БАЗЕНА

Простор који се налази непосредно око базена за пливаче и базена за непливаче је по намени плато за сунчање. Овај простор представља тзв ''чисту зону'', тј. ограђени простор  у који може да се уђе само преко санитарних пропусника тј. дезинфекционих базена. 

Површина простора износи 1015м2. Поплочавање је предвиђено ''бехатон'' елементима за поплочавање. За одвођење атмосферских вода предвиђено је постављање ригола од готових бетонских елемента са одговарајућим падом и везом са атмосферском канализацијом. 

Ограђивање је предвиђеном нижом транспарентном оградом, висине до 80цм. Дужина ограде је 105м'. 

На пет места је предвиђено постављање базена за дезинфекцију ногу.

На издвојеном месту у оквиру платоа је предвиђено постављање 4 туша на отвореном простору. Простор мора на одговарајући начин бити опремљен инсталацијама водовода и канализације.

9. УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

Од површина намењених комуникацији пешака у оквиру прве фазе предвиђена је изградња пешачке стазе око паркинг простора која води до главног улаза за посетиоце.

Поплочавање је предвиђено ''бехатон'' елементима за поплочавање. За одвођење атмосферских вода предвиђено је постављање ригола од готових бетонских елемента са одговарајућим падом и везом са атмосферском канализацијом као и бетонских ивичњака.

Простор испред главног улаза у комплекса, простор око главног улаза, као и стаза која иде од главног улаза поред објекта са гардеробама предвиђена је за поплочавање.
Површина простора износи 250,0м2. 
Поплочавање је предвиђено ''бехатон'' елементима за поплочавање. За одвођење атмосферских вода предвиђено је постављање ригола од готових бетонских елемента са одговарајућим падом и везом са атмосферском канализацијом. 

Поред службеног улаза у комплекс предвиђена је изградња и урађење простора за контејнере.

На псотојећој огради комплекса предвиђене су мање корекције у положају поред главног улаза у комплекс као и постављање две додатне колске капије.

Предвиђено је озелењавање слободних површина високим и ниском зеленилом.

10. ПАРКИНГ И ИНТЕРНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ

Саобраћајни прикључак је из улице Војводе Мишића уз који је на источној страни комплекса предвиђена изградња паркинг простора за путничке аутомобиле са 22 паркинг места.

Површина паркинг простора је 500м2.

Паркинг је са обостраним паркирањем по углом од 90°.

Коловоз  паркинг простора и интерне саобраћајнице је асфалтни.

Паркинг простор је оивичен бетонским риголама за одвођење атмосферских вода и бетонским мивичњацима.


Интерна саобраћајница односно колски прилаз ширине 4,0м предвиђена је за једносмерно кретање аутомобила за сенабдевање, сервис као и пожаног возила. Саобраћајница није предвиђена за остале кориснике.

Дужина саобраћајнице је 930м а површина коловоза је 885м2.


Коловоз саобраћајнице ја асфалтни на одговарајућој подлози. Оивичен је бетонским ивичњацима и изведен је у одговарајућем попречном и подужном паду који омогућава одвођење атмосферских вода према атмосферској канализацији.

ПРИЛОГ БР.5 - ТЕХНИЧКИ  ОПИС РАДОВА У  ОКВИРУ ПРВЕ ФАЗЕ  ИЗГРАДЊЕ КОМПЛЕКСА ОТВОРЕНИХ БАЗЕНА У БЛАЦУ– ПОДФАЗА БР.1. ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНО ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Термини који се користе у овом опису одговарају терминама из Прилога бр.1. ''Значење речи и израза''.

Врста радова: 


Радови високоградње – Извођење радова у оквиру прве фазе у изградњи комплекса отворених базена у Блацу –подфаза 1. 

Подфаза бр.1 дефинише се техничком документацијом а у складу са описом из ове документације.

Количина радова:


Количине радова се приказују у Пројекту за извођење.

Опис радова прве фазе изградње – подфаза 1:

Део радова у првој фази изградње комплекса отворених базена у Блацу–подфаза бр. 1 у складу са описом који следи:

1.ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРИКЉУЧАКА НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ:

1.1.Прикључак на јавни водовод и канализацију (отпадне воде и атмосферске воде) у складу са условима ЈКП ''Блаце'';

1.2.Прикључак на ЕДС у складу са условима ПД Југоисток ЕДБ Прокупље;

1.3.Прикључак на ТТ и кабловски интернет у складу са условима Телеком Србија АД;

Димензије водова инсталација одређују се техничком документацијом на основу прорачуна.

Тачан положај водова инсталација одређује се техничком документацијом.

Трошак обезбеђивања прикључка на инфраструктуру код надлежних јавних предузећа је обавеза Наручиоца.- (Инвеститора).

2.ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА НА СПОЉЊИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА 


У складу са водним условима, условима санитарне заштите, условима заштите животне средине и условима заштите од пожара  потребно је у оквиру прве фазе изградње комплекса отворених базена –предвиђено је извођење следећих радове на спољњим инсталацијама : 


1.радови на изградњи инсталација громобрана и уземљења; 


2.радови на изградњи инсталација спољне расвете,


3.радови на изградњи спољне хидрантске мреже,


4.радови на изградњи спољњих инсталација водовода, канализацији и атмосферске канализације.

3.РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ БАЗЕНА ЗА ПЛИВАЧЕ

Сви  грађевински, грађевинско-занатски, инсталатерски и други радови који су неопходни за завршетак и функционисање објекта-базена за пливаче.


Тачне димензије, врста, квалитет и боја-нијанса примењених материјала биће у складу са описима и подацима из техничке документације.

4.РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ  КОМПЕНЗАЦИОНОГ БАЗЕНА 

Сви  грађевински, грађевинско-занатски, инсталатерски и други радови који су неопходни за завршетак и функционисање објекта-компеназционог базена.


Тачне димензије елемената, врста, квалитет и боја-нијанса примењених материјала биће у складу са описима и подацима из техничке документације.

5.РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ БАЗЕНА ЗА НЕПЛИВАЧЕ

Сви  грађевински, грађевинско-занатски, инсталатерски и други радови који су неопходни за завршетак и функционисање објекта-базена за непливаче (групе базена).


Тачне димензије, врста, квалитет и боја-нијанса примењених материјала биће у складу са описима и подацима из техничке документације.

6. РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ЗГРАДЕ ЗА ГАРДЕРОБЕ И САНИТАРНЕ ЧВОРОВЕ

Грађевински радови: сви грађевински радови осим дела зидарских радова који се односи на малтерисање зидова.

Грађевинско-занатски радови: сви кровопокривачки, лимарски радови на крову и олуцима, изолатерски радови у подној конструкцији.

Инсталатерски радови: део унутрашњих радова на постављању инсталација водовода, канализације, атмосферске канализације, електро инсталација и ТТ инсталација и то само они радови које је неопходно извести пре и у току извођење грађшевинских радова.


Тачне димензије, врста, квалитет и боја-нијанса примењених материјала биће у складу са описима и подацима из техничке документације.

7. РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА-ЗГРАДЕ УПРАВЕ СА ТЕХНИЧКИМ ПРОСТОРИЈАМА

Грађевински радови: сви грађевински радови осим дела зидарских радова који се односи на малтерисање зидова у приземљу.

Грађевинско-занатски радови: сви кровопокривачки, лимарски радови на крову и олуцима.У подрумској етажи комплетни грађевинско-занатски радови. У нивоу приземља само изолатерски радови у подној конструкцији.

Инсталатерски радови: У нивоу подрума комплетни инсталатерски радови. У нивоу приземља само део унутрашњих радова на постављању инсталација водовода, канализације, атмосферске канализације, електро инсталација и ТТ инсталација које је неопходно извести пре и у току извођење грађевинских радова.

Радови на инсталацијама подразумевају уградњу комплетног система за пречишћавање и побољшање воде у базеним.


Тачне димензије, врста, квалитет и боја-нијанса примењених материјала биће у складу са описима и подацима из техничке документације.

8.УРЕЂЕЊЕ ПЛАТОА ОКО БАЗЕНА

Грађевински радови: комплетни.

Грађевинско-занатски радови: комплетни.

Инсталатерски радови: комплетни.

9. УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

Део радова на уређењу зелених и слободних површина и то уређивање простора испред главног улаза у комплекса, простор око главног улаза, као и стаза која иде од главног улаза поред објекта са гардеробама у укупној површини од 250м2.

Грађевински радови: сви који су неопходни за извођење радова из претходног става.

Грађевинско-занатски радови: сви који су неопходни за извођење радова из претходног става.

Инсталатерски радови: сви који су неопходни за извођење радова из претходног става.

10. ПАРКИНГ И ИНТЕРНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ


У оквиру прве фазе изградње – подфазе бр.1 није предвиђено извођење радова на изградњи паркинга и интерне саобраћајнице.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
(захтевани квалитет, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета)

Сви радови морају да буду изведени у складу са важећим стандардима и прописима у области изградње, заштите животне средине, заштите од пожара, енергетске ефикасности и санитарне заштите.

Сви радови морају бити изведени у складу са подацима из пројекта за грађевинску дозволу на основу којег је грађевинска дозвола издата као и из пројекта за изградњу објекта.

Сви радови морају бити изведени у складу са законима, стандардима и нормативима који се  прописима који се односе на  објекте јаване намене по врсти и класи објекта.

Сви радови морају бити изведени тако да обезбеђују исправност, сигурност у функционисиању и безбедност при употреби објекта

За све уграђене материјале и изведене радове, извођач је у убавези да прибави и достави наручицу:

-атесте и сертификате којима гарантује врсту и квалитет уграђеног материјала

-извештаје о испитивању исправности за изведене радове

Захтевани квалитет изведених радова је у рангу прве класе за домаће производе и материјале.

ПРИЛОГ БР.6-ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

[image: image1.jpg]ZL.0U

£338/1

392.07

-

39217 / T

39}/&/ //
/
/ /

6361/3
6361/5

6361/6

¥

6361/4

0o

63059/¢

3500

\

shiRey]

6361/1

39131

S91:1 7

W 391.04
030

39151

6360

391.47

N/ nv\L\ﬁ P

391.98
'S arva MW

//

/

6365/2
6362/2
e ——a
e
i 391.23
Bl s97.24

391.31

o
\ o
o

6366/2

.

nia

-

©369/6

e

—
L\
.

6369/5

-

6369/4
391,
s
-

38199

=)

6369/3
- \ )
/—./ jwal
==

==

6371/1

6369/7

6369/8 391.57

391.21

391.12

391.30

JIETEH/IA :

ENNEEN TI'pannna ypOaHHCTUUKOT MPOjEKTa
Karacrapcko crame
DaKkTHUKO CTambe

Perynanuona auHuja-mocrojeha mo
KaTacTpy

8157
‘ 391.21 3@62 \

1/18
391.350
391.16
@ 391.10

@ 391.06

75099
MuBecTuTOop:| Onmrruna Brane
Jloxammja: | k.m6p.6371/1 K.O. Brnaue
Ipojexar: | YPBAHUCTHYKHA IMMPOJEKAT
3A U3TPAIIBY KOMILIEKCA
OTBOPEHHMX BA3EHA Y BJIAILY
CA IIPATERAM CAJIPJKAJUMA
Oarosopru Jenena Josanosuh, 1.u.a.
ypOaHucra:
Capaguuny: |Cranucnasa Umah, n.m.a
Mupjana MunasoBuh, 1111,
Ipuror: CUTYALIMOHU ITPUKA3
’ TIOCTOJEREL CTABA
Pasmepa: Harym: JIuct 6p.:
1:500 12.2014.rox. 2

/ 4@60 38161

—





[image: image2.jpg]Sel76
6

e
-

A2tal

A\

/8
65
&y

/8
68
e

=
/
/ \
ye

/2
59
63

/4
o=
63
76
69
63

/3
69
63

/7
69
&0

/

39180 \

SILR?

T~
/

/8
69
e

i
AN

e

o LG AT
% Gk
R
0»»»
»»»»»n.
.»»»»»»q
»»»»»»»0«
% 0»»»».»@»»«
2 »»»»»»»»»0»
.q»~».»«»«»w»»»»» .
.........,.................... A
w»»»»»0.»»»0»»»»»«
»»»0»»»»»0»»m»»»w
»»»»»»»»»0»»»»»0»»
.o»»»»»»»»w»»»»»»»»»» )
»»»»»0»»»»m»»»w» »»m
0t0»0.»»0«t»»»»»»»»»»»»
»»»».»»»»»»»»»»»»»»».
~o»»»»»»»»»»»0»»»»»»»»
»»»m»»»»».»» »»»».»m»»
»»»m»»»»»»»» u»»»«»»u»
»»»»»»»»~0»0»»».»»»»»0»»»»
«»»»»»»m»».»»»»m«»».»»»»». 4
»«»»»»»»»»y» »»m»»»»»»0»»»».
»»».»»»»»»w.‘» 0»».»»»»»0»»»»
»»»w»»»m»»»qv* ».»»»»»»»»w 0 %
»»»»»»»»»»» % n»um»»»»»»»» s
».»t-»»»u»»»«.»»»»»»o»»»»»» %
.»»»»»»»»»» .»»».»»«0»»»»»w
v »»»m»»»w« s .»0..»0” m».»»»»
~%%»i'%%%”
Y »»»»«'»» o «wm».»»«» %
'»»»»»» s »wm»».»» S
m»»» R 2 Wi ‘»0»»»»
R L h!%»»»»».
% e % ,...e»»m»»»
0 % .-,o/«»»»».»».
o ~w~»~»~»~»-»-
s »»»»»»» saee,
»»»»»»» o
W m»»»»» %
: »»»»»
»»»0
v
S8

Ll

S0
1
1 L
e
4 — .
0 & X8 90.9
9 /Klv > \
g
&G <<\\:{ J%%bt%ke‘%’
g
.

L
0.0
0.00.
s

L

LEEAS
JIE

a
1eKT
oje

np

or

K

TH

Oanuc
p

ay

M1

aH

I'p

[ |

HE

[

e
b
CT
apcKo B
CT CT
Kara KO
u

KT

da

0

il

a

ieh

0]

CT

0

P

HUJa

u

I

a

OH

u

arr

I

Pe;ZCTpy
a

K

ca
eK

i)
KoMl
a

an

Orp

jekara

oGjex
Tabapar

%

v

oM
-can
OH

63..]'[

e

158

pupa
OK

I

3a

op

CT

0

IIp

a
15001
TpetH
JC

Ha

e
H
u
TOBpII
e

eH

1

3e

e
H
n

1

© osp
arT

H

aB

Tp

(6}
JI
nu (S
H H
0 see e prcH
T
Gyas SROIE
X 10
n
eH
Al
3e

0 )
1
u e
H q
S anpiK
0 c
K e
co BH
B ALhe carn
104 peKp

13t

ITo 3a
op
T

oc

IIp

a
T
ec

M

T

H

151

napk

a

aK

H

03

22.

1-

e/
eH
(o) |

(0]

I

©sasa
T

00j

uy

as

Vi

(S
Ocsar,
=

A

(S
(0)1 ]
TU

ce

(0]

IT

KTe 3a
e

of

ny

as

Vi

as
/s
SRS
C

Kon

V4

/N

a
aT
ek
oGje

a

eH

M

Ha

'e
141
op
T
oC
np
(S
An
HOMO
u
(5
K
q
u
H
eX
T
a, p
aB ap HTQ
mp HT. e
(S a
cline Gur n
\VY oe, 1eKT pe
0 0j jHE
ep 0 €
Fapﬂ TBCKH KOHT
- TUTE ai3a
C 10
0 u
yr 1ITH
(S
CTp
. o\
e

(=)

\S]
w
£

9}

II_.
III :
w I
II
I _I

i .

» :

o :

I'

a
op
CT
anpo
eH

M

Ha

e
e

Y

p 38 ATp

0

0CT

IIp

n
)51
H
1130
0]
a> CT
€H "yp
oa3
OKO Ao y
op HY
CT cy
0 a
ITp 03
arT
JI

I

aro 5a
Tl

"
e
H
KrEis0
|'LIH
& BgH
ab
q
H
cy

(S
(3)5
b
pace
TO

Oc

IIp

e
T
IIT
6a

e

a ety
3

op

CT

0

IIp

aje
K
Jp

ca

e

H

PRAE
K

pe

3a

TOD
Oc

IIp

22

3a

e(

OIT

U

cer

i

TO

oc

np

I )

MH a

IIapﬁQ06HH
TO

ay

4
(sa
e

UK

JTH

pa

SEHSE

0

np

HT a)

11a2§f66“ﬂ
ayT

(6]
arT
JI
SHILIL
a.

Vi1

(S
aq
a LB
3

H

3e

Ba

(S
aq
B

)51
HETLL
3a

H

3e

Ba

1y
Rk
3e

Ba

n
H
ra
T060
158

eH

pi§

Bo

158
eH
0a3
HioHH
eK

u

31/1

I[e

)51
eB
il g
Ty
¢ T
e Jan A
Bra . B EK
Ha .0 J A
Onwru 71/1 K HHPSI)EK“SHY
op: 6p.63 HqKKOM[;, I?IJ;[MA
THT L T v HA A
VnBec ja: | x AHHCAIl}b];AgiI[Pm
e YPBA HggﬂgﬂM
K 3 P E
Jlo T: BO AT a.

jeKa OT! 1P H.

oje A h, 1
Ip ¢ JoBaroRH )

.
cHA h, 1. A
Jen u At
" Wn h,

OBop'lI‘{El: CaBa AHOBH' I/Im?}iA
Oﬂl‘aan - Mu OHPELU%EH)&).:
p6 -|C jara AU’HF E cT

ATHI M (@)% TEP O

KH
Cap HAl}gA 3
HE
)5 :
8 M:
or: ary roa.
Hpun ; Z[22014-
a: 12.
Mep:
Pa3

00

1:5






[image: image3.jpg]%
5
3
EERA
LR
6366/2 LR
N AR
IR
R e A
6361/6 DR .
6365/2 LA L YL
KRR RRT LA
R T R L]
- R S AL
h— e e R
R R T LT L AT RIS S
R A R T
AR R R R R
R R
R R AR
S e O Sl el
R R R R R R
R e e Sy b o o
i\ R L
L e s
R R AR A
e oy uras
S e e e S S et o
R R LR
S S SO A
Sy by e
e e e
s
VLR
TR,
e eas
S
6361/1 R
L
VAR
e

39104

9151

]

39153
i o

o
v 6369/5
\ _— ‘
P -
W

39159

— C

/ il 6369/7
39198 /
o
/

6369/8

wny ™2
o P2 3 / ——

39187
636972
T\ 636974
6365/6 —

6369/3 o

s
So1

)
o051 A

ey

09 AN

90,92 N\

]
]
]

JIETEHJIA:

T'parrIa ypOaHHCTHYKOT IIPOjeKTa

Karacrapcko crame

DaKTHUKO CTame

Perymarpiona irHmja-1octojelia 1mo

KaTacTpy

T'paljeBrHcKa IHHIj 2

Orpajia KoMIIIekca

TaGaprrH oGjexaTa

TIpocTop 3a MOKpPHBaKs€ GaTOH-cAaNoM

Hapcrpenrrroia

3erneHe MOBPIIHHE

TpaBHaTe IOBPIIHHE

JK6yHacTo 3eeHII0

3eTIeHIII0 CPeibe BHCHHE

Bricoxo 3enmeHmo

Tlormouame

TIpoctop 3a peKpeaTHBHe Capkaje

O3HaKa ITapKHHT MecTa

Viasu y o6jekTe 3a 3arocreHe/
cHaji0eBame

Viasu y o6jeKTe 3a IOCETHOLIE

Komncxn ymas/msmaz

Hawmena oGjexara

YripaBa, TeXHHUKe H IIoMoliHe IpocTopHje

Wellness meHTap

Taprepobe, dhurHec eHTap

‘YrocrHresb cKH 00j eKTH

Haperperurria 3a KoHTejHepe

Hawmena nipocTopa

TIpocTop 3a HIpY feLe

TIpocTop oko GaseHa,
T0IATO 3a CyHYamhe Y "UHCTOj 30HH"

ITmaro 3a cyHuame BaH "4mcTe 30He"

TIpocTop 3a cenemne
TIpocTop 3a nerHhe Garre

TIpocTop 3a peKpeaTHBHE Capikaje
TTapxHHT rpocTop 3a MmoceTHoLE (3a 22
ayTOMOOHIIA)

TTapxrHT rpocTop 3a pagHuKe (3a 4
ayTOMOOHIIA)

VYna3nm 1mmaro

Bazen 3a mmBave

Basen 3a HerrmBaye

Bazen 3a mery

Bopmenn To6oranu

JNesnudeximonn GaseHn

Tyurern

MiBecTiTOp | Onumata Baaue

Jlokatpja: | kri.6p.6371/1 K.O. Braue

TIpojekar: | VPBAHUCTHUKH ITPOJEKAT
3A H3I'PAJIIbY KOMILIEKCA
OTBOPEHHX BA3EHA V BJIALY
CA IPATERHM CAJIPZKAJHMA
OnrosoprL Jenera Jopatosuh 1 H.a.
ypGaruicTa:

CapamHru: |Crarmcnasa Fomh, 1.0

Mipjana Munanomuh, a1

CITTY ALTIORI TUIAR

Tlpor:  |[TAPTEPHOT PELUERA CA TLIAHOM
PETVJIALILE H HUBEJALIUE

Pasmepa: | JaTym: Tt Gp.:

1:500 12.2014.ro. 4





[image: image4.jpg]35LED

6369/8

6369/7 JIETEHJIA:

T'parria ypOaHHCTHYKOT IPOjeKTa

Karacrapcko crame

DaKTHUKO CTame

35187
el 6369/2

6369/4 . .
SO 6369/3 PeryrarpoHa mHHHja-TIocToj ehia 1mo
o 56 _— KaracIpy
7 A
i 6369/5 .,f:}:;};. Orpaja KoMITIeKca.
A
— L A Tabapur o6jexaTa
L ]
et 636672 LR .5.::.:.{.::{,
_— LT
LR
e OBOJHA M KAHAIN3ALMOHA Mpeka
6362/2 .&W%%W“ TTocrojelin BogoBOR
R R L
A LA LI ' )
’ e Tocrojelia (ek. KaHaTH3aLHja

A
2 A =
a s 2 j H3aLHja
S '~'~"~'~'."~'."~'."~"':':":"":"~':"~'."'~'"~" TTocrojehia aTMocepcka KaHATH3ALH]
R R K R
R R R R LR
R R R R R
A R I LR A Y
R R TR ExexTpoeHeprercka u
R R R L
S
B R L AL LR TeJleKOMYHHKALIOHA Mpexka
R,

LRI A
RIS

TTocrojehia HH Boxy 0.4kV Mpeke Ha
CTyGOBHMA IIAHHPAH 32 H3MEIITalbE

6361/1

== Ilnanupann ka6n 0,4kV mpexe

—]1— TToctojehia TT KaGnOBCKA KaHATH3aLHja

TTocrojehin TT ka6n

6360

VksecTuTop | Onumim Brae

Jlokatpja: | xn6p.6371/1 K.O. Braue

Tlpojekat:  (VPBAHHCTHYKU ITPOJEKAT
3AH3IPAIIGY KOMILIEKCA

39102 OTBOPEHHX BA3EHA V BJIALY
o CA IPATERHM CAJIPZKAJHMA
\ 3909
Oprosopr Jenena Joparonuh,1.1a.
pso/e ypGarmcTa:
CapayHHLBL: |Crasmcnasa owh, 7ial
[Mupjara Munarossh, . 1.1
st
92.00 Tlpuror: MPEXKE 1 OBJEKT
VH®OPACTPYKTVYPE
Pawepa: | JaTyM: Tt 6p-:
1:500 12.2014.rox1. 5





[image: image5.jpg]Objekat 1:UPRAVA, TEHNICKE PROSTORIJE-OSNOVA PODRUMA
2120 1200 S
300 A
—~ i E
T I
| il
- i
5 MASINSKO 260K, il
I s POSTROJENJE @R il
I | ' B
8 ; i
Il ! I
o o £ >
I = i
i
I L i
o i
— ettt mipep il nisieiepey Wy Wi
5 ¢2.6 ) k.p.
KOMPENZACIONI BAZEN o | .
2 o !
| |
| i
| I
| I
| I
i I
| |
i I
3 A :
< T
| |
1520 ; ;
Objekat 1:UPRAVA, TEHNICKE PROSTORIJE-OSNOVA PRIZEMLJA Objekat 2: WELLNESS BLOK-OSNOVA PRIZEMLJA
3620
2400 1220
Ulaz za 91“ 3 Ulaz u masinsko
zaposlene 0.00k.t zaposlene postrojenje u podrumu A
V 300 ¢ N v + E_oo k.t
== = = = =3 _U =
g F 0.20 k.p.
S Ogtava za Susenje / l , +¢—I
2 prijavo / peglanje %m
priimje peskira _— o2 kpy
<B 1l ] L [T | m B g
Rekviziti . Kancelarija Ambulanta Ostava WELLNES S ) G
Izdavanje_ Wprave —
rekvizita i 95"‘“ za Prostorijh za Q Ulaz za
peskira Cisto odmor zhposlenih wellness
+n0.00kt
= 2 = i | ¢ 4
:g¢0.00 k.t I I
o
0.00 k.1 k4
i e [l
i N
FITNES SALA
ﬂ 0.00 k.t
Ulaz za
; fitnes salu
‘ I
< —
3 ko‘r;t? icna
= abina
N
Ulaz u
= GARDEROBA ZA po20kp <
x MUSIKAREE musku <
o . PIESKRARKE ! garderobu 8
; Susenje kose Garderobni ormarici
3 ) QLTI
5 2 Odlaganje styari
o % » Pranje ruku
o <3
o
ﬁ R Tudevi WC kabine S
= &
w
(&)
9) i
w :g¢0.00 k.t
=
= z = L s
w Bl Tuzevi WC kabine |
© .|
w =g
m S 3
(o] A 5 Pranje ruku
14 Odlaganje stvari |
L ; \
2 NRRRNIARRNN/INRRRRNAREN
< Susenje kose Garderobni ormariéi
[0) + Ulaz u
& GARDEROBA ZA —— Seneki
o +¢ .20 k.p.
*R,' ZENE garderobu
x o
9 Porodicna
e} kabina
o u : 1T
u Prostoria za || Kontrola
Garderoba za ”’“"“32‘ L_a 101? r/op'f daja| Ostava
iivalide presvlaCenje || ulaza/trodaj
be[a\ karata
— = s Investitor: | Opstina Blace
g I A I Lokacija: | kp.br.6371/1 K.O. Blace
—_— ) iekat: IDEJNO RESENJE
=2 300 ‘ Rigekas OBJEKATA UOKVIRU KOMPLEKSA
,w ¥ 1220 OTVORENIH BAZENA U BLACU
I&J \ \ gl g [Cumom e sovsmnicia
©| © )
= l Il —
7)) Saradnici: [Stanislava Ilié.d.i.a.
(] I Il Mirjana Milanovié,d.g.i.
< \ \ ‘ ‘ Obiekat 1:UPRAVA.TEHNI CKE
=2 Nadstresnic Objekat: !}'.f;’ﬂf""limmmm
M e N N N N N e Objekat 3:GARDEROBE I FITNESS CENTAR
Razmera: | Jatym: Jhuer Gp.:
1:100 12.2014.ron. 1





[image: image6.jpg]I+
=
o
S
=

Nadstre$nica

Objekat 3

Objekat 2

s
=
1=}
S
=

TH

Objekat 1

PODUZNI PRESEK A-A

Objekat 2

PRESEK B-B

Investitor:

Opatina Blace

Lokacija:

kpbr6371/1 K.O. Blace

Projekat

Odgovorni
projektant:

lJelena Jovanovi¢,d.i.a.

Saradnici:

[Stanislava Ili¢,d.ia

Mirjana Milanovié.d.g.i

Objckat L:UPRAVATEHNICKE

PROSTORLJE
Objekat: | Objckat 2: WELLNESS BLOK
Objekat 3:GARDEROBE I FITNESS CENTAR|
Razmera: | JaTym Tliict Gp.
1:100 12.2014.rog. 2





[image: image7.jpg]NadstresSnica Objekat 3 Objekat 2 5] B
+/0.00k.t.
ISTOCNA FASADA
Objekat 1 Objekat 3 Nadstresnica
6.50 kK. +| 6.40 k.k.
+/0.00k.t.

ZAPADNA FASADA
Objekat 2

Objekat 1

SEVERNA FASADA
Objekat 1

Objekat 2

JUZNA FASADA 2

Objekat 3

JUZNA FASADA 1

W+

| H

1+
bd
'S
o
=
=

1+
o
'S
o
=
=

Investitor: | Opstina Blace

Lokacija: | k.pbr.6371/1 K.O. Blace

Projekat:
OBJEKATA U OKVIRU K¢
OTVORENIH BAZENA U

IDEJNO RESENJE

IPLEKSA|
J BLACU

Odgovorni

2 lelena Jovanovi¢d.ia
projektant:

Saradnici: [Stanislava Ili¢d.i.a,

Mirjana Milanovié.d.g.i.

Objekat 1:UPRA VA TEHNICKE
PROSTORLJE

Objekat:

Objekat 3:GARDEROBE I FITNESS CENTAR|

Razmera: | Hatym: JIHer Gp.:

1:100 12.2014.ron. 3





	Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку број 1.3.16./15 – Изградња комплекса отворених базена у Блацу кроз више фаза
	 1/ 67



