РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БЛАЦЕ
18420 Блаце – Карађорђева  бр.4

Фах: 027/371-138, е-mail: oublace@blace.org.rs
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА
 БРОЈ 1.2.4./15
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
УСЛУГЕ -ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ДОМ ТРБУЊЕ 
	
	Датум и време:

	Крајњи рок за достављање понуда:
	02.11.2015. године до 12,00 часова

	Јавно отварање достављених понуда:
	02.11.2015. године у  12,30 часова


Укупан број страна конкурсне документације: 62 стране
БЛАЦЕ, СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ бр 124/2012, 14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр.86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број II-404-1336/15 од 01.09.2015 и Решења о образовању комисије број II-02-1337/15 од дана 01.09.2015 године конкурсна документација садржи:

С А Д Р Ж А Ј:

1. 
Позив за подношење понуде 
1.1. 
Подаци о наручиоцу

1.2.
Подаци о врсти поступка јавне набавке
1.3.
Подаци о  предмету јавне набавке

1.4.
Услови за  учешће у поступку

1.5.
Критеријуми за доделу уговора
1.6.
Начин преузимања конкурсне документације
1.7.
Начин и место подношења понуда
1.8.
Место и време отварања понуда
1.9.
Рок за доношење одлуке 
1.10.
Лице за контакт

2. 
Упутство понуђачима како да сачине понуду
2.1.
Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена
2.2.
Подаци о обавезној садржини понуде
2.3.       Припремање понуде
2.4.
Понуда са варијантама
2.5.
Самостално подношење понуде
2.6.
Услови за подизвођаче
2.7.

Заједничка понуда
2.8. 
Валута и цена
2.9.
Начин, услови плаћања и гарантни рок
2.10.
Средства финансијског обезбеђења
2.11. 
Поверљиви подаци

2.12. 
Додатне информације и појашњења
2.13. 
Рок важења понуде

2.14.
Рок за извршење
2.15.
Критеријуми за избор најповољније понуде

2.16.
Измене, допуне и опозив понуде

2.17.
Разлози због којих понуда може бити одбијена
2.18.
Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

2.19. 
Захтев за заштиту права понуђача
2.20.    Измене и допуне конкурсне документације

2.21 
Одустанак од јавне набавке

2.22     Модел уговора

2.23     Одлука о додели уговора

2.24     Закључење уговора

3. 
Услови за учешће у поступку јавне набавке уз упутство за доказивање испуњености услова понуђача
3.1.        Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке уз упутство за доказивање  
              испуњености услова понуђача
3.2.        Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке уз упутство за доказивање                  

              испуњености услова понуђача
4. 
Обрасци
4.1.
Образац понуде – ОБРАЗАЦ БР.1
4.2.
Општи подаци о понуђачу – ОБРАЗАЦ БР.2;

4.3.
Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима – ОБРАЗАЦ БР.3;

4.4.
Изјава понуђача који наступа са подизвођачима – ОБРАЗАЦ БР.4;

4.5. 
Општи подаци о подизвођачу– ОБРАЗАЦ БР.5;

4.6. 
Општи подаци о члану групе понуђача – ОБРАЗАЦ БР.6; 

4.7.
Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду – ОБРАЗАЦ БР.7;
4.8.
Изјава о испуњавању услова из чл.75. ЗЈН– ОБРАЗАЦ БР.8;
4.9.
Изјава о извршеним услугама – ОБРАЗАЦ БР.9;
4.10.
Потврда Инвеститора –ОБРАЗАЦ БР.10;
4.11.
Изјава о техничком капацитету –ОБРАЗАЦ БР.11;

4.12. 
Предмер и предрачун са структуром цене – ОБРАЗАЦ БР.12;
4.13. 
Модел уговора – ОБРАЗАЦ БР.13;

4.14.
Овлашћење представника понуђача – ОБРАЗАЦ БР.14;

4.15.
Изјава о независној понуди – ОБРАЗАЦ БР.15;

4.16.
Трошкови припреме понуде – ОБРАЗАЦ БР.16;
4.17.
Образац меничног овлашћења  - ОБРАЗАЦ БР.17;
5.
Техничке спецификације
1.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1.  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке Председника Општине о покретању поступка јавне набавке број II -404-1336/15 од 01.09.2015 године наручилац упућује позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке  број 1.2.4./15 – Израда техничке докумнетације за Дом Трбуње.

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив и адреса наручиоца: Општина Блаце, улица Карађорђева бр. 4 ,18420 Блаце

Интернет страница наручиоца: www.blace.org.rs
Врста наручиоца: корисник буџетскуих средстава –локална самоуправа


1.2. ВРСТА ПОСТУПКА


Јавна набавка услуга у у отвореном поступку, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Не спроводе се резервисане јавне набавке.


1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр.1.2.4./15 је израда техничке докумeнтације 

Опис предмета јавне набавке: Израда техничке докумнетaције за реконструкцију и доградњу зграде установе социјалне заштите у Трбуњу.
Назив и ознака из општег речника набавке: 71242000 – разне инжењерске услуге.

1.4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
Право учешћа у поступку имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама као и додатне услове који су дефинисани у конкурсној документацији а односе се на финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова  из члана 75. и 76. доказује се доказује документима из члана 77. Закона о јавним набавкама која могу бити у неовереним фотокопијама, а у свему у складу са упутством из конкурсне документације.

1.5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.



1.6. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 


Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.blace.org.rs од дана објављивања позива за подношење понуда.


Конкурсна документација може се преузети лично у просторијама Општине Блаце, Карађорђева бр. 4, канцеларија бр. 42, сваким радним даном од 8,00 до 15,00 часовa.
1.7. НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА


Понуђачи подносе понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда од дана објављивања „Позива за подношење понуда“  на порталу Управе за јавне набавке, најкасније до 02.11.2015. године до 12,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуда се подноси лично на писарници Општинске управе Блаце или путем поште на адресу наручиоца – Општина Блаце,  Карађорђева бр.4, 18420 Блаце, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова.

Понуђач је дужан да понуду достави у запечаћеној непровидној коверти са назнаком: ''Понуда за јавну набавку бр 1.2.4./15 – изрдаа техничке документације за Дом Трбуње-НЕ ОТВАРАТИ''
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће бити  узете у разматрање, исте ће бити враћене понуђачима неотпечаћене.

1.8. МЕСТО И ВРЕМЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за достављање понуда у просторијама Општинске управе Општине Блаце, односно дана  02.11.2015. године у 12,30 часова. 
Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе потписано, оверено и заведено „Овлашћење или пуномоћје за учествовање у поступку отварања понуда“, а власник правног лица доставиће доказ о власништву (извод из Агенције за привредне регистре којим доказује власништво). 
 

1.9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ


Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 20 дана од дана отварања понуда, а објавиће је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења, сагласно члану 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15).


1.10. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Особе за контакт су Гордана Китановић, е-пошта: gordana.kitanovic@blace.org.rs  , сваког радног дана у времену од 08,00 до 15,00 часова.

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуда и документација која се односи на понуду морају бити састављени на српском језику. Поступак јавне набавке се води на српском језику. 

2.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Обрасци морају бити попуњени читко и штампаним словима, потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са конкурсном документацијом.

На сваком обрасцу конкурсне документације је у напомени дато упутство о томе ко потписује и оверава образац. 

· уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

· уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

· уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног члана групе понуђача.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању образаца, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

2.3. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач.


У случају да поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела уколико их је наручилац тражио, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.

2.5. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

2.6. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ
Понуду може поднети понуђач који наступа са једним или више подизвођача.  
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности јавне набавке који ће поверити подизвођачу ,(а који не сме да буде већи од 49%) као и део предмета набаве који ће се извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1 ) до 4) Закона о јавним набавкама. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

2.7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.


Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе обавезују на заједничко извршење набавке и који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно, осим услова да понуђач није био у блокади у претходних шест месеци. 

Понуђачи који поднесу заједнуичку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
2.8. ВАЛУТА И ЦЕНА
Вредности се у поступку јавна набавке исказују у динарима.

Цена у понуди мора бити изражена у динарима,  без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора бити фиксна до краја извршења уговора.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.
Цена треба да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

У случају понуђене неуобичајено ниске цене, наручилац ће поступити у складу са чл.92 Закона о јавним набавкама.
2.9. НАЧИН, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК
Плаћање ће се вршити по испостављеним рачунима у законском року и у складу са уговором.
 Авансно плаћање није предвиђено.
2.10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави једну бланко соло меницу  за озбиљност понуде у висини 5% од вредности понуде, печатирану и потписану од стране овлашћеног лица понуђача или овлашћеног члана групе понуђача уз менично овлашћење – Образац бр.16. и фотокопију  картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте.

2.11. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Наручилац је дужан да: 

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података обијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде неће се сматрати поверљивим.

2.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

Понуђач може, у писаном облику (поштом, телефаксом или путем електронске поште), тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева одговор објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.


Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 

2.13. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда ће бити одбијена као неисправна. 
2.14. РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ

Рок за извршење услуге, не може бити краћи од 30 ни дужи од 120 календарских дана.

Рок за извршење услуге рачуна се од дана стицања услова за почетак рада на документацији, у складу са Уговором за извршење посла.

2.15. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.


У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, критеријум за избор најповољније понуде биће рок за извршење услуге, а у случају да и тада постоје две или више понуда са истом ценом и истим роком извршења услуге, уговор ће бити закључен са понуђачем који има већи псоловни кпаацитет.
Комисија за јавну набавку ће извршити преглед и оцену понуда по критеријумима наведеним у овој конкурсној документацији.Понуда која не одговара свим техничким спецификацијама, односно свим критеријумима и условима из позива и конкурсне документације, биће одбијена као неприхватљива.
2.16. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
Понуђач може пре истека рока за подношење понуда да измени или повуче предату понуду писаним обавештењем. 
Уколико врши измену или допуну предате понуде у обавези је да прво повуче предату понуду након чега на новом обрасцу уноси измене и предаје другу понуду под условима из овог јавног позива.
Обавештење о повлачењу понуде се подноси у засебној затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком  "Опозив понуде", за јавну набавку бр 1.2.4./15– израда техничке документације за Дом Трбуње-НЕ ОТВАРАТИ''.

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. 
Повучена понуда ће се сматрати као да није ни предата.

Није дозвољена измене понуда на другачији начин.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

2.17. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 
Наручилац ће одбити сваку понуду која није благовремена, прихватљива и одговарајућа  у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.

Наручилац ће да одбије понуду уколико поседује доказе да је понуђач у претходне 3 године у поступку јавне набавке:

1) поступио супротно забрани из члана 23. и члана 25. Закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или je одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године за радове.

Доказ може бити:

1)  правноснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза у поступку јавне набавке;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговорном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одрећен конкурсном документацијом, која се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 
 2.18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, врадновању и упоређивању понуда, а може да врши и увид код понуђача односно његовог подизвођача.


Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда., и то на следећи начин:

-У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавана је јединична цена, осим за износе који су дати паушално.

-уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;

-.Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Комуникација у вези са додатним објашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама
2.19. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкама. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је  претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Захтев за заштиту права садржи: 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  2) назив и адресу наручиоца; 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 7) потпис подносиоца. Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења. Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања Потврда о извршеној уплати таксе мора да садржи следеће елементе: (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (4) број рачуна: 840-30678845-06; (5) шифру плаћања: 153 или 253; (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (8) корисник: буџет Републике Србије; (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; (10) потпис овлашћеног лица банке. 

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних  набавки 
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativnetakse.html
2.20. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може у року који је предвиђен за подношење понуда, да изврши измену или допуну конкурсне документације. Наручилац ће у том случају без одлагања измене или допуне објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
У случају да наручиоцу буду писано затражене додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде од стране заинтересовних лица, наручиоц ће одговор објавити на Порталу јавних набаки и на својој интернет страници.
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана  пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

2.21. ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године.
2.22. МОДЕЛ УГОВОРА 


Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем                                                 је дужно да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.


Када се ради о групи понуђача, овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. 

У моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи односно сви понуђачи из групе понуђача.


Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.

2.23. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора је 20 (двадесет) дана од дана отварања понуда, а објавиће је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења, сагласно члану 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Након доношења одлуке и протека рокова за подношење захтева за заштиту права, Наручилац  ће писменим путем позвати одабраног понуђача  да потпише уговор. У допису ће бити наведен укупан износ уговора и рок за реализацију посла. У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

2.24. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача.

3  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама и наведене додатне услове тражене конкурсном документацијом и то:
3.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке и начин за њихово доказивање: 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

Доказ: 

Правна лица и предузетници: Решење или извод о регистрацији привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре Републике Србије, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,  кривична дела против животне средине, кривично дело примања мита, кривично дело преваре;

Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, којим се потврђује да он и његов правни заступник није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује  да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе  МУП-а, који се потврђује да он и његов законски заступник  није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника) Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави  доказ за све њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре  
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Доказ: 

Правна лица, предузетници и физичка лица: 1) потврда Пореске управе Министарства финансија Републике  Србије да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 

Уколико се као понуђач појави страно лице, неопходно је да приложи доказе да је измирио све доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине које постоје у држави у којој има седиште. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или надлежним органом те државе.

4) На основу одредаба члана 17.  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15) понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Доказ:  Потписан и оверен Образац изјаве (Образац бр. 8.)  Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваог понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
НАПОМЕНА: 

Испуњеност свих тражених услова, могу се доказивати достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава исте -ОБРАЗАЦ БР.8.
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказа може да затражи и од осталих понуђача.

Ако понуђач у остављеном , примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.


Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да приликом достављања понуде доставе доказе из члана 75. став 1. тачка 1. тачка 2. и тачка 3. Закона о јавним набакама који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре. Довољно је да дају изјаву о јавној доступности доказа у којој треба да наведу интернет страницу надлежног органа, односно јасно наведу да се налазе у регистру понуђача. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном докумнтацијим ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења.
Понуђач који наступа самостално, дужан је доставити доказе о испуњености обавезних услова тачка 1) до 4).


Понуђач који наступа са подизвођачем (подизвођачима), дужан је да достави доказе о испуњености обавезних услова тачка 1) до 4) за себе и доказе о испуњености обавезних услова тачка 1) до 4) за све подизвођаче.


Сваки члан групе понуђача дужан је да достави доказе о испуњености обавезних услова тачка 1) до 4) за себе.

3.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке и начин за њихово доказивање:
1) да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у претходне 3 обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио приход у минималном износу од 5.000.000,00 динара и да није био у блокади у претходних шест месеци.

Доказ:

Правна лица: Извештај о бонитету за јавне набавке  који издаје Агенција за привредне регистре, којим понуђач доказује да је у претходне 3 обрачунске године (2012, 2013. и 2014.) остварио приход у минималном износу од 5.000.000,00 динара и да није био у блокади последњих 6 месеци, и то у периоду од 1.,марта 2015. године до 31. августа 2015. године.

Предузетници: 1) Биланс стања и биланс успеха за претходне три године (2012, 2013 и 2014) којим доказује приход и 2) потврду Народне банке Србије о броју дана неликвидности у периоду од 1.марта 2015. године до 31. августа 2015. године.

Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима мора да испуњава ове услове самостално. У случају заједничке понуде, услов о оствареном приходу испуњавају сви чланови групе заједно, док услов да није био у блокади мора да испуни сваки од чланова групе понуђача понаособ.

2) да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да у претходне 3 обрачунске године (2012,2013 и 2014) има реализоване послове које се односе на извршење услуга које су предмет јавне набавке у минималном укупном износу од  2.500.000,00 динара.
Доказ: 

2.1.списак извршених услуга на изради техничке документације за изградњу, реконструкцију или доградњу објеката јавне намене у претходне три године (2012, 2013 и 2014 год) –ОБРАЗАЦ БР.9, уз који се доставља

2.2.копија уговора о извршењу услуга и копија окончане ситуације (рачуна) заведене код Инвеститора или попуњен образац потврде о извршеним услугама –ОБРАЗАЦ БР.10. 

Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима мора да испуни овај услов самостално. У случају подношења заједничке понуде, овај услов испуњавају чланови групе заједно.

3) да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има  запослене раднике (у радном односу или ангажоване уговором)  са квалификацијама потребним за извршење посла, и то најмање по једног:

- дипломираног инжењера геодезије са лиценцом Инжењерске коморе Србије за одговорног пројектанта на изради геотехничких и инжењерскогеолошких подлога (лиценца бр.391) 


- дипломираног инжењера геологије са лиценцом Инжењерске коморе Србије за одговорног пројектанта на изради геотехничких и инжењерскогеолошких подлога (лиценца бр.391) 


-дипломираног инжењера архитектуре или  грађевине који поседује лиценцу Инжењерске коморе Србије (ИКС) за одговорног пројектанта за израду архитектонских пројеката и пројеката уређења слободних простора  (лиценца бр:300, 301, 302 или 317) 

-дипломираног инжењера архитектуре или грађевине који поседује лиценцу ИКС за одговорног пројектанта грађевинских конструкција објеката високоградње (лиценца бр.300, 301, 302, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317 или 318) 


-дипломираног инжењера грађевине који поседује лиценцу ИКС за одговорног пројектанта за израду пројеката саобраћајница (лиценца бр. 312, 315 или 318 )

-дипломираног инжењера грађевине који поседује лиценцу ИКС за одговорног пројектанта грађевинских објеката хидроградње (лиценца бр. 313 или 314)

-дипломираног инжењера електротехнике који поседује ИКС за одговорног пројектанта електроенергетских инсталација средњег и ниског напона (лиценца бр.350) 


-дипломираног инжењера машинства који поседује лиценцу ИКС за одговорног пројектанта машинских инсталација (лиценце бр.330 ) 


-дипломираног инжењера машинства, архитектуре, грађевине или електротехнике  који поседује лиценцу ИКС за одговорног инжењера за енергетску ефикасност зграда ( лиценца бр.381)


-дипломираног инжењера машинства, архитектуре, грађевине или електротехнике који поседује лиценцу за израду пројеката заштите од пожара 

Доказ: 

3.1) за запослене који су у радном односу фотокопија радне књижице а за запослене ангажоване по основу уговора копија уговора ; 

3.2) За (дипломиране) инжењере доставља се и копија лиценце одговорног пројектанта  са важећом потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носиоц лиценце измирио обавезе плаћања чланарине Инжењерској комори Србије.

Понуђач који наступа самостално и са подизвођачем мора да испуни овај услов самостално. Група група понуђача овај услов испуњава заједно.
4) да располаже довољним техничким капацитетом, односно да има  опрему и техничке предуслове потребне за извршење посла, и то:
-лиценцирани софтверски алат  за дизајн текста и за израду 2Д и 3Д модела.

Доказ: изјава о техничком капацитету –ОБРАЗАЦ БР.11.
Овај услов испуњава понуђач који наступа самостално као и са подизвођачем, а група понуђача овај услов испуњава заједно.
НАПОМЕНА:

Докази о испуњености додатних услова могу се достављати у неовереним копијама. 

Ако је понуђач доставио доказе о испуњености додатних улова у неовереним копијама или у виду изјаве, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на уид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном , примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

ОБРАЗАЦ БР.1.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Општи подаци о понуђачу: 
Назив и седиште:________________________________________________________ 
Матични број:_________________________________________________________ 

ПИБ : 
__________________________________________________________
Број рачуна и назив банке__________________________________________________           

За јавну набавку  услуга бр. 1.2.4./15 – израда техничке документације за Дом Трбуње дајемо:
П О Н У Д У
1) Да квалитетно извршимо све услуге у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем

(заокружити слово испред опције понуде)

	Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
	

	Словима:

	Вредност ПДВа:
	

	Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
	

	Словима:


2. Рок за извршење услуге је _______( ___ ) календарских дана.
3. За извршење јавне набавке ангажујемо ________( ___ )подизвођача.  
4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

5. Важност понуде износи __________  ( ___ )  дана од дана отварања понуда ( не краћи од 30 дана ).                            
6. Начин плаћања: без аванса

Датум:    _______________ 

     








                                                             _____________________________






М.П.
 
Потпис овлашћеног лица понуђача
ОБРАЗАЦ БР.2
	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

3. ОВЛАШЋЕНОГ ЗАСТУПНИКА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

                                           

	  Назив понуђача:
	 

	  Седиште и адреса понуђача:
	 

	  Одговорно лице (потписник уговора):
	 

	  Особа за контакт:
	 

	  Телефон:
	 

	  Телефакс:
	 

	  Е-mail:
	 

	  Текући рачун предузећа и банка:
	 

	  Матични број понуђача:
	 

	  Порески број предузећа – ПИБ:
	 

	  ПДВ број:
	

	   Датум:    

_____________________                                                                                              
	                                 Потпис овлашћеног  лица:
 М.П.                          ______________________



	


ОБРАЗАЦ БР.3
	ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

	Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну  набавку број 1.2.4./15 – израда техничке документације за Дом Трбуње, изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.


	  Датум:


	Име и презиме овлашћеног лица

_____________________________  
Потпис овлашћеног лица
_____________________________



	М.П.


ОБРАЗАЦ БР. 4.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
За реализацију јавне набавке број 1.2.4./15 – израда техничке документације за Дом Трбуње, ангажоваћемо следеће подизвођаче:
	Р.бр.
	Назив подизвођача
	Услуге које ће бити поверене подизвођачу
	Учешће подизвођача (%)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Напомена: 

У колону у којој се уписују позиције услуга, уписати ознаке позиција као што је дато у предмеру и предрачуну .

Максимално учешће свих подизвођача заједно је 49% од укупне вредности понуде.

У колони у којој се уписује учешће подизвођача потребно је приказати вредност услуга које ће бити поверене одређеном подизвођачу у односу на укупно понуђену вредност уговора, приказану у процентуалном износу.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

Уколико понуђач наступа без подизвођача, образац приложити непопуњен.
                                                                                          Име и презиме овлашћеног лица













    
                      ___________________________

Датум: ______________


М.П.

Потпис овлашћеног лица:              

 _______________________
ОБРАЗАЦ БР. 5.

	ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	  Назив подизвођача 
	 

	  Наслов и седиште подизвођача
  
	 

	  Одговорна особа 
	 

	  Особа за контакт
	 

	  Телефон
	 

	  Телефакс
	 

	  E-mail:
	 

	  Текући рачун подизвођача
  
	 

	  Матични број подизвођача
  
	 

	  Порески број подизвођача
  – ПИБ:
	 

	  ПДВ број подизвођача:
  
	

	                                                                                                   Име и презиме овлашћеног лица

                                                                                                   ___________________________

         Датум:                                           МП                              Потпис овлашћеног лица

      _________________                                                           _______________________




Напомена:

Податке у обрацу оверава понуђач. 

Образац је потребно умножити  у потребном броју примерака за сваког подизвођача.
ОБРАЗАЦ БР. 6.
	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

                                           

	  Назив члана групе понуђача
	 

	  Седиште и адреса члана групе понуђача
	 

	  Одговорно лице члана групе понуђача
  (потписник уговора)
	 

	  Особа за контакт:
	 

	  Телефон:
	 

	  Телефакс:
	 

	  Е-mail:
	 

	  Текући рачун предузећа и банка:
	 

	  Матични број понуђача:
	 

	  Порески број предузећа – ПИБ:
	 

	  ПДВ број:
	

	   Датум:    

_____________________                                                                                              
	                                 Потпис овлашћеног лица:
 М.П.                          ______________________



	


Напомена: 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе понуђача.

Уколико понуђач наступа самостално, образац приложити непопуњен.
ОБРАЗАЦ БР. 7. 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ 
ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци број 1.2.4./15 – израда техничке документације за Дом Трбуње, Овлашћујемо члана групе да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.
	ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, (АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ

	ВРСТА УСЛУГЕ КОЈЕ ЋЕ ИЗВРШИТИ ЧЛАН ГРУПЕ
	УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентуално)
	ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ

	Овлашћени члан:
	
	
	Потпис одговорног лица:
________________

                   М.П.



	Члан групе:
	
	
	Потпис одговорног лица:
________________

                   М.П.



	Члан групе:
	
	
	Потпис одговорног лица:
________________

                   М.П.



	Члан групе:
	
	
	Потпис одговорног лица:
________________

                   М.П.




Датум:
Напомена:
Образац оверавају печатом и потписују овлашћена лица сваког члана групе понуђач.
ОБРАЗАЦ БР.8.
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник Понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Понуђач: __________________________________________________________________, 
Седиште и адреса: __________________________________________________________, 
Матични број:        ________________________, 

ПИБ:                       _________________________, 
ИСПУЊАВА све услове утврђене конкурсном документацијом ЈНбр. 1.2.4./15 израда техничке докумнетација за Дом Трбуње, и то: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

4) да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У _______________________ 
                        
Овлашћено лице Понуђача 
Дана______________године 

М.П.              ________________________ 
Напомена: Овај образац поптисује и оверава печатом сваки понуђач, подизвођач или члан групе понушача за себе.
ОБРАЗАЦ БР.9.
ИЗЈАВА О ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА ИЗ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач / члан групе понуђача (прецртати непотребно)   ___________________________________________________________________________ у претходне 3 године (2012, 2013 и 2014)  од дана објављивања јавног позива за ЈН.бр.1.2.4./15-извршио следеће услуге из предмете јавне набавке ( услуге израдае тхеничке документације за изградњу, реконструкцију или доградњу објеката јавне намене) и то:
	Редни број
	Врста услуге
	Вредност услуге
	Инвеститор
	Број уговора


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Укупно*
	


---------------------------                                            М.П                                        ------------------------------
        Датум                                                                                                                          потпис одговорног лица
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача Изјаву копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ БР. 10.

ПОТВРДА ИНВЕСТИТОРА О ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА
_________________________________________

Назив  Инвеститора 

_________________________________________

Адреса

Овим потврђујемо да је правно лице 

__________________________________________________________

из____________________________________  за потребе Инвеститора  

____________________________________________________________________

квалитетно и у уговореном року извршио услуге на изради техничке докумнетације за изградњу, реконструкцију и/или доградњу објеката јавне намене у периоду 2012 до 2014 год.:
___________________________________________________________(навести врсту услуга)

 у вредности од _______________________________________(бз ПДВа), а на основу уговора  

број _________________________________ од _________________________________________

Ова потврда се издаје ради учешћа у јавној набавци и у друге сврхе се не може употребити.

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни.

Контакт особа Инвеститора  ____________________________

Телефон___________________________

     Потпис овлашћеног лица Инвеститора

     __________________________________





М.П.

Напомена: 

- Образац копирати у потребном броју примеракa

- Достављање овог обрасца није обавезно ако понуђач достави копију уговора и рачуна за извршене услуге
Образац бр. 11.

ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да  понуђач / члан групе понуђача (прецртати непотребно):   
Понуђач: __________________________________________________________________, 
Седиште и адреса: __________________________________________________________, 
Матични број:        ________________________, 

ПИБ:                       _________________________, 
располаже следећом техничком опремом која се тражи тендерском документацијом ЈНбр.1.2.4./15-израда техничке документације за Дом Трбуње као минимална неопходна за извршење услуге: 
1. Лиценцирани софтверски алат  за дизајн текста и за израду 2Д и 3Д модела.
Датум: _____________                                                               

                                                                                                                        Потпис одговорног лица

                                                                                                                       _____________________

                                                                        М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико понуђач наступа у групи, Образац потписује и оверава овлашћено лицеовлашћеног члана групе понуђача

ОБРАЗАЦ БР.12.
	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

	Израда техничке документације за Дом Трбуње

	

	Бр.
	Опис позиције
	ј.мере
	Количина
	Јед. цена
	Износ

	1.
	Геодетске услуге
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Геодетско снимање и израда катастарско-топографског плана за комплекс катастарских парцела бр.1803 и 1830 КО Трбуње и приступну саобраћајницу, укупне површине 1,5ха. План је потребно израдити у два примерка у аналогном облику и два примерка у дигиталном облику.
	комплет
	1
	
	

	
	Укупно 1
	
	
	
	

	2.
	Израда техничке документације
	
	
	
	

	2.1.
	Израда идејног решења за реконструкцију и доградњу постојећих и за изградњу нових објеката установе социјалне заштите у Трбуњу. Идејно решење се израђује у четири примерка у аналогном облику и два примерка у дигиталном облику. Идејно решење се израђује у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, подзаконским актима и техничким спецификацијама из конкурсне документације.
	комплет
	1
	
	

	2.2.
	Израда пројекта за грађевинску дозволу за реконструкцију и доградњу постојећих објеката и за изградњу нових објеката  установе социјалне заштите у Трбуњу. Пројекат се израђује у четири примерка у аналогном облику и два примерка у дигиталном облику, без техничке контроле. Пројекат се израђује у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, подзаконским актима и техничким спецификацијама из конкурсне документације.
(1800м2 постојећег и 950м2 новог простора)
	комплет
	1
	
	

	
	-Пројекат архитектуре 

-Пројекет конструкције

-Пројекат саобраћајница

-Пројекат хидротехничких инсталација

-Пројекет електроенергетских инсталација

-Пројекат машинских инстација

-Пројекат партерног уређења
	
	
	
	

	2.3.
	Израда пројекта за извођење за реконструкцију и доградњу постојећих објеката и за изградњу нових објеката установе социјалне заштите у Трбуњу. Пројекат се израђује у четири примерка у аналогном облику и два примерка у дигиталном облику. Пројекат се израђује у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, подзаконским актима и техничким спецификацијама из конкурсне документације.
	комплет
	1
	
	

	
	-Пројекат архитектуре 

-Пројекет конструкције

-Пројекат саобраћајница

-Пројекат хидротехничких инсталација

-Пројекет електроенергетских инсталација

-Пројекат машинских инстација

-Пројекат партерног уређења
	
	
	
	

	
	Укупно 2
	
	
	
	

	3.
	Израда елабората
	
	
	
	

	3.1.
	Израда елабората геолошких истраживања у три примерка у аналогном облику и два примерка у дигиталном облику.
	комплет
	1
	
	

	3.2.
	Израда елабората заштите од пожара. Елаборат се израђује у четири примерка у аналогном облику и два примерка у дигиталном облику. 
	комплет
	1
	
	

	3.3.
	Израда елабората енергетске ефикасности. Елаборат се израђује у четири примерка у аналогном облику и два примерка у дигиталном облику.
	комплет
	1
	
	

	3.4.
	Израда плана превентивних мера. Елаборат се израђује у четири примерка у аналогном облику и два примерка у дигиталном облику.
	комплет
	1
	
	

	3.5.
	Израда елебората заштите на раду. Елаборат се израђује у четири примерка у аналогном облику и два примерка у дигиталном облику.
	комплет
	1
	
	

	 
	укупно 3.
	 
	 
	
	

	
	УКУПНО БЕЗ ПДВа (1+2+3) дин
	 
	 
	

	
	ПДВ дин
	 
	 
	

	
	УКУПНО СА ПДВом дин
	 
	 
	


Место и датум: _____________                                            Потпис одговорног лица
                                                                                                ________________________

                                                                        М.П.

ОБРАЗАЦ БР.13.
Уговорне стране:

1. Општина Блаце, са седиштем у Блацу, улица Карађорђева бр.4., ПИБ  100984785, матични број 07203608, жиро рачун бр. 840-91640-09 отворен код  Управе за трезор, коју заступа Председник општине Иван Бургић, (у даљем тексту: Наручилац), и
2.___________________________, из ________________, ПИБ _____________кога заступа ___________________________________________ (у даљем тексту: Извођач ), с друге стране,
Који пред Наручиоцем заступа групу понуђача чији су чланови:

(Попуњава Понуђач ако је дата заједничка понуда)

2.1.___________________________, из ________________, ПИБ _____________кога заступа ___________________________________________ (у даљем тексту: члан групе),
2.2._________________________, из ________________, ПИБ _____________кога заступа ___________________________________________ (у даљем тексту: члан групе), 
Или,

Који пред наручиоцем наступа са подизвођачима:

(Попуњава Понуђач ако је дата понуда са подизвођачима)

3.1.___________________________, из ________________, ПИБ _____________кога заступа ___________________________________________ (у даљем тексту: Подизвођач),

3.2._________________________, из ________________, ПИБ _____________кога заступа ___________________________________________ (у даљем тексту: Подизвођач), 
Сагласне су  и дана ____________________ године, у Блацу закључују: 
МОДЕЛ УГОВОРА
О ИЗРАДИ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОМ ТРБУЊЕ

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.


Предмет овог уговора је вршење услуге која подразумева:
· Геодетско снимање и израда катастарско топографског плана комплекса установе социјалне заштите у Трбуњу
· израду техничке документације за реконструкцију, изградњу и доградњу зграде установе социјалне заштите у Трбуњу
· Израда посебних елабората за реконструкцију, изградњу и доградњу зграде установе социјалне заштите у Трбуњу
у свему према прихваћеној понуди понуђача заведеној код Наручиоца под бројем _____________ од ____________ године, а  заведеној код Извођача под бројем _____________ од _______________ године. и Техничким спецификацијама из конкурсне документације за јавну набавку и то: 

· прилог број 1. Методологија 
· прилог бр.2. Пројектни задатак за израду техничке документације;
· прилог бр.3. Листа провере техничке докумнетације за зграде
а који чине саставни део овог уговора.

УГОВОРНА ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 2.
Уговорна цена радова из  предмета Уговора износи:    
_________________________________  динара без ПДВ-а, односно 
__________________________________ динара. са ПДВом.

Члан 3.

Уговорна цена  услуга из чл.2. овог Уговора добијена на основу јединичних цена и количина из усвојене понуде Извођача на основу којих је добијена укупна цена  услуга.

Уговорна цена услуга из члана 2. овог Уговора је фиксна и неће се мењати услед повећања цена елемената на основу којих је дата понуда.

Неће се вршити никаква прилагођавања уговорне цене у односу на флуктуације на тржишту, као ни због флуктуације каматних стопа или девалвације или из било ког другог разлога који утиче на услуге. 

Уговорне стране су  сагласане да вредност радова из члана 2. овог Уговора наплати под условима утврђеним чланом 4. овог Уговора
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој години.
Члан 4.
Плаћање уговорне цене из чл.2. овог Уговора за услуге из чл.1.овог Уговора вршиће се на следећи начин:


-Извршилац ће Наручиоцу испостављати фактуре према динамици и на начин који је дефинисан у прилогу Уговора бр.2  методологија. 


-Извршилац ће Наручиоцу уз рачуне доставити и доказ о извршењу уговорене обавезе за коју тражи плаћање.


-Плаћање по испостављеним рачунима  ће бити у законском року.  

 -Наручилац ће сва плаћања према Извршиоцу по основу овог Уговора извршити уплатом на текући рачун Извођача број _______________________код _____________________ банке.
РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ:

Члан 5.
Извршилац се обавезује да услуге из члана 1. овог Уговора изведе у року од  укупно _____________________ (_____) календарских дана од дана стицања усова за почетак извршења посла. 

У рок за извршење посла урачунава се  време које је Извршиоцу потребно за извршење посла предмета овог Уговора док се време које је Наручиоцу потребно за извршење активности на извршењу овог Уговора не рачуна у рок извршења, а у свему према опису из Прилога бр.2. Уговора-методологија.

Рок за извршења уговора почиње да тече од дана када се стекну услови за почетак примене уговора, а који је у складу са прилогом број 2. овог Уговора – методологија.

Без обзира на било коју другу одредбу у овом уговору, Наручиоц има пуно право да према свом нахођењу и у било које време продужи рок завршетка. 
Члан 6.
Извршилац има право на продужење рока из члана 5. овог Уговора у случају настанка околности које нису узроковане од стране Извођача.
Извођач је дужан да захтев за продужење рока поднесе наручиоцу у писаној форми чим сазна за разлог због кога захтева продужење рока. Евентуално продужење рока извођења радова ће се дефинисати анексом уговора.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 7.
Уколико Извршилац у уговореном року, не заврши уговорене услуге својом кривицом, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну за сваки календарски  дан закашњења у висини од 0,2 % (два промила) од укупно уговорене цене, с тим да уговорна казна не може прећи износ од 10% (пет процената) укупно уговорене цене.

Наручилац ће пратити динамику извршења посла и уколико неоправдано кашњење Извршиоца у односу на уговорени рок из чл.5. Уговора пређе .......................... (...........) радних дана (уписати четвртину уговореног рока), Наручилац ће поступити у складу са чланом 14. тачка 1. овог уговора. Наручилац стиче право једностраног раскида Уговора и увођења другог Извршиоца у посао.

Делимично извршење посла у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања уговорне казне.
Члан 8.
Ако је Наручилац због закашњења Извршиоца у извршењу услуге  претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може уместо уговорене казне захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете а којем случају је Извођач дужан тражену штету надокнадити Наручиоцу. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
Члан 9.

Извршилац се обавезује:

-да услуге из предмета уговора започне на дан када се стекну услови за почетак примене уговора из чл.5. овог Уговора;

-да услуге из предмета уговора изведе на ефикасан, професионалан и економичан начин у складу са свим примењивим правилима, уредбама, законима, правилницима и стандардима као и са свим смерницама датим од стране Наручиоца и његовим представника у складу са овим Уговором;

· да изради техничку документацију на основу пројектног задатка Наручиоца;

· да на истој отклони евентуалне недостатке, утврђене контролом Наручиоца;

· да пре почетка израде докумнетације достави Наручиоцу решење о именовању одговорних пројектаната за све групације радова са лиценцама инжењерске коморе и потврдама о важењу истих;

· да се придржава динамичког плана извршења посла  и уговореног рока;

· да плати евентуалну уговорну казну, сагласно овом Уговору;

· да отклони све недостатке у техничкој докумнетацији по примедбама вршиоца техничке контроле;
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 10.

Обавезе наручиоца су:

- да ради израде техничке документације, Извођачу стави на располагање податке потребне за израду пројеката и елабората као што су: планска докумнетцаија; локацијские улови; копија плана и услове за прикључење на комуналну инфраструктуру; 
- да обезбеди вршење техничке контроле техничке документације; 
- да у примереном року решава по оправданим захтевима Извођача који се односе на извршење уговорних обавеза и да га о томе обавештава писаним путем;

- да Извођачу платиу Уговорну цену у складу са овим Уговором;

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА 
Члан 11.
Извшрилац се обавезује да писмено обавести Наручиоца да је докумнетција из предмета овог уговора, завршенс и спремнс за техничку контролу. 

Извршилац је дужан да Наручиоцу достави сву неопходну техничку и другу документацију неопходну за обављање техничке контроле..

Наручилац је дужан да након пријема обавештења да је документација завршена, у  року од 7 (седам) дана организује техничку контролу о  свом трошку.

Извршилац је дужан да поступи по примедбама Врђшиоца техничке контроле из Извештаја, а које се односе на документацију  која је предмет овог Уговора.


Уколико је Извештај Комисије за техничку контролу позитиван, Наручилац и Извршилац ће приступити коначном обрачуну и примопредаји документације.


Уколико Извештај Комисије за техничку контролу буде негативан или садржи списак потребних корекција, Извршилац је обавезан да о свом трошку изврши корекције у складу са Извештајем.

ПРИМОПРЕДАЈА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Члан 12.
Примопредаја документације ће бити извршена након позитовног извештаја вршиоца  ехничке контроле. О примопредаји документације биће сачињен записник који ће потписати представници обе уговорне стране.

 ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.
  
На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.


Комуникација између Наручиоца посла и Извршиоца, обављаће се искључиво писаним путем.

Члан 17.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није наведено у понуди, у супротном наручилац ће једнострано раскинути уговор осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету која би довела у питање обављање делатности – радова.

Изузетно понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није наведено у Уговору (новоангажовани подизвођач) у следећим случајевима и под следећим условима:

А) ако је на страни подизвођача након подношења понуде и доделе уговора настала неспособност плаћања;

Б) ако новоангажовани подизвођач испуњава све услове за подизвођача;

Б) ако је наручилац на писани захтев понуђача у писаној форми одобрио – дао сагласност за ангажовање новоангажованог подизвођача.

На писани захтев подизвођача наручилац може пренети доспела потраживања директно подизвођачу за онај део радова који су извршени преко подизвођача.

Члан 18.

 
Уколико у току реализације уговора настану евентуални спорови, уговорне стране су сагласне да их решавају споразумно, а спорове које не буде могле решити споразумно, решаваће Привредни суд у Нишу.

Члан 19.

    Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за сваку од уговорних страна.

                                                      УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

                   ИЗВОЂАЧ                                                                        НАРУЧИЛАЦ

                                                                                                         ОПШТИНА БЛАЦЕ

                                                                                                               Иван Бургић

        ______________________                                                    ____________________

ОБРАЗАЦ БР. 14.
ОВЛАШЋЕЊЕ 

ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

                  __________________________________________________________

(име и презиме лица које представља понуђача)
из ______________________________ , ул. ___________________________________
бр. л.к. ___________________ издате од _____________________________________
овлашћује се да у име ____________________________________________________
               




(назив и адреса понуђача)
може да учествује у поступку јавне набавке број 1.2.4/15  услуге – израда техничке документације за Дом Трбуње.

Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда.


Овлашћење важи до окончања поступка јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.
Датум: _____________                                                                                                                                 
                                                                                           Потпис одговорног лица

                                                             М.П.                      _____________________

ОБРАЗАЦ БР. 15.
______________________________________

                      Назив понуђача

______________________________________

                          Адреса

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012) изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у поступку јавне набавке радова у отвореном поступку број 1.2.4./15  услуге – израда технуичке документације за Дом Трбуње, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: _____________                                ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                                                                           ____________________________________

                                                                          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                                                               ____________________________________

                                                   М.П.

Напомена: 
Образац копирати у потребном броју примерака.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.
ОБРАЗАЦ БР.16.
______________________________________

                      Назив понуђача

______________________________________

                          Адреса

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

	Р.бр.
	Врста трошкова
	Износ у динарима



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


       УКУПНО: ________________
Трошкове припреме и подношења понуде сноси понуђач и не мође тражити од наручиоца накнаду.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела , ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Датум: _____________                                 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
                                                                          _____________________________________                                                                                                  
                                                                              ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                  ________________________________
М.П.
Напомена:  Уколико понуђач не попуни образац наручилац није у обавези да му надокнади трошкове припреме понуде.                                                     
Образац  бр. 17.
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

Менично писмо- овлашћење за озбиљност понуде


На основу Закона о меници и тачака 1), 2) и 6) Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 


ДУЖНИКА ____________________________________________________ 

     (унети одговарајуће податке   дужника – издаваоца менице)

            МБ             ______________________________________  


ПИБ           ______________________________________


ТЕКУЋИ РАЧУН _________________________________

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице -

НАРУЧИЛАЦ: Општина Блаце 18420 Блаце, Карађорђева бр.4 (даљем тексту Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца да предату меницу број ____________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _______________ (_______________________ динара), као гаранцију за озбиљност понуде са роком важности 30 дана од дана завршетка јавног отварања понуда. 

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _______________ (_______________________  динара) и да безусловно и неопозиво без протеста  и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника _______________________________________________________

(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице) код банака а у корист Повериоца Општине Блаце 18420 Блаце, Карађорђева бр. 4.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату плаћања изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Меница ће се реализовати у следећим случајевима:

а) ако изабрани понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде.

б) ако изабрани понуђач не достави или одбије да достави једну бланко соло меницу   за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора;

в) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци.


Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка од којих је 1 (један) примерак за Повериоца а 1 (један) примерак задржава Дужник.

                                                                                   ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

                                                                                                                           _________________________                              _________________________                   

        (место и датум)                                         (печат и потпис овлашћеног лица)            
V. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

 ПРИЛОГ БР.1. ЗНАЧЕЊЕ РЕЧИ И ИЗРАЗА

Речи и изрази који се користе у овој документацији имају следећа значења:

''Наручилац'' је наручилац услуга израде техничкe документације и који је у Уговору о извршењу услуга наведен као ''Наручилац''.

"Извршилац" је субјекат наведен као "Извршилац" у Уговору о извршењу услуга као и правни следбеници и наследници тог субјекта. 
"Инвеститор" је лице за чије потребе се израђује техничке документација и на чије име ће гласити грађевинска дозвола.
"Услуге'' су све услуге које Извршилац треба да изврши у складу са Уговором. Под услугама се подразумевају све услуге које су предвиђене пројектним задатком као и све које нису  предвиђене а које су неопходне за квалитетан завршетак посла. 
''Вршилац техничке контроле'' је субјекат које Наручилац ангажује да за његове потребе и у његово име прати процес пројектовања обављањем инжењерских, консултантских и других услуга.

''Техничка документација'' подразумева  техничку документацију на основу које се издаје грађевинска дозвола (укључујући и елаборате који се прилажу уз Пројекат за грађевинску дозволу)  и Пројекат за извођење (укључујући и Елаборате).

ПРИЛОГ БР.2. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Инвеститор: 
Дом за смештај одраслих лица Блаце -Трбуње 



Трбуње, Блаце

Објекат: 
Зграда дома – установа социјалне заштите
Локација: 
КП 1803 и 1830 ко Трбуње
Предмет:
Реконструкција, изградња и доградња зграде установе социјалне заштите у Трбуњу. 

За потребе прибављања грађевинске дозволе  за реконструкцију, изградњу нових објеката и доградњу зграде установе социјалне заштите у Трбуњу која се налази  у комплексу катастарских парцела бр.1803 и 1830 ко Трбуње,  неопходно је израдити техничку документацију као уређени скуп текстуалних, нумеричких и графичких прилога, односно докумената и пројеката који се израђују у циљу утврђивања локацијских, функционалних, техничких и обликовних карактеристика објекта, начина грађења објекта и извођења радова, и којом се обезбеђује усклађеност са локацијским условима, важећим прописима, стандардима и нормативима.

У изради техничке документације потребно је придржавати се важећих закона и подзаконских аката а нарочито:

· Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.72/09, 81/09, 64/10,24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14)

· Закон о рударству и геолошким истраживањима (''Сл.гласник РС ''бр.88/11).
· Закон о заштити од пожара (''Сл.гласник РС'' бр.11/09 и 20/15)
· Закон о процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'' бр.135/04 и 36/09)
· Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (''Сл.гласник РС'' бр.  )

· Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите (''Сл.гласник РС'' бр.42/13)
· Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања, и изградње објеката којим са осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом особама са инвалидитетом, деци и старим особама
Постојећа документација, подлоге и елаборати за израду техничке документације:

1.Техничка документација у виду главних пројеката за изградњу по којима су објекти грађени и издате грaђевинске и употребне дозволе за засебне делове.

2.Решење о локацијскоj дозволи 
4.Технички услови за изградњу 
5.Подаци о особинама тла и погодностима за изградњу (геотехнички, сеизмолошки, хидролошки, хидрометереолошки), садржани у важећој планској докуементацији
Пре почетка израде техничке документације и елабората уз техничку докумнетацију, неопходно је извршење следећих услуга: 

1.Израдити геодетску подлогу у виду катастарско-топографског плана за комплекс катастарских парцела бр.1803 и 1830 ко Трбуње, као и за део саобраћајнице на коју комплекс излази. Укупна површина за снимање износи 1ха30ар. Катастарско-топографски план је потребно израдити у два истоветна примерака у аналогном облику у размери 1:500 и два примерка у дигиталном облику у .dwg  формату. 

2. Извршити инжењерско-геолошке истражне радове у оквиру комплекса катастарских парцела бр.1830 и 1803 (са најмање две бушотине) израдити Елаборат геолошких радова у складу са Закона о рударству и геолошким истраживањима (''Сл.гласник РС ''бр.88/11). Елаборат израдити у четири примерка.

На основу постојећих података, расположиве документације, увида у постојеће стање, геодетске подлоге и Елабората геолошких радова, потребно је: 

3.Израдити теничку докумнетцаију у складу са Законом о палнирању и изградњи и 

Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката и то:
1) Идејно решење



2) Пројекат за грађевинску дозволу;
3) Пројекат за извођење.

4.Израдити Елаборате уз техничку докумнетацију

Биланс површина:



БГП
1.Постојећи објекат:


1800м2



2.Изградња нових објеката:

950м2
ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋЕМ И ПЛАНИРАНИМ ОБЈЕКТИМА

Подаци о постојећем објекту:

Постојећи објекат је постављен као слободностојећи на парцели. Има облик латиничног слова Л, спратности је По+П+1 и има површину у основи од 1000м2.

Јужно крило је спратности По+П и има површину у основи од 450м2 и укупну површину од 600м2.

Источно крило је спратности П+1 и има површину у основи од 600м2 и укупну површину од 1200 м2.

Планиране интервенције на постојећем објекту:

Пре почетка рада на пројектовању, Извршилац ће са представницима Инвеститора и Научиоца извршити детаљни преглед изведених грађевинских радова, инсталација и опреме у постојећем објекту ради утврђивања врсте и обима потребних интервенција .

Након тога, Извршилац ће дати предлог за реконструкцију (санацију, адаптацију) постојећег објекта који ће сагледати потребе за адаптацијом простора у унутрашњости, потребе за извођењем грађевинксих  и грађевинско-занатских радова.

Након што Инвеститор и Наручилац дају сагласност на предложено решење, Извршилац ће приступити пројектовању.

Планирана изградња едукативног блока у виду анекса уз постојећи објекат:

Уз постојећи објекат, са северозападне стране, потребно је пројектовати нови објекат у виду анекса , максималне спратности П+1 и максималне површине у основи од 475м2.

(укупна поврђшина од 950м)
Планирани садржаји у новом објекту (са приближним површинама):

Приземље:
Све простоије у приземљу је потребно организовати у три групе просторија (тзв. блока). На одговарајућем месту потребно је предвидети топлу везу са постојећим објектом. Блок просторија за едукацију и Блок просторија за амбуланту треба да имају и улазе са спољње стране.

1.Блок са собама:

-собе за спавање за 26 корисника (140м2)

-санитарни чвор за кориснике смештајног простора, ж+м (20м2)

2.Блок са просторијама за едукацију 

-трпезарија са решо кухињом (50м2)

-5 едукативних учионица –радионица (5х20м2=100м2)

-санитарни чвор за кориснике учионица, м+ж(10м2)

-сензорна соба (20м2)

3.Блок просторија за амбуланту 


-чекаоница (6м2)


-соба за прегледе (16м2)


-соба за сестре (9м2)


-канцеларија за лекаре (16м2)


-просторија за лекове (9м2)


-просторије за архиву (9м2)


-санитарни чвор (6м2)

4.комуникације (ходници, степениште)

Спрат:

1.Блок за предавања и едукације:

-вишенаменска сала са 100 места за седење (пројекције филмова, одржавање представа, предавања и слично) (димензија 10х15м2 и површине150м2)

-санитарни чвор уз вишенамеснку салу, м+ж, (20м2)

2.Блок просторије управе:



-канцеларија директора (20м2)



-канцеларија координатора стручног рада (20м2)



-канц. правне службе (15м2)



-канц. социјалног радника (12м2)



-просторије за архиву (9м2)



-канцеларије за рачуноводство (2х12м2 = 24м2)



-просторије архиве за рачуноводство (9м2)



-канцеларија за дефектологе (12м2)



-канцеларија за педагоге (12м2)



-канцеларија за психологе (12м2)



-санитарни чвор уз канцеларијски простор (10м2)

3.Комуникације (ходници, степениште)

ОПИС ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЕЛАБОРАТА:

Израда техничке документације:


Техничка документација, односно њени делови израђују се на папиру, односно у електронској форми, на начин да се онемогући промена њиховог садржаја. 


Техничка документација, односно њени делови, морају бити комплетирани по садржају.


Техничка документација израђена у електронској форми мора бити идентична документацији израђеној у папирној форми и заштићена трајним електронским потписом у складу са прописима којим се уређује електронски потпис. 


Техничка документација се израђује ан српскомјезику,


Техничка документација, односно њени делови, када се израђује на папиру, пакује се и увезује у свеске формата А4. 


У случају да су делови техничке документације стављени у једну свеску они се јасно међусобно раздвајају. 


Делови техничке документације на листовима већег формата, савијају се и слажу на формат А4. 

Делови техничке документације везују се јемствеником и оверавају печатом предузетника односно правног лица које је израдило предметни део пројекта, у случају идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу, пројекта за извођење и пројекта изведеног објекта.

Подлоге за израду техничке документације:


Техничка документација се израђује на основу геодетских и сеизмолошких подлога, геотехничког елабората, као и осталих подлога, односно елабората посебности локације на којој се планира грађење објекта и од врсте техничке документације.


Геодетске подлоге чине катастарско-топографски план и извод из катастра подземних инсталација.
Делови техничке документације:

главна свеска;




пројекти.

Извод из пројекта и главна свеска

Извод из пројекта се израђује за потребе прибављања грађевинске дозволе.


Извод из пројекта садржи основне податке о објекту и учесницима у изградњи, локацијске податке и друга документа из којих се сагледава усклађеност пројектованог објекта са локацијским условима, испуњење основних захтева за објекат и други подаци од важности за одлучивање у управном поступку. 



Главна свеска садржи податке о пројекту и учесницима у изградњи, као и друге податке и документи који су битни за издавање локацијских услова, утврђивање усклађености решења у пројекту са локацијским условима и испуњења основних захтева за објекат.


Други подаци и документи који нису део обавезног садржаја техничке документације (пројектни задатак, копија локацијских услова, копија плана, оверена катастарско топографка подлога и др.), прилажу се као део главне свеске.

Пројекти:

Техничка документација садржи пројекте који се израђују у деловима, према областима, односно, садржају и то према следећим областима и редоследу: 

1.архитектура; 

2. конструкција и други грађевински пројекти (2/1 конструкција, 2/2 саобраћајнице, итд.);

3: хидротехничке инсталације;

4: електроенергетске инсталације; 

6: машинске инсталације;

7: технологија;

9: спољно уређење са синхрон-планом инсталација и прикључака, пејзажна архитектура и хортикултура;


Пројекат прикључка на јавну комуналну инфраструктуру је део пројекта одговарајуће области, односно врсте инсталација.


Сваки пројекат одређене области се може делити на више свезака које добијају одговарајуће ознаке у зависности од садржаја пројекта (на пример: 3/1 водовод, 3/2 канализација, 6/1 грејање, 6/2 вентилација и климатизација, итд.).


Обзиром да се ради о доградњи и реконструкцији постојећег објекта техничка документација садржи и архивски пројекат, односно снимак постојећег стања . 


Сваки пројекат поједине области се састоји од следећих делова:

општа документација;

текстуална документација; 
нумеричка документација;

графичка документација. 

1) Идејно решење

2)Пројекат за грађевинску дозволу 

Пројекат за грађевинску дозволу је скуп међусобно усаглашених пројеката којим се дефинишу положај и капацитет објекта на локацији, функционалност са становишта технолошких и других захтева, просторно обликовање, избор конструкцијског система, димензионисање главних елемената конструкције, начелни избор грађевинских материјала, инсталација и опреме, чиме се обезбеђује испуњеност локацијских услова и основних захтева за објекат и др.


Пројекат за грађевинску дозволу се израђује за потребе прибављања грађевинске дозволе у складу са чланом  118а. Закона. 

3)Пројекат за извођење 

Пројекат за извођење је скуп међусобно усаглашених пројеката неопходних за извођење грађевинских, занатских, инсталатерских радова и других радова, којим се утврђују грађевинско-техничке, технолошке и експлоатационе карактеристике објекта са опремом и инсталацијама, техничко-технолошка и организациона решења за изградњу објекта, инвестициона вредност објекта, као и услови одржавања објекта.

Пројектом за извођење се разрађују детаљи и технолошка решења који су одређени пројектом за грађевинску дозволу, као и идејним пројектом за реконструкцију објекта, који се врше на основу решења којим се одобрава извођење тих радова.


Пројекат за извођење се израђује за потребе грађења објекта и извођења радова и може се израђивати и у фазама, односно деловима, у складу са динамиком грађења, односно извођења радова. 


Пројекат за извођење је обавезна за грађење објеката за које је прибављена грађевинска дозвола.

4)Елаборати и студије


Елаборати и студије прилажу се техничкој документацији, али не чине њен саставни део.


Елаборати и студије садржи мере за испуњење основних захтева за објекат, друга техничка упутства и податке од значаја за грађење објекта, односно извођење радова, када је то потребно, због посебности одређене врсте објекта или локације на којој се објекат гради или уколико је то утврђено посебним прописима. 
4.1.)Елаборати и студије уз пројекат за грађевинску дозволу


Пројекту за грађевинску дозволу, прилажу се: 

елаборат о геотехничким условима изградње, израђен према прописима о геолошким истраживањима; 

елаборат заштите од пожара, којим се утврђују мере за заштиту од пожара;
елаборат енергетске ефикасности, за зграде, израђен према прописима о енергетској ефикасности зграда.

студија о процени утицаја на животну средину, уколико је утврђена потреба процене утицаја на животну средину у складу са прописима којима се уређује ова област.

Елаборати и студије не подлежу техничкој контроли, већ техничка контрола само проверава примену мера предвиђених елаборатима и студијама у пројектима.
4.2.) Елаборати и студије уз пројекат за извођење


Пројекту за извођење се прилаже План превентивних мера, који се израђује у складу са прописима којим се уређује безбедност и здравље на раду на привременим или покретним градилиштима

Пројекат за извођење мора бити усаглашен са Главним пројектом заштите од пожара, израђеним у складу са законом којим се уређује област заштите од пожара.

ПРИЛОГ БР.3. ЛИСТА ПРОВЕРЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗГРАДЕ

	ЛИСТА ПРОВЕРЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЗГРАДЕ

	Списак захтева која следи пружа помоћ у преиспитивању сигурности, функционалности и одрживости објеката. 

Пројектант је дужан да приложи списак захтева који следи заједно са Пројектом за грађевинску дозволу уз позивање на релевантне доказе и документе којима се доказује да је пројекат одговорио на захтеве и техничке услове.

	

	

	ДЕО Б1:          СМЕРНИЦЕ И ПОСТУПАК ЗА ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА

	Број/
Protocol
	Опис захтева
	Испуњеност захтева (захтев испуњен или захтев није применљив)
	Образложење (навести део пројекта у којем се види на који начин је захтев испуњен)

	Б1
Одржива инфраструктура
	Пројектант је дужан да одабере решење које ће испунити све функционалне захтеве дефинисане у делу Ц. Уколико пројектант утврди могућност негативног социјалног утицаја или утицаја на животну средину у обавези је да о том ризику обавести Менаџера уговора о пројектовању.
	 
	 

	Б2
Безбедност
	Пројектантско решење мора да буде усаглашено са прописима безбедности у току употребе објекта који се пројектује. У случају испуњења конкретних мера безбедности, пројектант је дужан да се позове на доказе о испуњењу.
	 
	 

	Б3
Захтеви пројектног задатка
	У случају кад не постоји Пројектни задатак обезбеђен од треће стране, Пројектант је одговоран за припрему овог документа. Пројектант је надаље одговоран да пројектно решење испуни све критеријуме и захтеве наведене у Пројектном задатку.
	 
	 

	Б4
Пројектовање и одржавање
	Пројектант је одговоран за разматрање могућих решења, утицај будућег одржавања и давање препорука пројектног решења. Решење мора да задовољи Пројектни задатак, као и захтеве партнера и корисника у складу са локалним контекстом.
	 
	 

	Б5
Инфраструктура на парцели
	Пројектант је дужан да покаже да је пројектно решење одговарајуће у односу на расположиву или планирану инфраструктуру за локацију. Пројектант, такође, мора да узме у обзир утицај одржавања инфраструктуре у циљу максималног искоришћења могућности пројектног решења и функционалности инфраструктуре.
	 
	 

	Б6
Зелена технологија
	Пројектант је у обавези да покаже да су разматрана одговарајућа решења које се односе на смањење потрошње енергије и емисију штетних гасова у току изградње и током употребе објекта. Посебну пажњу би требало посветити трошковима текућег и периодичног одржавања током пројектованог периода употребе.
	 
	 

	Б7
Прилагођавање климатским променама и смањење ризика од непогода
	Пројектант је дужан да покаже да су предузете мере за утврђивање најадекватнијег доступног решења, првенствено у области која има најмањи утицај на ефекте климатских промена и природних непогода. Када се планира градња у осетљивим подручјима или је у питању специфичност поједине локације или су у питању радови на постојећим објектима, пројектант мора да покаже да су пројектним решењем предвиђене одговарајуће мере које омогућавају максималну трајност објекта, колико год је то могуће и изводљиво.
	 
	 

	Б8
Захтеви за заштиту животне средине
	Пројектант је дужан да покаже да је у току пројектовања пажња посвећена анализи утицаја пројекта на животну средину и да су предвиђене одговарајуће мере којима се утиче на закључке анализе, у складу са прописима који уређују област заштите животне средине.
	 
	 

	Б9
Duty of Care
	Пројектант је у обавези да извршава само оне задатке који су у домену његове стручности. Пројектант је дужан да поштује професионалне стандарде прописане од стране Инжењерске Коморе Србије и повери послове пројектовања искључиво одговорним пројектантима са одговарајућим личним лиценцама.
	 
	 

	Б10
Техничка контрола
	Пројектант је дужан да покаже да су испуњени сви захтеви наведени у делу Ц и да су све грешке и пропусти утврђени током Техничке контроле исправљени и укључени, у складу са захтевима Менаџера Уговора о пројекотвању
	 
	 

	ДЕО Ц:          ТЕХНИЧКИ ЦИЉЕВИ, ИЗЈАВЕ О ФУНКЦИОНАЛНОСТИ И ЗАХТЕВАН КВАЛИТЕТ

	Део (Ц1)
	 
	 

	C1.PR 1
Право приступа/
Право коришћења
	Пројектант је дужан да утврди постојање  формалног тако и неформално права пролаза или права коришћења на парцели или неком њеном делу. Постојање права пролаза или права коришћења мора бити означено на катастарско-топографском снимку
	 
	 

	C1.PR 2
Пресељење становништва
	Где је то применљиво, Пројектант је дужан да предвиди пресељење до којег мора доћи због извођења радова који су предмет пројектавања. Уколико је обавезно коришћење објеката или дела објекта на коју утиче изградња, Пројекта је дужан да предвиди и ову могућност.
	 
	 

	C1.PR 3
Bio-Diversity
	Пројектант је дужан да узме у обзир и утицај на животну средину уколико оваква процена није претходно већ извршена. У случају да Пројектант уочи да ће се током изградње значајније утицати на животну средину дужан је да о томе обавести Менаџера Уговора о пројектовању и то пре него што се отпочне са даљим пројектовањем.
	 
	 

	C1.PR 4
Културна баштина
	Пројектант је дужан да испита могућност да је неки од објеката на парцели од кутурног и историјског значаја
	 
	 

	c.
	Уколико истраживање покаже постојање културне баштине, Пројектант је дужан да обавести Менаџера Уговора о пројектовању, који ће се обратити надлежном државном органу пре него што се пројектовање настави.
	 
	 

	d.
	Уколико државни орган има одговарајућу процедуру за заштиту културне баштине или области, ова процедура треба да буде јасно дефинисана у одобрењу/условима надлежног органа. Пројектант је дужан да се придржава услова и предвиди одговарајућа појектантска решења.
	 
	 

	C1.PR 5
Археолошки значај
	а. Пројектант је у обавези да испита могућност да се локација налази на земљишту које може бити од археолошког значаја, као и да претражи ову овласт на интернету и другим изворима информација.
б. Уколико инстраживање покаже да се локација налази на земљишту које је од неког археолошког значаја, Пројектант је дужан да о томе овавести Менаџера Уговора о пројектовању, који ће се обратити надлежном државном органу пре него што се пројектовање настави
	 
	 

	C1.PR 6
Процена утицаја локације на животну средину
	Менаџер Уговора о пројектовању је, уз помоћ Пројектанта, дужан да уочи све проблеме са локацијом и одобри процену санације проблема. Пројектант мора да разјасни са Менаџером Уговора о пројектовању да ли су одговарајуће мере ремедијације или контроле предвиђене пројектним решењем.
	 
	 

	C1.PR 7
Инфраструктура на локацији
	Пројектант је у обавези да у оквиру иницијалне фазе пројектовања размотри следеће:
а. Било који неповољан утицај на локацију или локално становништва који произилази из пројекта и сва питања идентификована у процени утицаја на животну средину.
б. Могуће позитивне утицаје локације који су резултат пројекта
	 
	 

	C1.PR 8
Разминирање
	Уколико пројектант током процеса уочи могуће присуство мина или експлозивних средстава дужан је да о томе одмах обавести Менаџера уговора о пројектовању. Пројектант не сме да приступи локацији и настави испитивање локације док не добије писано одобрење од Менаџера Уговора
	 
	 

	C1.PR 9
Власништво над локацијом
	Менаџер Уговора о пројектовању је дужан да достави Пројектанту доказ о власништву над локацијом оверен од стране овлашћеног органа
	 
	 

	C1.PR 10
Истраживања и извештаји
	Пројектант је дужан да спроведе све техничке анализе у циљу комплетирања пројекта инфраструктуре. Ово укључује али није ограничено на анализу утицаја на животну средину, геодетску и геомеханичка истраживања.
	 
	 

	C1.PR 11
Site Clearing
	Пројектант је дужан да све активности на расчишћавању терена укључу у техничку документацију. Сва расчишћавања морају да буду услађена са захтевима из дела Ц1.ПР3 до Ц1.ПР8.
	 
	 

	C1.PR 12
Demolition of Existing Structures
	 
	 
	 

	Објекат
	Пројектант је дужан да у пројекат укључи и све радове на рушењу уколико је то неопходно за извођење радова који су предмет пројекта. Пројектант је дужан да предвиди да ови радови на рушењу не угрожава остале делове објекта и припадајуће инфраструктуре.
	 
	 

	Материјали
	Менаџер Уговора о пројектовању је, уз помоћ Пројектанта, дужан да утврди власништво над материјалом који се демонтира и обезбеди да је информације о томе налазе у пројектој документацији. Потребно је осигурати да се одлагање грађевинског шута вржи на социјално и еколошки одговоран начин.
	 
	 

	Опрема
	Уколико ће се одређена опрема поново користити, Менаџер Уговора мора да утврди власништво опреме. Пројектант мора да утврди употребљивост опреме пре завршетка процеса пројектовања.
	 
	 

	C1.PR 13
Аутомобилски приступ и паркинг
	Пројектант је дужан да:
а. Обезбеди одговарајући паркинг простор на парцели или на суседним површинама за очекивани интензитет саобраћаја и величину возила
б. Сагледа утицај саобраћаја око новопројектованог објекта на постојећи режим саобраћаја и одређивање положаја улаза и излаза са парцеле у зависности од надлежности над саобраћајем у зони парцеле
ц. Предвиди простор за окретање возила имајући у виду осовинско оптерећење, висину потребна за пролаз и доступност тешким возилима (нпр. ватрогасна возила, возила за равним платформама за испоруку, контејнерски транспорт, аутобуси) која треба да приступе на парцелу и одговарајући простор за паркирање
	 
	 

	C1.PR 14
Доступан паркинг
	Паркинг места за особе са инвелидитетом морају да буду обезбеђена у складу да важећим прописима који регулишу ову област
	 
	 

	
b.
	За објекте намењена за рехабилитацију и амбуланте за фиѕикалну терапију, 1 од 5 паркинг места мора да буду обезбеђена особе са инвалидитетом.
	 
	 

	c.
	За стамбене објекте, најмање једно паркинг место мора да буде обезбеђено особама са инвалидитетом за сваки стамбени објекат 
	 
	 

	Избор материјала (C2)
	 
	 

	C2.PR 1
Одговарајућа примена
	Избор грађевинских елемената и материјала мора да узме у обзир критеријуме дефинисане у делу Ц2.ПР2 до Ц2.ПР.4
	 
	 

	C2.PR 2 
Локални извори
	Комплетан избор материјала мора бити спроведен на основу стручног мишљења, а у складу са доступним системима и материјалима, имајући у виду системе који захтевају увоз и основање или побољшавање производних погона.
	 
	 

	C2.PR 3
Рок трајања
	Сем услуга и опреме, пројектован грађевински материјал мора да буде такав да издржи предвиђени рок трајања објекта, прихватљиве трошкове одржавања и може да се безбедно рециклира након употребе где је то изводљиво
	 
	 

	C2.PR 4
Опасни елементи и материјали
	Елементи и материјали са познатим ризичним садржајима се не смеју користити. Одговарајуће мере заштите су обавезне за материјале који могу бити опасни само у току изградње
	 
	 

	C2.PR 9
Заштита од термита
	Заштита од термита/инсеката мора бити предвиђена у свим зонама где су присутни. Заштита мора бити предвиђена у току градње и мора да носи гаранцију од најмање 10година.
	 
	 

	C2.PR 10
Изолације
	Пројектант је у обавези да пажљиво размотри питање термоизолације и изолације од звука, имајући у виду намену објекта
	 
	 

	C2.PR 11 
Ватроотпорност
	Избор материјала за објекат мора бити урађен у складу имајући у виду  ватроотпорност, укључујући допринос материјала у спречавању ширења пожара. Противпожарна врата, зидови и препреке морају бити обухваћени пројектом где је то потребно.
	 
	 

	Конструкција (C3)
	 
	 

	C3.PR 1
Кодови
	У складу са секцијом Б2, Пројектант је у обавези да усклади пројекат са одговарајућим Националним прописима и стандардима. Пројектант је дужан да се у свему придржава прописа који регулишу област у коју спада објекат који се пројектује. 
	 
	 

	C3.PR 2
Отпорност на рушење
	Констукција мора бити тако пројектована да се, у случају појаве оштећења на конструкцији, омогућу довољно времена за евакуацију корисника пре него што дође до потпуног рушења
	 
	 

	C3.PR 3
Отпорност на земљотрес
	Пројекат утицаја земљотреса на констукцију објекта мора да буде урађен од стране грађевинског инжењера са искуством у овој области. Примена важећих параметара заштите од земљотреса је обавезна.
Приликом избора конструктивног система пројектант архитектуре и конструкције морају да размотре све предности и мане различитих конструктивних система посебно према отпорности система на земљотрес.
	 
	 

	C3.PR 4
Угиби и деформације
	Пројектант је у обевези да провери пројекат у односу на угибе и деформације и обезбеди да су не само померања у оквиру дозвољених граница, већ да и угиби и деформације не причињавају штету на осталим деловима објекта, делова или опреме 
	 
	 

	C3.PR 5
Суседни објекти
	Пројектант је у обевези да размотри могуће утицаје на суседне објекте и конструкције и елиминише или одговори на све могуће негативне ефекте.
	 
	 

	C3.PR 6
Прорачуни
	Приликом израде прорачуна конструкције, Пројектант је дужан да се придржава важећих стандарда и прописа. Уколико се користе програми за прорачуне, они морају бити лиценцирани.
Сви прорачуни морају бити доступни на увид вршиоцу техничке контроле, а приликом коришћења програма потребно је презентовати улазне и излазне податке.
	 
	 

	C3.PR 8
Темељи
	Приликом пројектовања темеља потребно је спровести детаљну анализу података из Геомеханичког елабората у смислу састава терена, његове носивости, присуства подземних вода, могућих померања терена. Такође, потребно је размотрити и историју локације, укључујући све доступне податке као могући извор информација.
	 
	 

	C3.PR 10
Детаљи констукције
	Пројектанти конструкције и архитектуре морају да израде детаље који су не само у складу са захтевима, већ си и једноставни за извођење. Капацитети извођача радова и очекивани квалитет морају да бити узети у обзир приликом пројектовања како би се сви детаљи могли извести без угрожавања самог карактера пројекта уз надзор одговорног извођача радова.
	 
	 

	C3.PR 11
Постојећи објекти
	У случају реконструкције или реновирања постојећег објекта носивост конструкције тог објекта мора се детаљно размотрити и анализирати.
	 
	 

	Заштита од пожара (C4)
	 
	 

	C4.PR 1
Отпорност конструкције
	Сви објекти морају бити пројектовани тако да конструкција буде отпорна на пожар и омогући евакуацију корисника и обезбеди заштиту особља које гаси пожар. Пројектант је дужан да поштује све Законе и прописе из области заштите од пожара, услове надлежне противпожарне службе МУП-а Републике Србије и током пројектовања обави све потребне консултације како би се добила сагласност противпожарне службе.
	 
	 

	C4.PR 2
Евакуација
	Сви објекте морају бити усклађени са следећим захтевима за евакуацију у случају пожара. 
	 
	 

	a. Удаљеност
	Јасно обележена спољашна врата или степениште са претходног спрата са максималним растојањем од 40м од најудаљеније тачке на спрату
	 
	 

	b. Видљивост сигнализације
	Знак ИЗЛАЗ мора бити видљив из ходника. Обележавање праваца евакуације је обавезно у ходницима где су спољна врата заклоњена.
	 
	 

	c. Нумерација излаза
	Минимални број излаза по спрату је 2, а постављају је тако да омогуче алтернативну евакуацију. Објекат који користи више од 500људи по спрату захтева 3 излаза, а преко 1000људу 4 излаза по спрату.
	 
	 

	d. Правац отварања излаза
	Пројектовани излази морају бити обезбеђени за сваку просторију која је предвиђена за више од 20 корисника и морају се отварати у смеру према правцу евакуације
	 
	 

	e. Ширина излаза
	Сва излазна врата морају имати дговарајућу ширину за очекивани број људи. Минимални светли отвор за пројектоване излазе је 90цм.
	 
	 

	f. Ширина ходника и степеништа
	Сва степеништа и ходници мора да одговарају очекиваном броју људи. Минимална светла ширина ходника је 150цм, а степаништа 120цм. Отварање било којих врата у оквиру ове минималне светле ширине није дозвољено.
	 
	 

	g."Слепи ходници"
	"Слепи ходници" не могу бити веће дужине од 6м од гранања главног ходника
	 
	 

	h. Степениште заштићено од пожара
	Ако објекат има више од три спрата, једно од излазних степеништа мора бити заштићено од пожара
	 
	 

	i. Паник светиљке
	Сви објекти морају имати паник светиљке са допунским напајањем како би обезбедиле безбедну евакуацију у случају нестанка струје, укључујући осветљавање излаза и других кључних места на путу до излаза
	 
	 

	C4.PR 3
Протвпожарни излази
	Број противпожарних излаза предвиђен за сваки од објеката зависи од броја људи у објекту који се налази на једном спрату. Пројектант је дужан да предвиди довољан број и правилан распоред излаза.
	 
	 

	C4.PR 5
Димне и Противпожарне преграде
	Сви објекти морају бити усклађени са бројем предвиђених преграда за дим и пожар у складу са прописима и условима надлежне ПП службе
	 
	 

	a. Димне преграде
	Димне преграде се формирају од баријера отпорних на дим које комплетно одвајају различите просторе укључујући и плафонске преграде.
	 
	 

	b. Унутрашње протпожарне преграде
	Противпожарне преграде морају бити пројектоване да обезбеде минимум 2 сата заштите од пожара које комплетно одваја просторије. Отвори нису дозвољени на овим преградама изузев отвора са атестираном ватроотпорношћу
	 
	 

	c. Противпожарне преграде у оквиру објекта
	Сви нови објекти треба да буду одвојени од постојећих на истој парцели, сем у случају када је у питању доградња или реконструкција постојећег објекта.
	 
	 

	d. Протипожарне преграде према суседном објекту
	Противпожарна пут између новог објекта и границе парцеле мора бити минимум 2,5м за једноспратне објекте и за 1м већа за сваки додатни спрат, на фасадним странама која садржа прозоре према ивици парцеле.
	 
	 

	C4.PR 6
Уређаји за откривање и заштиту од пожара
	Сви објекти морају бити усклађени са свим захтевима за откривање и заштиту од пожара према важећој регулативи
	 
	 

	a. Јављачи и детектори
	Систем дојаве пожара предвиђен је за све објекте веће од 300м2. Систем треба да садржи детекторе дима стално повезане са звучним системом дојаве пожара. Детектори топлоте су предвиђени за просторије као што су кухиње где детектори дима не одговарају. Уколико није могуће кабловско  повезивање на инсталације треба користити јављаче са појединачним напајањем батеријама.
	 
	 

	b. Зонске контроле
	Зонске контроле су потребне за објекте површине веће од 1,000м2. Панели са јављачима пожара треба да буду инсталирани у просторима који садрже више зона конроле. Они треба да буду смештени на местима доступним у току гашења пожара. Уколико је повезивање са протипожарном службом могуће, треба повезати све објекте површине преко 3.000м2.
	 
	 

	c. Апарати за гашење пожара
	Преносни апарати за гашење пожара су обавезни за све објекте као први одговора на почетни пожар. Пројектант је дужан да одреди тачан распоред по етажама објекта. Максимална површина по једном ПП апарату је 500м2. Максимално растојање између ПП апарата је 45м или 23м уколико објекат има један апарат.
	 
	 

	d. Ватрогасна црева, млазнице и хидранти
	Уколико ватрогасна црева и хидранти нису технички изводљива решења због недовољног снабдевања водом, електричном енергијом за противпожарне пумпе или услед других фактора условљених локацијом, Пројектант је у обавези а предвиди алтернативни начин противпожарне заштите. 
	 
	 

	e. Спринклер системи
	На локацијама на којима је спликлер систем изводљив и ако је то предвиђено условима надлежних служби, Пројектант је у обавези да изради пројекат стабилне заштите од пожара
	 
	 

	C4.PR 7
Сигнализација
	Пројектант је у обавези да изради спецификацију ознака у оквиру техничке документације.
Сви објекти укупне површине веће од 300м2 морају имати ознаке којима су јасно означени положаји хидраната и хидрантске опреме.
Сваки спрат објекта мора да има план праваца евакуације постављен на зиду у близини излаза са спрата.
	 
	 

	C4.PR 8
Браве на излазима
	Сви излази, ходници за евакуацију, излазна врата морају бити отворена у превцу евакуације. Окови на вратима морају бити усклађени са овим захтевом - противпожарна врата.
	 
	 

	C4.PR 9
Противпожарна опрема
	Да би се осигурала доступност противпожарне опреме у сваком тренутку, врата ормара у којима је смештена ова опрема морају бити увек откључана, без обзира да ли је опрема смештена у објекту или на отвореном
	 
	 

	C4.PR 10
Запаљиве течности
	Сви објекти који садрже, или је предвиђено да садрже, значајне количине запаљиве течности, као што је нафта, уље или боје и лакови мора да има предвиђено посебно складиште.
	 
	 

	b.
	Од 0.3м3 ди 1.5м3 материјала, просторија мора бити заштићена од пожара према суседним просторијама минимум 1 сат укључујући и врата. Просторија може имати отворе на спољашним зидовима, као и вентилацију према спољашњем простору
	 
	 

	c. 
	Од 1.5м3 до 5.0м3 материјала, просторија мора да буде заштићена од пожара минумум 2 сата укључујући и врата. Под мора да буде обезбеђен да задржи течност у случају цурења или оштећења на суду у којем се течност налази. Просторија не сме да има отворе а мора да има вентилацију према спољашњем простору.
	 
	 

	d.
	Преко 5.0м3 материјала, просторија мора да буде одвојена од објекта минимум 6м од најближег објекта у којем бораве људи. Конструкција мора бити у складу са претходном ставком. У случајевима кад је у питању магацин који садржи значајне количине запаљивог материјала, он мора да буде пројектован тако да ограничи потенцијално ширење ватре и има прихватљиву заштиту од пожара. 
	 
	 

	e.
	Прекидачи који не варниче, светиљке, вентилатори (ако се користе) су предвиђени за све магацине веће од 0.3м3. Сви полице магацина мора да буду заштићене од варничења.
	 
	 

	C4.PR 11
Противпожарна служба
	За све предвиђене мере заштите од пожара сагласност даје надлежна противпожарна служба МУП-а РС.
	 
	 

	Приступ и излаз (C5)
	 
	 

	C5.PR 1
Манипулативни простор
	Сваки објекат мора бити пројектован тако да:
а. Омогући кретање кроз и око објекта на безбедан и несметан начин током редовног коришћења. Главни улаз мора бити јасно дефинисан тако да омогућава једноставан приступ, да биде уочљив и без натписа у зависности од конкретних услова.
б. Има довољан манипулативни простор у оквиру објекта који омогућава предвиђено функнционисање објекта на ефикасан и несметан начин.
	 
	 

	C5.PR 2
Спољашње степениште
	Спољашње степениште које води до улаза/излаза у објекта мора да буде у складу са следећим захтевима.
	 
	 

	a. Капацитет
	Мора да обезбеди капацитет већи од очекиваног броја корисника у случају евакуације
	 
	 

	

b. Дубина степеника
	Мора да има једнаку висину и дубину степеника на целом степенишном краку.
	 
	 

	c. Висина степеника
	Максимална висина степеника је 18cm. Минимална висина је 10cm. Минимална ширина газишта је 28cm.
	 
	 

	d. Ризик од клизања
	Ризик од клизања на газећем слоју у влажним, леденим или снежним условима морају се узети у обзир приликом избора материјала
	 
	 

	e. Обележавање прочеља
	Обележавање прочеља степеништа другом бојом или текстуром са циљем  да се помогне особама са оштећеним видом морају узети у обзир.
	 
	 

	f. Ширина између рукохвата
	Рукохват мора да буде предвиђен са једне стране када је ширина степеништа мања од 150цм; Рукохват мора да буде предвиђен са обе стране када је ширина између 150 и 300цм; Уколико је ширина степеништа већа од 300цм обавезно је предвидети рукохват у средини ширине степеништа као помоћ за безбедно кретање.
Светли отвор између рукохвата и зида или препреке мора бити 5-7,5цм.
	 
	 

	g. Положај рукохвата
	Рукохват мора бити прописно постављен и направљен тако да поднесе све силе којима је отперећен приликом редовне употребе без очигледних савијање и оштећења, постављен на висини од 86.5 - 96.5цм од газишта до горње ивице рукохвата
	 
	 

	h. Подести
	Подести су обавезни након свака 12 степеника минималне дужине од 120цм од степеништа осим када је у питању спољашње челично степениште за евакуацију.
	 
	 

	C5.PR 3
Унутрашње степениште
	Унутрашње степениште у оквуру објекта мора бити усклађено са следећим захтевима:
	 
	 

	a. Ширина
	Мора бити већа од минимума за евакуацију дефинисаног у SECTION C4.PR 3
	 
	 

	b. Дубина степеника
	Мора се бити једнака на целокупном степенишном краку 
	 
	 

	c. Висина степеника
	Максимална висина степеника је 18цм. Минимална висина је 10цм. Минимална дубина је 28цм.
	 
	 

	d. Ризик од клизања
	Ризик од клизања на површини степеништа мора бити разматран у влажним, леденим и снежним условима
	 
	 

	e. Ширина рукохвата
	Рукохват мора бити обезбеђен са обе стране степеништа где је ширина степеништа мања од 240цм. Уколико је ширина већа од 240цм обавено је предвидети међуограду са рукохватом као помоћ за безбедно кретање.
Светли отвор између рукохвата и зида или препреке мора бити 5-7.5цм.
	 
	 

	f. Положај рукохвата
	Рукохват мора бити прописно постављен и направљен тако да поднесе све силе којима је отперећен приликом редовне употребе без очигледних савијање и оштећења, постављен на висини од 86.5 - 96.5цм од газишта до горње ивице рукохвата
	 
	 

	g. Подести
	Подести морају након свака 16 степеника и то минималне ширине 120цм.
	 
	 

	C5.PR 4
Балустраде
	Панели балустрада на балконима који имају примарну функцију морају бити најмање висине 100цм од нивоа пода на балкону то горње границе панела. Испуна између 15 и 75цм од пода мора бити или од чврстог материјала или од вертикалних профила, постављених тако да онемогућавају пењање мале деце. Размак између профила мора бити мањи од 15цм. Исту испуну морају имати и панели балустрада испод рукохвата код спољних и унутрашњих степеница.
	 
	 

	C5.PR 5
Рампе
	Рампе морају да буду предвиђене за приступ главном излазу/излазу објекта како би се обезбедио приступ особа са инвалидитетом, достава ствари итд. Рампе морају да буду, где год је то могуће, у оквиру објеката како би се омогућио приступ свим деловима објекта.

Пројектовање рампе вршити у складу са важећим правилником.
	 
	 

	a.
	Предвидети да недоступне услуге или делови функције објекта које ће бити коришћене од стране особа са инвалидитетом у приземљу или имају своје делове у оквиру приземља.
	 
	 

	b.
	Предвидети да су тоалети пројектовани на местима доступним особама са инвалидитетом.
	 
	 

	1
	Минимална ширина рампе је 915мм између рукохвата.
	 
	 

	2
	Максимални нагиб рампе је 1:12 или 8,3%.
	 
	 

	3
	Подест рампе мора бити после дужине рампе од 8м и минималне дужине од 152,5цм.
	 
	 

	4
	Рукохват рампе треба да је на висини од 86.5-96.5цм од пода рампе до највишег дела рукохвата.
	 
	 

	5
	Рампе које савладавају разлије у висини до 15цм могу имати и стрмији нагиб од 1:8
	 
	 

	6
	Завршна обрада површине рампе мора бити предвиђена тако да ономогући клизање у случају влаге, леда и снега.
	 
	 

	C5.PR 6
Отварање врата
	Доступност у делу отварања врата је од кључне важности приликом ефективног приступа особа у инвалидским колициама. Пројекат мора да буде услађен са овим захтевима у делу свих просторија које треба да буду доступне особама у инвалидским колицима.
	 
	 

	C5.PR 7
Једнакост полова
	Културне и друштвене норме у делу једнакости полова су различите. Пројектантско решење мора да покаже да се водило рачуна о културним и друштваним нормама и да предвиђена решења омогућавају једнак приступ јавним услугама за мушкарце и жене.
	 
	 

	C5.PR 8
Доступност за одржавање
	Доступност опреме за сервисирање, поправке или замене уколико је то потребно, имају утицај на потребан манипулативни простор, отварање врата и општи приступ објекту и крову. Пројектант је дужан да размотри овај аспокт у току пројектовања објекта.
	 
	 

	Здравље и конфор (C6)
	 
	 

	C6.PR 1
Осветљење
	Осветљење сваког објекта мора да буде усклађено са следећим захтевима:
	 
	 

	a. Дневно светло
	Коришћење дневног светла као примарног извора осветљења у свим просторијама у којима се борави у току дана, сем у случају да безбедност, приватност или других технички разлози то спречавају.
	 
	 

	b. Утицај застакљивања
	Узети у обзир климатске услове, оријентацију, величину, изолацију и осенчање прозора како би се смањио негативни ефекат застакљивања. Пројектант је дужан да размотри застакљивање као решење које ће довести до избегавања проблема значајног грејања и/или хлађења што може да утиче на здравље људи и трошкове одржавања објекта.
	 
	 

	c. Продор дневне светлости
	Размотрити максималну ефективну дубину продора дневне светлости у објекат. Типични индикатор максималне ефективне дубине продора је 6-9м од спољашњег зида.
	 
	 

	d. Вештачко осветљење
	Размотрити степен допунског вештачког осветљења за све унутрашње просторије, односно просторија које је немогуће осветлити дневном светлошћу. Ниво вештачког осветљења мора бити довољан да омогући ефикасно коришћење просторије или одређеног простора
	 
	 

	C6.PR 2
Вентилација
	Вентилација сваког објекта мора бити усклађена са следећих захтевима.
	 
	 

	a. Природна вентилација
	Минимална површина прозора према спољашњем простору треба да буде 5% од површине пода просторије. У просторијама које немају отворе према спољашњем простору треба користити "позајмљену" вентилацију од природно вентилираних просторија. У том случају би заједнички (преградни) зидови требало да имају отворе од минимум 10% од површине просторија које немају директну природну вентулацију.
	 
	 

	b. Машинска вентилација
	У хладним климатским условима, где су температуре ниже од 5°C, потребно је предвидети да све просторије које имају каде, тушеве и друге купатилске просторије буду машински вентилиране.
	 
	 

	c. Попречна вентилација
	Попречну вентилацију треба предвидети где год је то изводљиво и одговарајуће. Ово се пре свега односи на топле и влажне климатске услове и требало би да се постигне једнаким површинама за вентилацију на наспрамним зидовима.
	 
	 

	d. Остале мере
	Треба узети у обзир и друге методе за природну вентилацију као што су вентилациони канали или димњак за јачање утицаја природних техника вентилације по потреби.
	 
	 

	C6.PR 3
Скривени
простори
	
Свака зграда која садржи скривене подрумске просторе, поткровље или шупљине у зиду оне морају бити пројектоване тако да спречавају или елиминишу миграцију влаге и кондензацију
	 
	 

	a. Температура и тачка орошавања
	Темперетурне промене и положај тачке орошавања у односу на изабране грађевинских елемената морају бити разматране тако да се избегне кондензација у шупљинама објекта.
	 
	 

	b. Тавански и вентилациони простор
	Тавански вентилациони простор треба да се искористи тако да има отворе при дну и врху косих кровова како би се осигурало струјање ваздуха. Целокупно вентилационо кретање ваздуха мора се налазити на спољашњем делу изолације како би се обезбедило да ефикасност изолације није угрожена.
	 
	 

	c. Sub-floor
ventilation
	Вентилација испод међуспратне констукције је потребно да се инсталира у отворима између дрвение конструкције пода приземља и терена. Отвори морају бити пројектовани тако да спрече приступ штеточинама и имају површину 0.7м2 на 100м2 површине пода. Минимално растојање између дрвених греда је 30цм.
	 
	 

	C6.PR 4
Машинска вентилација
	Објекти или делови објеката који захтевају механичку вентилацију морају бити у складу са постављеним захтевима
	 
	 

	a. Број измена ваздуха
	1. Две измене ваздуха/сат за унутрашње просторије или оставе
2. Пет измена ваздуха/сат за купатила, кухиње и оставе за чишћење
3. Посебни услови се односе на вентилацију у комерцијални просторима у однису на прихватљиви нивоа прописан од стране локалних власти или тела као што су СЗО (WHO).
	 
	 

	b. Машински
 издувни
системи
	Машински издувни системи не могу имати испуст у таванском простору или у плафонима просторија. Сви испусти морају се вршити према спољашњем простору.
	 
	 

	C6.PR 5
Space heating
	Све стамбене просторије у зградама морају бити имати прихватљив систем грејања простора у хладним климатским условима. Систем грејања мора бити у стању да одржи минималну температуру од 15 степени C, а првенствено 18 степени C на било којој локацији у оквиру загрејаног простора током редовног коришћења.

Пројектант је у обавези да узме у обзир утицај екстремне хладноће и предвиди одговарајућу изолацију и начин загревања како би се смањио губитак топлоте и потрошња горива. Све цеви, цистерне, вентили и други делови системи који служе за проток течности морају бити изоловане и постављенњ на одговарајући начин да се избегне замрзавање.
	 
	 

	C6.PR 6
Klimatizacija
	Обзиром на променљивост услова који утичу разматрања снаге, врсте опреме и резервних делова доступност, Пројектант би требало да припреми решење које пружа хумане услове комфора у предвиђеном оквиру. Тамо где постоје могућности за разматрање алтернатива за пуну климатизацију или смањење величине опреме побољшањима у пројекту зграде или њене изолације, Projektant мора да истражи ове опције, најкасније до финализације идејног решења.
	 
	 

	C6.PR 7
Тоалети и перионице
	Пројектант мора да предвиди одговарајуће тоалете, перионице и купатила у свим објектима, у зависности од усвојених културних очекивања и примени принцип родне равноправности.
	 
	 

	C6.PR 8
Приступачни тоалети
	Пројектант мора да предвиди бар један тоалет доступан особама у инвалидским колицима у свим објектима.
	 
	 

	C6.PR 9
Приступачна кухиња
	Све стамбене јединице које су конфигурисане за приступачност за особе са инвалидитетом морају да садрже кухињу  погодну за употребу од стране особа у инвалидским колицима.

Домет и величина простора, простор испод клупа и слична оперативна ограничења мора се узети у обзир од стране Пројектантском решењу.
	 
	 

	C6.PR 10
Трокадеро
	Трокадеро треба да се предвиди како би се осигурало да постоје погодности за одржавање чистоће и хигијене објекта.
	 
	 

	C6.PR 11
Кухиње
	Tea-making facilities or kitchens MUST be separate rooms and contain sufficient cupboards, sink ventilation and water supply to enable the hygienic preparation of drinks and food appropriate to cultural norms. Cleaners’ rooms MUST not be used for tea-making or food preparation. 

Чајне кухиње или кухиње морају бити одвојене собе и морају да садрже довољне елемената, да имају предвиђену вентилацију и водовод како би се омогућило хигијенска припрему пића и хране које одговарају културним нормама. Просторија за чишћење не сме да се користи као чајна кухиња или за припрему хране.
	 
	 

	C6.PR 12
Прва помоћ
	Просторије за прву помоћ би требало разматрати за све објекте у циљу пружања прве помоћи станарима. Уколико се објекат налази у зони сукоба, потребно је предвидети простор за пружање прве помоћи у свим објектима површине веће од 300м2.
	 
	 

	Услуге и опрема (C7)
	 
	 

	C7.PR 1
Систем водоснабдевања
	 
	 
	 

	a.
	Систем водоснабдевања мора да испоручи воду која је безбедна за људску исхрану и друге сврхе. Уколико је потребно треба предвидети одговарајуће лабораторијске анализе и начин пречишћавања да би се достигао потребан квалитет питке воде. Испирање тоалета и остала бода која се не користи за пиће може бити и нижег квалитета.
	 
	 

	b.
	Projektant мора да истражи све опције за водоснабдевање, укључујући прикупљање кишнице.
	 
	 

	c.
	Захтеви складиштења воде морају бити одређена на основу прикупљених података о поузданости снабдевања и процењене дневне потрошње.
	 
	 

	d.
	Потребе за водом за гашење пожара морају бити одређене и предвиђено посебно складиштење, под условом да капацитет градског водовода није неадекватан или има прекиде.
	 
	 

	e.
	Водоводна мрежа хладне воде мора бити пројектована тако да се обезбеди адекватно снабдевање (најмање 5 л/мин)  је доступан на свим точећим местима. Могућност смрзавања или оштећења се мора узети у обзир и мере предвидети све мере заштите како би се избегло оштећење од мраза.
	 
	 

	f.
	Снабдевање топлом водом: иста запажања важе као и за хладну воду, али је потребна изолација како би се избегли губици топлоте.
	 
	 

	g.
	Пројекат система загревања воде мора бити такав да се спречи инкубацију бактерија.
	 
	 

	h.
	Начин грејање воде, како за санитарне потребе и тако и за грејање мора се пажљиво размотрити од стране Пројектанта. Централна грејање мора да се упореди са локалним грејањем у погледу почетне цене и оперативних трошкова.
	 
	 

	C7.PR 2
Канализација и
 отпадне воде
	 
	 
	 

	a.
	Канализација и отпадне воде потенцијално представљају најозбиљнију претњу по здравље у било ком пројекту. Пројектант мора да размотри све расположиве технологије и утврди најбољу еколошки одрживу опцију с обзиром на одређеном контексту за пројекат.
	 
	 

	b.
	Отпадне воде из кухиње морају проћи кроз сакупљач масти пре испуштања у општи систем отпадних вода.
	 
	 

	c.
	Канализациони системи, цевоводи, шахтова и постројења за прераду морају бити пројектовани са великом пажњом на детаље како би се осигурало да сваки потенцијални здравствени ризик буде ублажен. Посебно се морају избећи могуће контаминације подземних вода и инфилтрације у питке воде.
	 
	 

	d.
	Резервоари за неутрализацију и преистачи морају бити разматрати за системе отпадних за здравствене установе и болнице и раздвојено само уз добро образложење. Осим тога, системи за одлагање медицинског отпада за морају узети у обзир како би се осигурало да сваки потенцијални здравствени ризик буде ублажен.
	 
	 

	e.
	Пројектант мора да потврди капацитет локалног система евакуације отпадних вода са надлежним органом.
	 
	 

	C7.PR 3
Управљање атмосферским водама
	 
	 
	 

	a.
	Системи одводњавања атмосферске воде морају бити пројектовани тако да се безбедно евакуишу атмосферску воду без изазивања преливање, поплаве или контаминације.
	 
	 

	b.
	Атмосферска вода са крова треба, где год је могуће, бити сакупљена за употребу у водоснабдевању или за наводњавање у оквиру инфраструктурног пројекта.
	 
	 

	     c.
	Вода са уређених површина, паркинга и путева мора да буде вођена кроз пречистаче муља и нафте, пре припреме за поновно коришћење у резервоарима или безбедно испуштање  у општинским систем за одводњавање атмосферских вода или водоток.
	 
	 

	d.
	Атмосферска канализација мора бити пројектована за нормалне параметре утврђене на основу метеоролошких података. Пројектован систем мора да буде спреман на екстремне ситуације како би се спречили озбиљни пропусти.
	 
	 

	C7.PR 4
Систем електро инсталација
	 
	 
	 

	a.
	Све електричне инсталације треба пројектовати са високим степеном сигурности живота и безбедности објеката. Животни век објекта треба узети у обзир приликом пројектовања електричних инсталација.
	 
	 

	b.
	Целокупно уземљење уређаја, укључујући и громобран, мора бити предвиђено пројектом електричних инсталација.
	 
	 

	c.
	Пројектант мора да испита ситуацију са стањем снабдевања електричном енергијом и предвиди, у највећој могућој мери, поузданост и капацитета снабдевања.
	 
	 

	f.
	У случају снабдевања електричном енергијом путем дизел агрегата потребно је обратити пажњу на: доступност стручној служби одржавања; доступност резервних делова; поузданост рада; доступност горива и потрошњу.
	 
	 

	C7.PR 5
Комуникације и информациони системи
	Информатички услови за просторију за централни рачунар, PABX јединица мора бити дефинисана, у сарадњи са крајњим корисницима, како би се омогућило прихватљив ниво безбедности, рада и капацитета за објекат.
	 
	 

	C7.PR 6
Безбедност
	Пројектант мора да идентификује у оквиру пројектног задатка специјалијализовану инфраструктуру у вези са безбедносним потребама за функционисање објекта.
	 
	 

	C7.PR 7
Докази о истраживањима
	Пројектант мора да достави доказе о истраживањима у смислу избора опреме која испуњава  C7-TO 2 и C7-FS 2 за комплетну предвиђену опрему. Избор опреме је од кључног значаја за будуће перформансе и ефикасност пројектантског решења.
	 
	 

	a.
	Вентилатори, филтери и аспиратори чине системе за довод ваздуха
	 
	 

	b.
	Опрема за грејање као што су котлови, горионици, грејачи, радијатори
	 
	 

	
c. 
	Пумпе за воду за дистрибуцију и / или повећање притиска вода на санитарним уређајима или за системе грејања, хидранте и цевоводе
	 
	 

	d.
	Системи климатизације који укључују ваздух, тло или на сплит системи на бази воде, комплетни системи, конвенционални чилер/испаривач централизоване системе,  VRV  и друге технолошки напредни системи
	 
	 

	C7.PR 8
Испитивање опреме
	Пројектном документацијом Пројектант мора да:
	 
	 

	a.
	Јасно утврди делове опреме који се мора тестирати и за коју се мора извршити примопредаја.
	 
	 

	b.
	Јасно утврди потребу за  приручником за одржавање за поједину опрему.
	 
	 

	c.
	Јасно утвди све неопходне обуке корисника за коришћење предвиђене опреме.
	 
	 

	Безбедности (C8)
	 
	 

	C8.PR 1
Нивои безбедности
	Projektant МОРА да предвиди елементе сигурносте и системе које одговарају нивоу или врсте опасности које могу бити разумно предвиђене.
	 
	 

	C8.PR 2
Codes
	Национални кодекси и стандарди морају да се користе за израду сигурносних елемената, где постоје такви кодекси и стандарди. У одсуству националних, користиће се важећи међународни кодови.
	 
	 

	C8.PR 4
Атипична захтеви безбедности
	Неки атипични разлози безбедности могу да се примењују за неке врсте објеката у изузетним околностима и то мора бити пројектовано за одговарајући стандард за отклањање посебну врсте опасност.
	 
	 

	C8.PR 5
Физичко обезбеђење
	Све три главне компоненте физичког обезбеђења (кашњење, откривању и привођење) су неопходни за функционисање система безбедности. Пројектант мора да предвиди да сва тре три компоненте и остали аспекти система безбедност задовоље захтеве безбедности. За поједине веће пројекте потребно је ангажовање  консултаната који су специјалисти за безбеднист, у ком случају Пројектант мора да  сарађује са консултантом и обезбеди све садржаје у оквиру пројектне документације.
	 
	 

	C8.PR 6
Пројектантска разматрања
	Питања која се морају узети у обзир у пројекту зависиће од степена опасности, што може укључивати антибалистичке фолије, прозорске решетке, бункере и сигурне собе, антиексплозивне зидове, итд
	 
	 

	C8.PR 7
Контрола приступа
	Контрола приступа мора бити пројекотвана тако да спречи неовлашћени приступ објекту са минималним утицајем на проток саобраћаја кроз приступ.
	 
	 

	C8.PR 8
Контрола излаза
	Контрола излаза мора се узети у обзир.
	 
	 

	"Зелена технологија" (C9)
	 
	 

	C9.PR 1
Делови пројекта
	Зелене технологије се морају узети у обзир од стране Пројектант у различитим елементима пројекта као што су: планирање локације; избор еколошки пожељних материјала; минимизирање емисије гасова стаклене баште; минимизирање коришћење енергије и снабдевање из обновљивиџ извора; коришћење воде; канализација и употреба сиве воде; руковање чврстим отпадом; квалитет унутрашњег ваздуха, укључујући и топлотну удобност, квалитет осветљења и врсте склопова; примопредаја објекат, његов рад и одржавање и ублажавање ефекта стаклене баште.
	 
	 

	C9.PR 2
Оријентација објекта и облик
	Пројектант је дужан да размотри оријентацију и облик објекта како би се смањила потрошња енергије и промовисала употреба природног светла и вентилацију год је то могуће.
	 
	 

	Климатске промене, прилагођавање и смањење ризика од катастрофа (C10)
	 
	 

	C10.PR 1
Утицај природне катастрофе
	Projektant мора да размотри принципе и добре примере у пројектовању, размишљајући изван кодекса и стандарда, и пројектује објекат који смањује негативан утицај природних катастрофа на употребу објекта.
	 
	 

	C10.PR 2
Климатске промене
	Пројектант мора да пројектује објекат уз уважавање утицаја климатских промјена. Пројектант мора да идентификује све мере које се предузимају и размотри принципе и праксе прилоком пројекотвања објекта.
	 
	 

	C10.PR 3
Здравствени објекти
	При пројектовању здравствених објекaтa, Пројектант мора предвиди посебне мере за објекте тако да остану доступни и функционални у максималном капацитету и у оквиру исте инфраструктуре одмах након природне катастрофе, у складу са принципима СЗО - "Болнице заштићене од катастрофа".
	 
	 

	C10.PR 4
Безбедне школе
	При пројектовању школа, Пројектант мора да предвиди конкретне мере да објекат остане доступан и функционалан у максималном капацитету одмах након несреће, у складу са смерницама за безбеднији изградњу школа од стране Међународне мреже за образовање у ванредним ситуацијама и Глобални фонд за смањење катастрофа и опоравак.
	 
	 


PAGE  
41

