Република Србија

ОПШТИНА БЛАЦЕ
Број:II-404-1939/16-3
Дана:23.11.2016 год
Ул.Карађорђева бр.4

Б л а ц е

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

                                                  ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
                   ИЗГРАДЊА КОМПЛЕКСА ОТВОРЕНИХ   БАЗЕНА У БЛАЦУ  I ФАЗА 
                                                      ПОДФАЗА БРОЈ 2
                                                 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
                                            ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.14/16
	
	Датум и време:

	
	

	Крајњи рок за достављање понуда:
	26.12.2016 године до 11.30 часова

	Јавно отварање:
	26.12.2016 године    у 12.00 часова


                                    Укупно страна конкурсне документације 59
Блаце, новембар  2016. године
На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку (бр. II-404-  1939/16 од  10.11.2016 године) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку радова у отвореном поступку (бр. II-02-1940/16 од 10.11.2016 године), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

                    за јавну набавку у отвореном поступку : набавка радова – Изградња комплекса отворених базена у Блацу I  фаза подфаза број 2,  ЈН бр. 1.3.14/16
Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Врста, техничке карактеристике(спецификација), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контрола и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и др.
	4-7

	III
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	8-12

	IV
	Критеријуми за доделу уговора
	13

	V
	Обрасци који чине саставни део понуде
	14

	V-1
	Образац понуде 
	15-18

	V-2
	Образац  структуре цене 
	19-36

	V-3
	Образац трошкова припреме понуде
	37

	V-4
	Образац изјаве о независној понуди
	38

	V-5
	Образац изјаве у вези члана 75. Став 2. ЗЈН - Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
	39

	V-6
	Менично овлашћење за озбиљност понуде
	40

	V-7
	Списак изведених радова
	41

	V-8
	Образац потврде  о реализацији уговора
	42

	V-9
	Образац потврде  о обиласку локације
	43

	      VI
	Модел уговора  
	       44-52

	      VII
	Упутство понуђачима  како да сачине понуду
	       53-59


I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општина Блаце,
Адреса: ул.Карађорђева бр.4,
ПИБ: 100984785
Матични број: 07203608 
Интернет страница Наручиоца: www.blace.org.rs 

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку  у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

     Предмет јавне набавке  број 1.3.14/16 је набавка  радова   – Изградња комплекса отворених базена у I фаза  

     подфаза број 2 . Детаљни опис садржан је у техничким спецификацијама.
     Назив и ознака из општег речника: ОРН – 45212000 – Радови на изградњи зграда за рекреативне активности, 

     спорт, културу, смештај и угоститељство     
4. Циљ поступка

 Поступак јавне набавке број 1.3.14/16 се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Партије

Предметна набавка није обликована по партијама.
6. Контакт: oublace@blace.org.rs, сваког радног дана (понедељак – петак) од 7,00 до 15,00 часова.
II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА , НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КАВЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ..
Локација: насеље Блаце, КП 6371/1 КО Блаце

Врста и опис радова:
У оквиру изградње комплекса отворених базена у Блацу, I фаза изградње, подфаза бр.2, планирају се следећи радови:

1.изградња зграде за гардеробе и фитнес, основног габарита 27,50х12,46m (габарита са надстрешницом 32,18x12,46m), спратности П. 


-грађевински радови: бетонски, армирачки, зидарски; 

-занатско-завршни радови: тесарски радови, кровопокривачки радови, лимарски радови, браварски радови, фасадерски радови.
2.изградња базена за непливаче, димензија 12,0 х 18,0м 

-занатско-завршни радови: керамичарски радови; 

-електро радови: расветна тела у базену.

-базенска техника: преливни канал и решетка, 
3.изградња зграде управе, габарита, 6,40х24,40м, спратности По+П

-грађевински радови: део зидарских радова;

-грађевинско-занатски радови: браварски радови, фасадерски радови;

-инсталтерски радови: део електроинсталатерских  радова, 

-базенска техника: опреме за пречишћавање, хидраулична мрежа (базен за непливаче)

Техничке карактеристике:

ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА ,  ОБЈЕКАТ БР.1. ГАРДЕРОБЕ И ФИТНЕС

ОПИС  ОБЈЕКТА 

Спратност објекта је П (приземље). Габарит објекта је 12,46x32,18м. Оријентација главног улаза је на јужној страни из улице 7 јула са покривеном настрешницом димензија 12,46x4,70.

кота пода приземља гардероба је 391,60м а кота готовог платоа око базена је 391,40м.

Улаз у гардеробе је са источне стране. Све просторије су природно осветљене и вентилиране.

ОПИС КОНСТРУКТИВНОГ СИСТЕМА

 Конструктивни систем је масивни са носећим зидовима , систем градње је класичан. 

Објекат је спратности П. Кота ±0,00 м је на нивоу терена, а укупна висина објекта изнад терена са кровном конструкцијом је +6,60 м. Обзиром на спратност објекта према одредбама Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл. лист бр. 31/1981. и допуне у Сл. листу бр. 49/82, 29/83, 20/88 и 52/90), конструкција је пројектована као зидана конструкција за серклажима за укрућење. 

Темељи, подне плоче, вертикални и хоризонтални серклажи су од армираног бетона марке МБ30. Темељи су тракасти од армираног бетона, на минималној коти фундирања.(Темељи су изведени у склопу претходне подфазе извођења).

Вертикални носећи елементи су зидани носећи зидови (гитер блок 5) дебљине 25 цм споља и дебљине 20цм изнутра. Сваки зид је оивичен вертикалним и хоризонталним серклажима, који се изводе након зидања. Међуспратне конструкције су полумонтажне конструкције типа Ферт димензија 14+6цм. Ослањање међуспратних конструкција се врши на систем хоризонталних серклажа изнад зидова, који су армирани ребрастом арматуром у складу са статичким прорачуном. 

Кровна конструкција је класична дрвена конструкција вишеводног крова. Кров је тестерастог облика и пројектован је тако да што веће кровна површина буде орјентисана према југу. Разлог за то јесте што ће на крову овог објекта бити постављени кровни соларни панели за догревање воде у базену (у наредној фази изградње). Нагиб кровних равни од 27° И 45 тестерастог облика и пројектован је тако да што веће кровна површина буде орјентисана према југу  и такође је усвојен јер одговара за постављање соларних панела. Носећи елементи крова су рожњаче ослоњене на хоризонталне серклаже, кровне столице које носе слемењаче и рогови. Све елементи су од квалитетне чамове грађе И класе. Кровни покривач је тегола. 

Објекат је фундиран на тракастим темељима ширине 55цм по ободу објекта, односно ширине 50цм у унутрашњости објекта, висине 45цм, на дубини од 80цм од нивоа тла, у свему према графичкој документацији. На неколико места су темељи повезани везним гредама димензија 20x30цм и 25x30цм. Највећа напрезања тла испод тракастих темеља су 99,33 кН/м2. 

радова.

Међуспратна конструкција је полумонтажна са носећим гредицама и испуном од ФЕРТА , преко које се излива слој бетона дебљине 4 цм, са слојем стиропора 10 цм преко ПВЦ фолијом и цементном кошуљицом 

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА  (Само за радове који се изводе у оквире подфазе бр.2.)

СПОЉАШЊИ ЗИДОВИ 

Носећи спољашњи зидови дебљине 25 цм се зидају шупљим глиненим блоковима, са вертикалним шупљинама маx 30% , у продуженом малтеру 1:3:9, са спољне стране имају топлотну изолацију од стиропора  дебљине 8цм  према захтевима енергетске ефикасности  акрилног, вододобојног слоја нанетог на подлогу од лепка и мрежице преко топлотне изолације. Топлотна изолација је стиропор 8цм, осим на делу прекида и то облога од камене вуне у ширини 50 цм, вертикални прекиди на сваких 20 м комлет висина  Фасада је у боји две нијансе сиве боје.У угловима су укрућени вертикалним и хоризонталним серклажима од армираног бетона. 

УНУТРАШЊИ НОСЕЋИ  ЗИДОВИ

 Носећи унутрашњи  зидови дебљине 20цм се зидају шупљим глиненим блоковима, са вертикалним шупљинама маx 30% , у продуженом малтеру 1:2:6.

ПРЕГРАДНИ ЗИДОВИ 

Унутрашњи  зидови дебљине 12цм се зидају шупљим глиненим блоковима, са вертикалним шупљинама , у продуженом малтеру 1:2:6, 

БРАВАРИЈА

Сви прозори и спољна врата су од квалитетних ПВЦ профила и застакљени су двослојним термостаклом. Столарија је у боји дрвета.

На фасади су местимично постављен декоративне плоче које се састоје од челичног рама  обојеног у сивој боји у који су постављене жалузине од дрвета бојене садолином .

СПОЉАШЊА ОБРАДА 

Зидови са  спољне стране имају топлотну изолацију од стиропора  дебљине 8цм  према захтевима енергетске ефикасности  Завршна обрада зидова је од акрилног, вододобојног слоја нанетог на подлогу од лепка и мрежице преко топлотне изолације. Топлотна изолација је стиропор 8цм, осим на делу прекида и то облога од камене вуне у ширини 50 цм, вертикални прекиди на сваких 20 м комлет висина Фасада је у боји две нијансе сиве боје.

Соклени део до висине од 40цм  се малтерише и обрађује мермер пластом 

Украсни венац који сакрива тестерасти кров је израђен од металних кутијастих профила 4x4мм заобљених у свему према детаљима, обложени влагоотппорним гипсом обострано, стиропором споља, лепком и мрежицом у два слоја и завршно обрађени мермер пластом једнобојним са светлуцавим каменом .

Увале кровне тестерасте шед конструкције се израђују од дасака са  као корито дубине мин 20цм, који се облаже фолијом и поцинкованим пластифицираним олуком лежећим са падом према источној страни где су постављени вертикални олуци .

Вертикални олуци израђују се од пластифицираног поцинкованог лима дебљине д=0,60мм

Цео украсни венац се опшива пластифицираним поцинкованим лимом дебљине д=0,6мм РШ=  100цм

ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА 

ОБЈЕКАТ БР.2. УПРАВA СА ПРАТЕЋИМ ТЕХНИЧКИМ ПРОСТОРИЈАМА 

АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА 

Спратност објекта је –По+П (подрум и приземље). Габарит објекта је 24,38x6,41м. 

Оријентација главног улаза је према јужној страни у служби посетилаца према базенима Ова зграда је намењена запосленима који раде у комплексу али и осталима који у комплекс не улазе као посетиоци: сервисери уграђене опреме, радници на одржавању, новинари и други посетиоци.

Запослени користе службени улаз комплекса који се налази поред паркинг простора, одакле преко интерне саобраћајнице долазе до улаза за особље са северне стране овог објекта.

Овај улаз користе сви запослени у комплексу јер он води до гардеробе за особље која у свом сасатаву има и санитарни чвор за особље. Постоји једна канцеларија намењена за управника. Остали запослени у тренуцима одмора користе заједничку просторију.

У овом блоку се налази и амбуланта са санитарним чвором која има директну везу са простором купалишта.Такође, у овом блоку се налази и просторија за издавање реквизита и оешкира. Посетиоцима је омогућено да изнајме неки од спортских реквизита или пешкире. 

Поред ових просторија предвиђен је простор у којем се врши прање и пеглање пешкира.

У подруму површине 103,24м2 је смештено машинско постројење до којег се приступа преко степеништа површине 16,24м2. Степенице према подрумском простору су бетонске ,али је подестни део улаза је монтажно- демонтажни  од металне конструкције са лимом д=8мм, ради каснијег коришћења простора за смештај опреме  пумпи и филтера у подрумском делу. 

Машинско постројење има природну вентилацију преко бетонских шахти у према тротоару , које се одозго заштићују металним профилима , оквиром и плоштим гвожђем на размаку од 0.5цм.

Све просторије су природно осветљене и вентилиране.

КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМА 

Изведе је у оквиру претходне фазе извођења

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА  (Само за радове који су поредвиђени у оквиру подфазе бр.2.)

БРАВАРИЈА

Сва прозори и спољна врата су од квалитетних ПВЦ профила и застакљени су двослојним термостаклом. Столарија је у боји дрвета. На фасади су местимично постављен декоративне плоче које се састоје од челичног рама  обојеног у сивој боји у који су постављене жалузине од дрвета бојене садолином .

СПОЉАШЊА ОБРАДА 

Зидови са  спољне стране имају топлотну изолацију од стиропора  дебљине 8цм  према захтевима енергетске ефикасности  Завршна обрада зидова је од акрилног, вододобојног слоја нанетог на подлогу од лепка и мрежице преко топлотне изолације. Топлотна изолација је стиропор 8цм, осим на делу прекида и то облога од камене вуне у ширини 50 цм, вертикални прекиди на сваких 20 м комлет висина Фасада је у боји две нијансе сиве боје.

Фасада је у боји две нијансе сиве боје.

Соклени део до висине од 40цм  се малтерише и обрађује мермер пластом 

Украсни венац који сакрива тестерасти кров је израђен од металних кутијастих профила 4x4 заобљених у свему према детаљима, обложени влагоотппорним гипсом обострано, стиропором споља, лепком и мрежицом у два слоја и завршно обрађени мермер пластом једнобојним са светлуцавим каменом .

Увале кровне тестерасте шед конструкције се израђују од дасака са  као корито дубине мин 20цм, који се облаже фолијом и поцинкованим пластифицираним олуком лежећим са падом према источној страни где су постављени вертикални олуци .

Вертикални олуци израђују се од пластифицираног поцинкованог лима дебљине д=0,60мм

Цео украсни венац се опшива пластифицираним поцинкованим лимом дебљине д=0,6мм РШ=  100цм

Квалитет:

Сви радови морају бити изведени у складу са важећим законима и подзаконским актима Републике Србије којима се регулише област изградње, заштите животне средине и заштите на раду, а нарочито у складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14);

Сви материјали који се уграђују морају одговарати SRPS стандардима.

Сви радови који се изводе морају бити изведени у складу са SRPS стандардима.

У току радова неопходно је вршити испитивања својстава материјала који се уграђује као и уграђеног материјала у складу са SRPS стандардима. 

За укупан уграђени материјал и опрему Понуђач је дужан да обезбеди сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте ове врсте у складу са техничком документацијом.
Количина:

Количине су приказане у обрасцу структуре цене – предмер радова.

Начин споровођења контроле:

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извођењем радова.

Стручни надзор на изгардањи објекта вршиће се у складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора (''Сл.гласник РС'' бр.22/2015).

Рок за извођење радова:

Рок за извођење радова је минимално 60 а максимално 120 календарских дана. 
Рок за извођење радова рачуна се од дана увођења извођача у посао, који неће бити пре 01(првог) Марта

2017.године.
III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
                                                       ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
У поступку јавне набавке број 1.3.14/2016 понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели и то:
	Р.бр.
	                                     ОБАВЕЗНИ  УСЛОВИ

	1.
	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1 тачка 1) ЗЈН)

	Доказ
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

	2.
	 Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН)

	Доказ
	Правна лица достављају:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиштепредставништва или огранка страног правног лица, којим се потврђуједа правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде,кривична дела против животне средине, кривично дело примања или

давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда,потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица,односно седиште представништва или огранка страног правног лица,којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;

 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказза сваког од њих.

Предузетници и физичка лица достављају:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда


	3.
	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН)

	Доказ
	Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
 Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке или издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода за огранак или издвојено место 
Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда


	Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу доставити Решење о упису у регистар понуђача АПР.

	4.
	Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности  која је на снази у време подношења понуде (члан 75.став 2.ЗЈН)



	Доказ
	Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву



ДОДАТНИ УСЛОВИ
 У поступку јавне набавке број 1.3.14/2016 понуђач мора да докаже да испуњава додатне услове за учешће, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и то:
	Р.Бр
	                                 ДОДАТНИ УСЛОВИ

	1.
	Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходне 3 обрачунске године збирно  (2013, 2014. и 2015.) остварио пословни приход у минималном износу од 30.000.000,00 динара.

	Доказ
	Извештај о бонитету за јавне набавке(образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне  три обрачунске године (2013, 2014 и 2015).Уколико у обрасцу  БОН-ЈН нису доступни подаци за 2015 годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 20015 годину.

	2.
	Да располаже неопходним пословним капацитетом: да у претходне 3 обрачунске године (2013,2014 и 2015)  остварио пословни приход по основу реализованих  послова које се односе на извршење услуга и радова које су предмет јавне набавке у минималном укупном износу од:

-30.000.000,00 динара без ПДВ за радове из области предмета јавне набавке, од чега је извео најмање један посао у минималном износу од 18.000.000,00  динара без ПДВ-а 

	Доказ
	Списак изведених радова на изградњи објеката из предмета ове јавне набавке у претходне три обрачунске године (2013, 2014. и 2015.) Уз списак изведених радова  доставити потврде и уговоре о извођењу радова на изградњи објекта из предмета ове јавне набавке и комплетну окончану ситуацију
Напомена:Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора.

Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима је дужан доставити овај доказ самостално, а у случају подношења понуде групе понуђача, овај доказ испуњавају сви чланови групе заједно.


	Напомена: Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже:
-назив и адреса наручиоца

- назив и седиште понуђача

- облик наступања за рдаове за које се издаје Потврда

- изјава  да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалтетно и у уговореном року

- врста радова

- вредност изведених радова

- број и датум уговора

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити

- контакт особа наручиоца и телефон

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца

	3.
	Да располаже довољним кадровским капацитетом  и то:
да има  најмање 20 запослених у радном односу (на неодређено или одређено време) од којих су :

- 3 зидара

- 2 тесара

- 1 армирач

- 2 керамичара

- 1 електричар

- 1 водоинсталатер

- 8 нискоквалификованих радника- помоћника

	Доказ
	Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку-односно прва страна ППП-ПД пријаве где је наведен укупан број запослених, а којим понуђач доказује да располаже са минимум 20 запослених радника  на одређено или неодређено време.

Понуђач је у обавези да достави Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, односно прву страну ППП-ПД пријаве за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда или касније, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.


	4.
	Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажованог по основу уговора ван радног односа одговорног извођача радова са личном лиценцом и то:

-једног дипломираног инжењера архитектуре или дипломораног инжењера грађевине или инжењера специјалистичких струковних студија грађевине или инжењера архитектуре или инжењера грађевине,  који има лиценцу Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача архитектонско-грађевинских радова на објектима високоградње и то лиценцу бр: 400 или 401 или 410 или 411 или  700 или 800.

-једног дипломираног инжењера архитектуре или дипломораног инжењера грађевине или инжењера спсцијалистичких студија грађевине или инжењера грађевине,  који има лиценцу Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача конструкција објеката високоградње и то лиценцу бр: 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 418 или 419 или 700 или 800.

-једног дипломираног инжењера грађевине који има лиценцу Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова хидротехнике и то: лиценцу бр 413 или 414.
-једног дипломираног инжењера електротехнике или инжењера специјалистичких студија електротехнике или инжењера електротехнике који има лиценцу Инжењерске коморе Србије за  одговорног извођача електроенергетских инсталација средњег и ниског напона и то: лиценцу бр 450 или 750 или 850.

	Доказ
	За лиценцираног инжењера потребно је доставити копију личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврду о важењу лиценце и доказе о радном статусу (за носиоца лиценце који је запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија уговора ван радног односа)


	5.
	Да располаже неопходним техничким капацитетом: 
 Да понуђач има једно доставнo возилo за превоз радника, материјала и алата, којe ће бити коришћенe за извршењепредметне јавне набавке и минимум 200 m² скеле.

	Доказ
	За возило: копије важеће/их саобраћајних дозвола -очитана саобраћајна дозвола и

одштампана слика регистрационих налепница из којих се види регистарски број возила

и датум истека важења регистрације

За скелу: извод из пописне листе понуђача или уговор о закупу


Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН. 
Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН.
 Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива.
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације. 
Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да потпише, овери и достави.
 На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то: 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.
 - Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица члана групе понуђача. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
                                         IV – КРИТЕРИЈУМИ  ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
(1) Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“
(2) Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу 
     уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом 
     понуђеном ценом

       Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену укупну цену, уговор ће бити додељен  

       понуђачу који је понудио најкраћи рок извођења радова, а уколико и након тога понуде буду у свему 

       једнаке, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио краћи рок важења понуде.
      Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о 
      додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће   

      писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем 
      жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти 

      гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству
      понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и 
      боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 
      Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.
      Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем 

      жреба.
                         V - ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
	Образац бр. V-1- Образац понуде

	Образац бр. V-2- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни

	Образац бр. V-3- Образац трошкова припреме понуде

	Образац бр. V-4- Образац изјаве о независној понуди

	Образац бр. V-5- Образац изјаве у вези члана 75.Став 2.ЗЈН – Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подошења понуде 

	Образац бр. V-6- Менично писмо - овлашћење – за озбиљност понуде 

	Образац бр. V-7- Списак изведених радова

	Образац бр. V-8- Потврда о обиласку локације

	Образац бр. VI - Модел уговора


V-1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку у отвореном поступку набавка радова –  Изградња комплекса отворених базена у Блацу I фаза подфаза број 2 , ЈН број 1.3.14/16 године
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име особе за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	

	Интернет странице на којој су подаци који су тражени у оквиру услова за учешће у поступку предметне набавке јавно доступни

 (уколико се доказивање врши изјавом не треба попуњавати)
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)


	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Интернет странице на којој су подаци који су тражени у оквиру услова за учешће у поступку предметне набавке јавно доступни (уколико се доказивање врши изјавом не треба попуњавати)
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)


	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Интернет странице на којој су подаци који су тражени у оквиру услова за учешће у поступку предметне набавке јавно доступни (уколико се доказивање врши изјавом не треба попуњавати)
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	


Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)


	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Интернет странице на којој су подаци који су тражени у оквиру услова за учешће у поступку предметне набавке јавно доступни (уколико се доказивање врши изјавом не треба попуњавати)
	

	2)


	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Интернет странице на којој су подаци који су тражени у оквиру услова за учешће у поступку предметне набавке јавно доступни (уколико се доказивање врши изјавом не треба попуњавати)
	

	3)


	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Интернет странице на којој су подаци који су тражени у оквиру услова за учешће у поступку предметне набавке јавно доступни (уколико се доказивање врши изјавом не треба попуњавати)
	


Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) УКУПНА ЦЕНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка радова  - Изградња комплекса отверених базена у Блацу I фаза подфаза број 2 , ЈН број 1.3.14/16
	Укупна цена (без ПДВ-а):
	 _________________________динара

	Укупна цена  (са ПДВ-ом):
	_________________________динара

	Рок важења понуде:
	    _______________________ дана од дана отварања понуда. (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

	Рок и начин плаћања:
	Плаћање ће се вршити по испостављеним рачунима (привремена и окончана ситуација) у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна, који се у текућем месецу испоставља за извршене радове у претходном месецу. . Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Авансно плаћање није предвиђено. 

	Рок извођења радова:
	________радних дана од дана увођења у посао (не краће од 60 дана ни дужи од 120 радних дана)

	Гарантни рок:
	_______године и рачуна се од датума записнички извршене примопредаје радова (не краћи од 2 године)



 Датум: _________________                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 
                                                                    М.П.                      ______________________________ 
Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати

образац понуде за сваку партију посебно.
V-2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
	PREDMER I PREDRAČUN

	građevinskih i građevinsko-zanatskih radova

	Za IZGRADNJU OBJEKTA GARDEROBE I FITNES CENTRA 

	Broj pozicije
	Opis pozicije
	J.mere
	Količina
	Jedinična cena (RSD)
	Ukupno (RSD)

	
	
	
	
	
	

	2
	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 
	 
	 
	 
	 

	2,10
	Izrada i betoniranje  vertikalnih armirano betonskih serklaža 25/25 i 25/20 i 20/20 PRIZEMLJA  Obračun  se po 1m3 uredjenonog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala,  unutrasnjim i spoljasnjim transportom . 7*0,25*0,25*3,10+18*0,25*0,2*3,10+15*0,20*0,2*3,10=1,36+2,80+1,86=6,02
	m3
	6,02
	 
	 

	2,11
	Izrada i betoniranje  vertikalnih armirano betonskih serklaža 25/20 I20/20KALKANSKIH ZIDOVA  Obračun  se po 1m3 uredjenonog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala,  unutrasnjim i spoljasnjim transportom . 8*0,25*0,25*3,00+6*0,20*0,20*2,25=2,04
	m3
	2,04
	 
	 

	2,12
	Izrada i betoniranje  PODVLAKA NASTREŠNICE  25/30 I 25/40 Obračun  se po 1m3 uredjenonog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala,  unutrasnjim i spoljasnjim transportom . 12,25*0,25*0,4+3*5,50*0,25*0,3=2,46+0,96=3,42
	m3
	3,42
	 
	 

	2,13
	Izrada i betoniranje  KOSOG TESTERASTOG SERKLAZA 20/20 po obodu celog objekta  Obračun  se po 1m3 uredjenonog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala,  unutrasnjim i spoljasnjim transportom . 2*16*0,20*0,20+2*12,20*0,2*0,2=2,25
	m3
	2,25
	 
	 

	2,14
	Betoniranje FERT međuspratnih konstrukcija od šupljih tela sa livenjem rebara i gornje ploče ukupne debljine d=14+4cm betonom MB 30. Placa se po m2  izbetonirane međuspratne konstrukcije sa nabavkom materijala,ugradnjom Q mreže u ploču, sa prethodnom montažom podupirača i fetni, spoljasnjim i unutrasnjim transportom. 366,06 - nastresnica 57,80=308,30
	m2
	308,30
	 
	 

	2,15
	Izrada i betoniranje  natprozornika  i nadvratnika po obodu objekta  dimenzija 25/20 betonom MB 30  Obračun  se po 1m3 uredjenonog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala,  unutrasnjim i spoljasnjim transportom . (2,4+2,4+4,2+2,6+2,6+4,2+2,4+1,6+2,4+2,4+1,6+1,6+2,4+2,4+1,5+1,5+2,4+2,4+1,4+2,6+2,6)=49,50*0,25*0,2=2,50
	m3
	2,50
	 
	 

	2,16
	Izrada i betoniranje  natprozornika  i nadvratnika po unutar objekta   dimenzija 20/20 betonom MB 30  Obračun  se po 1m3 uredjenonog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala,  unutrasnjim i spoljasnjim transportom . 2,4+2,4+1,5+1,5)*0,2*0,2=0,312
	m3
	0,31
	 
	 

	 
	ukupno betonski radovi 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ZIDARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	3,1
	Zidanje zidova TERMO blokovima SPOLJAŠNI ZIDOVI  dimenzija 19x19x25 cm u produžnom malteru razmere 1:2:9. Debljina zida je 25 cm. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3zida, otvori se odbijaju.                    4*2,8*3,00*0,25=8,40...                                        4*2,8*3-4*1,8*2,95)*0,25=3,09,,,                        4,30*3,00-3,6*0,75)*0,25=2,55*2=5,10.....               4,3*3,00-0,9*0,75-0,9*1,85-0,9*2,95=1,97*4=7,90,...................................  4,3*3,00-2,0*2,95)*0,25=1,75*2=3,50           2,8*3,00-1,80*0,75)*0,25=1,76                          2,8*3,00-0,9* 2,95)*0,25=1,43                        2,8*3,00-1,00*2,40)*0,25=1,50                    2,8*3,00*0,25=2,10                                           2,8*3,00-1,8*2,4)*0,25=  1,02*2=2,04            UKUPNO ZIDOVA SPOLJA =38,82                                             
	m3
	38,82
	 
	 

	3,2
	Zidanje zidova  GITER blokovima UNUTRAŠNJIH ZIDOVA  dimenzija 19x19x25 cm u produžnom malteru razmere 1:2:9. Debljina zida je 20 cm. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2zida, otvori se odbijaju.                    18*2,8*3,00+  2*2,8*3-1,6*2,4*2=151,20+  9,12 =160,32                         
	m2
	160,32
	 
	 

	3,3
	Zidanje zidova  GITER blokovima KALKANSKIH ZIDOVA   dimenzija 19x19x25 cm u produžnom malteru razmere 1:2:9. Debljina zida je 20 cm. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m2zida, otvori se odbijaju. 39,06*2+  12,25*2*2,80=146,02                                    
	m2
	146,02
	
	

	3,4
	Zidanje pregradnih zidova opekarskim blokovima debljine d=12cm. NA VISINI 2,20 izraditi horizontalni serklaž za ukrućenje 12/20cm Plaća se po m2 urađenog posla sa svim predradnjama i potrebnom skelom. 3*2,8*3+2,8*3-1*2,4
	m2
	33,60
	 
	 

	3,11
	Oblaganje plafona ulazne nastresnice vlagotpornim gipskartonskim pločama na metalnoj potkonstrukciji sa bandaziranjem i gletovanjem spojeva . Obračun po m2 sa upotrebljenim materijalom, potkonstrukcijom spojnim sredstvima i pomoćnom skelom. 5,50x12,50=68,80
	m2
	68,80
	 
	 

	 
	UKUPNO ZIDARSKI RADOVI 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Armirački radovi
	 
	 
	 
	 

	4,1
	Nabavka,dovoz na objekat, ispravljanje, sečenje, savijanje I montaža armature u svemu prema detaljima armature,statičkom proračunu I važećim propisima za ovu vrstu radova.Placa se komplet gotovo po 1kg uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala,  unutrasnjim i spoljasnjim transportom .
	kg
	6892,0
	 
	 

	 
	Ukupno armirački radovi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Tesarski radovi
	 
	 
	 
	 

	5,1
	Izrada složene krovne konstrukcije od suve jelove građe. Krov izraditi u svemu prema projektu i detaljima, vencaice 12/10, roznjace 14/14. Na mestima oslonaca drvenih greda Iz ploče ostavljeni ankeri i grede ankerovati. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i ojačanja od flah gvožđa, kotvi, zavrtnjeva, klamfi i slično. Obračun po m² horizontalne projekcije krova. 33,30x12,70=425
	m2
	425,00
	 
	 

	5,2
	Nabavka i postavljanje OSB TABLI vlagootporne d=Obračun po m² kose projekcije 38,5*13,30=512,00
	m2
	512,00
	 
	 

	 
	Ukupno tesarski radovi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Pokrivački radovi
	 
	 
	 
	 

	6,1
	Pokrivanje krova bitumeniziranim pločama TEGOLA CANADESE  Placa se komplet gotovo po 1m2  kose projekcije uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala,  unutrasnjim i spoljasnjim transportom .
	m²
	512,00
	 
	 

	 
	Ukupno pokrivački radovi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Limarski radovi
	 
	 
	 
	 

	7,1
	Izrada i montaža LEŽEĆIH oluka skrivenih između šedova  od pocinkovanog plastificiranog  lima, razvijene širine (RŠ) 100 cm, širine oluka 20/20,  i 30 ispod krova sa obe strane    i debljine 0,60 mm. Oluke spajati nitnama, jednoredno i letovati kalajem od najmanje 40%. Držače  oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm  na podasčanoj podlozi napravljenom koritu Obračun po m'  oluka.3x13,30
	m'
	39,90
	 
	 

	7,2
	Izrada i montaža visećih polukružnih oluka od pocinkovanog plastificiranog  lima, razvijene širine (RŠ) 52 cm, širine oluka 12 cm i debljine 0,60 mm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i letovati kalajem od najmanje 40%. Držače visećih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm i nitovati sa prednje strane oluka nitnama Ø 4 mm, na razmaku do 80 cm. Obračun po m' visećeg oluka.
	m'
	26,60
	 
	 

	7,3
	Izrada i montaža olučnih pocinkovanih  plastificiranih cevi i, razvijene širine (RŠ) do 50 cm, 12/12 cm, debljine lima 0,60 mm. Delovi olučnih cevi moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50 mm i da se zaletuju kalajem od najmanje 40%. Pocinkovane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 cm. Preko obujmica postaviti ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. Završetak olučne cevi po detalju. Obračun po m' olučne cevi. 5x3,00
	m'
	15,00
	 
	 

	7,4
	Izrada uvala  kalkanskog zida sa opšivom ukrasnog talasastog nosača jednovremeno   od pocinkovanog plastificiranog lima д=0.60 RŠ 100cm . Obračun po m1   38,50*2=
	m1
	77,00
	 
	 

	 
	Ukupno limarski radovi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Bravarski  radovi
	 
	 
	 
	 

	8,1
	Nabavka i ugradnja prozora    od PVC petokomornih  profila sa termoprekidom u boji drveta , zastakljenih termo staklom d=4+24+4,  Plaća se po komadu ugrađenog prozora, sa svim prethodnim predradnjama, nabavkom materijala i komlet bravama. U CENU URAČUNATI SOLBANKE SA SPOLJAŠNJE STRANE, 
	 
	 
	 
	 

	1
	180/55 dvokrilni sa otvaranjem i ventusom
	kom
	1,00
	 
	 

	2
	360/55 četvorokrilni sa otvaranjem i ventusom
	kom
	2,00
	 
	 

	3
	90/55 jednokrilni sa otvaranjem i ventusom 
	kom
	4,00
	 
	 

	4
	90/110+55 jednokrilni sa nadsvetlom 
	kom
	4,00
	 
	 

	8,2
	Nabavka i ugradnja SPOLJAŠNJIH  VRATA    od PVC petokomornih  profila sa termoprekidom u boji drveta , zastakljenih termo staklom d=4+24+4, sokleni deo 30cm sa panelnom ispunom gornji deo staklo  ,  Plaća se po komadu ugrađenih vrata , sa svim prethodnim predradnjama, nabavkom materijala i komlet bravama. 
	 
	 
	 
	 

	A
	2x90/220+55 oba otvarajuća krila 
	kom
	2,00
	 
	 

	AF
	2x90/220+55 oba otvarajuća krila 
	kom
	2,00
	 
	 

	B
	2x100/220+55 oba otvarajuća krila 
	kom
	2,00
	 
	 

	C
	100/220+55 
	kom
	2,00
	 
	 

	C*
	100/220
	kom
	1,00
	 
	 

	D
	90/220+55 
	kom
	3,00
	 
	 

	G
	2x90/220 oba otvarajuća krila 
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	UKUPNO BRAVARSKI RADOVI 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 Podopolagački 
	 
	 
	 
	 

	9,1
	Izrada horizontalne hidroizolacije podova na tlu sa povijanjem po zidovima od hladnog premaza bitulitom, kondora 3mm, kao i na temeljnim zidovima kao prekid između betona i zidanog zida  Placa se  po 1m2 izvedene izolacije, sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom, spoljasnim i unutrasnjim transportom.
	m2
	40,00
	 
	 

	9,4
	Postavljanje stiropora  10 cm  na tavanskoj konstrukciji sa zaštitnom građevinskom folijom odozgo , pre izlivanja cementne kosuljice. Placa se  po 1m2 izvedene izolacije, sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom, spoljasnim i unutrasnjim transportom.
	m2
	320,00
	 
	 

	9,5
	Izrada cementn  košuljice ,debljine 3,5cm kao zaštita stiropora na tavanskoj konstrukciji preko sloja PVC građevinske folije Placa se po 1m2 uredjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala,  unutrasnjim i spoljasnjim transportom .                                                
	m2
	320,00
	 
	 

	 
	Ukupno podopolagački
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Fasaderski radovi
	 
	 
	 
	 

	11,1
	Oblaganje fasade stiroporom 8cm(tvrde ploče)  utiplovane u zid plastičnim tiplovima (5kom. po m²), oblaganje mrežicom, lepkom u dva sloja  i završna obrada plastičnim   malterom. Plaća se po m² izrađene fasade  sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrašnjim i spoljašnjim transportom i upotrebljenom  skelom. 79,60*3,20=255,00M2 +KALKANI 39,06*2+  12,25*2*2,80=146,02...402        
	m²
	402,00
	 
	 

	11,2
	Obrada soklenog zida malterisanjem produžnim malterom i završnom obradom MERMERPLASTOM  Plaća se po m² izrađene fasade  sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrašnjim i spoljašnjim transportom.80*0,5
	m²
	40,00
	 
	 

	11,3
	Izrada ukrasnog talasastog ivičnog nosača od kutijastih čeličnih profila 40/40 i 15/15 ispuna  u svemu prema detalju iz statičkog proračuna. Nosač se tipluje u kalkanski zid u oba pojasa. Visina nosača je 85 cm. Nosač se završno obrađuje obostrano vlagootpornim gipsom, stiroporom 1 cm ,  lepkom i mrežicom u dva sloja i završno mermer plastom. Obračun po m1  78,80
	m1
	78,00
	 
	 

	11,4
	Nabavka materijala i izrada dekorativne ploče koje se sastoje od čeličnog rama  obojenog u sivoj boji u koji su postavljene žaluzine od drveta. Dimenzija 90/220. Obračun po komadu izrađenog elementa,  čelični deo miniziran i bojen u dva sloja, a začluzine bojom za drvo 
	kom
	8,00
	 
	 

	 
	Ukupno fasaderski radovi
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACIJA-OBJEKAT GARDEROBE
	 
	 
	 
	 

	2
	BETONSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	3
	ZIDARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	4
	ARMIRAČKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	5
	TESARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	6
	POKRIVAČKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	7
	LIMARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	8
	BRAVARSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	9
	PODOPOLAČAČKI 
	 
	 

	11
	FASADERSKI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 A
	UKUPNO - OBJEKAT GARDEROBE
	 
	 
	 
	 


	PREDMER I PREDRAČUN

	građevinskih i građevinsko-zanatskih radova

	Za IZGRADNJU OBJEKTA UPRAVE I PRATEĆIH TEHNIČKIH PROSTORIJA 

	Podfaza br.2.

	Br.pozicije
	Opis pozicije
	J.mere
	Količina
	Jedinična cena (RSD)
	Ukupno (RSD)

	
	
	
	
	
	

	3
	ZIDARSKI RADOVI 
	 
	 
	 
	 

	3,6
	Malterisanje PLAFONA  produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i kreča. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obračun po m2 malterisane površine.                                            
	m2
	20,00
	 
	 

	3,7
	Malterisanje  ZIDOVA  produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i kreča. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obračun po m2 malterisane površine.  
	m2
	80,00
	 
	 

	 
	UKUPNO ZIDARSKI RADOVI 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9,7
	Nabavka i oblaganje ZIDOVA   keramičkim pločicama , veličina po izboru projektanta u cementnom malteru 1:3, sa izradom  fuga. Plaća se komplet gotovo po m2  urađenog posla predviđenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala,  unutrašnjim i spoljašnjim transportom .   52,19*2,80=
	m2
	147
	 
	 

	9,8
	Izrada sokle od granitne keramike visine 12cm. Obračun po m1 sa ugrađenom lajsnom poluoblom aluminijumskom prema gletoavnom zidu . Plaća se komplet gotovo po m1  urađenog posla predviđenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala,  unutrašnjim i spoljašnjim transportom .  
	m1
	130
	 
	 

	 
	Ukupno podopolagački i keramičarski radovi
	 
	 
	 
	 

	8
	Bravarski  radovi
	 
	 
	 
	 

	8,1
	Nabavka i ugradnja prozora    od PVC petokomornih  profila sa termoprekidom u boji drveta , zastakljenih termo staklom d=4+24+4,  Plaća se po komadu ugrađenog prozora, sa svim prethodnim predradnjama, nabavkom materijala i komlet bravama. U CENU URAČUNATI SOLBANKE SA SPOLJAŠNJE STRANE, 
	 
	 
	 
	 

	2
	180/90 dvokrilni sa otvaranjem i ventusom
	kom
	3,00
	 
	 

	3
	90/55 jednokrilni sa otvaranjem i ventusom 
	kom
	3,00
	 
	 

	4
	60/55 jednokrilni sa otvaranjem i ventusom 
	kom
	1,00
	 
	 

	8,2
	Nabavka i ugradnja SPOLJAŠNJIH  VRATA    od PVC petokomornih  profila sa termoprekidom u boji drveta , zastakljenih termo staklom d=4+24+4, sokleni deo 30cm sa panelnom ispunom gornji deo staklo  ,  Plaća se po komadu ugrađenih vrata , sa svim prethodnim predradnjama, nabavkom materijala i komlet bravama. 
	 
	 
	 
	 

	A
	2x90/220 oba otvarajuća krila 
	kom
	3,00
	 
	 

	AF
	2x90/220 oba otvarajuća krila 
	kom
	2,00
	 
	 

	B
	90/220+55 
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	UKUPNO BRAVARSKI RADOVI 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 Podopolagački 
	 
	 
	 
	 

	9,4
	Postavljanje stiropora  10 cm  na tavanskoj konstrukciji sa zaštitnom građevinskom folijom odozgo , pre izlivanja cementne kosuljice. Placa se  po 1m2 izvedene izolacije, sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom, spoljasnim i unutrasnjim transportom.
	m2
	120,00
	 
	 

	9,5
	Izrada cementn  košuljice ,debljine 3,5cm kao zaštita stiropora na tavanskoj konstrukciji preko sloja PVC građevinske folije Placa se po 1m2 uredjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala,  unutrasnjim i spoljasnjim transportom .                                                
	m2
	120,00
	 
	 

	 
	Ukupno podopolagački
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Fasaderski radovi
	 
	 
	 
	 

	11,1
	Oblaganje fasade stiroporom 8cm(tvrde ploče)  utiplovane u zid plastičnim tiplovima (5kom. po m²), oblaganje mrežicom, lepkom u dva sloja  i završna obrada plastičnim   malterom. U cenu uračinati i prekide sa oblaganjem kamenom vunom debljine 8cm u trakama 50cm komlet visina obeleženi na osnovama Plaća se po m² izrađene fasade  sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrašnjim i spoljašnjim transportom i upotrebljenom  skelom. 216,00m2+56=264 
	m²
	264,00
	 
	 

	11,2
	Obrada soklenog zida malterisanjem produžnim malterom i završnom obradom MERMERPLASTOM  Plaća se po m² izrađene fasade  sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrašnjim i spoljašnjim transportom.(24,18*2+6,30*2)*0,20=
	m²
	12,20
	 
	 

	11,3
	Izrada ukrasnog  ivičnog nosača od kutijastih čeličnih profila 40/40 i 15/15 ispuna  u svemu prema detalju iz statičkog proračuna. Nosač se tipluje u kalkanski zid u oba pojasa. Visina nosača je 72 cm. Nosač se završno obrađuje obostrano vlagootpornim gipsom, stiroporom 1 cm ,  lepkom i mrežicom u dva sloja i završno mermer plastom. Obračun po m1  10x3
	m1
	30,00
	 
	 

	11,4
	Nabavka materijala i izrada dekorativne ploče koje se sastoje od čeličnog rama  obojenog u sivoj boji u koji su postavljene žaluzine od drveta. Dimenzija 90/220. Obračun po komadu izrađenog elementa,  čelični deo miniziran i bojen u dva sloja, a začluzine bojom za drvo 
	kom
	4,00
	 
	 

	 
	Ukupno fasaderski radovi
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	REKAPITULACIJA –OBJEKAT UPRAVE
	 
	 

	3
	ZIDARSKI RADOVI
	
	

	8
	BRAVARSKI RADOVI
	
	
	

	9
	PODOPOLAČAKI RADOVI
	
	

	11
	FASADERSKI RADOVI
	
	
	

	B
	UKUPNO - OBJEKAT UPRAVE
	
	
	


	PREDMER I PREDRAČUN

	građevinsko-zanatskih radova

	Za IZGRADNJU OBJEKTA BAZEN ZA NAPLIVAČE I DECU

	Podfaza br.2.

	Br.pozicije
	Opis pozicije
	Jedinica mere
	Količina
	Jedinična cena
	Ukupno

	
	
	
	
	
	

	5
	KERAMIČARSKI RADOVI 
	
	
	
	

	5,1
	Nabavka i oblaganje ZIDOVA   BAZENA MOZAIK PLOČICAMA ZA BAZENE Plaća se komplet gotovo po m2  urađenog posla predviđenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala,  unutrašnjim i spoljašnjim transportom .  77*1,2+18*1,2+32*0,30=
	m2
	124,00
	
	

	5,2
	Nabavka i oblaganje PODOVA   BAZENA MOZAIK PLOČICAMA ZA BAZENE Plaća se komplet gotovo po m2  urađenog posla predviđenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala,  unutrašnjim i spoljašnjim transportom .  370
	m2
	353,00
	
	

	5,3
	Nabavka i oblaganje STEPENIŠTA   BAZENA MOZAIK PLOČICAMA ZA BAZENE Plaća se komplet gotovo po m1 urađenog posla predviđenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala,  unutrašnjim i spoljašnjim transportom .30
	m1
	30,00
	
	

	
	UKUPNO KERAMIČARSKI  RADOVI 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	RAZNI RADOVI  
	
	
	
	

	6,2
	Nabavka i montaza ulazne ograde od prohromskih profila, f 50mm, ispuna 15mm, visina 100cm Plaća se komplet gotovo po m1 urađenog posla predviđenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala,  unutrašnjim i spoljašnjim transportom 
	m1
	6,00
	
	

	
	UKUPNO RAZNI RADOVI 
	
	
	
	

	

	
	REKAPITALACIJA-OBJEKAT BAZEN
	
	
	
	

	5
	KERAMIČARSKI RADOVI 
	
	
	
	

	6
	RAZNI RADOVI 
	
	
	
	

	C
	UKUPNO OBJEKAT BAZEN
	
	
	
	


	PREDMER I PREDRAČUN 

	Bazenska tehnika

	BaZEN ZA NAPLIVAČE I DECU

	Podfaza br.2.

	
	OPŠTI OPIS UZ PREDMER I PREDRAČUN

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cena opreme treba da sadrži : nabavku i isporuku ocarinjene  opreme na gradilištu
	

	2
	Montaža opreme podrazumeva : 
	

	
	        -  montažu i ugradnju kompletnog materijala i opreme u svemu prema projektu, uputstvima nadzormog organa i uputstvima proizvođača.
	

	
	        - ispitivanje kompletne cevne instalacije, hidro probe, prema propisima, za njihovo izvođenje.
	

	
	        - nabavku materijala za oslonce i pričvršćivanje cevovoda , obujmicam sa gumenim umetkom.
	

	
	        - nabavku sitnog potrošnog materijala, lepak, odmašćivač, teflon i drugog materijala  potrebnog za montažu
	

	3
	Puštanje u rad podrazumeva :
	

	
	        - uspostavljanje radnih parametara instalacije  kao i funkcionalno ispitivanje
	

	
	         - Izradu projekta izvedenog stanja i isporuku kompletne atestne dokumentacije sa uputstvima za rad i korišćenje.
	

	
	        - obuku  operatera
	

	4
	Pripremni i završni radovi obuhvataju  :
	

	
	        - formiranje gradilišta, dopremu opreme, alata i materijala za izvođenje radova, 
	

	
	         - upotrebu transportnih sredstava i dizalica na gradilištu, kao  i  odvoz šuta na deponiju
	

	
	
	
	
	
	
	

	R.Br.
	Naziv-opis pozicije
	Karakteristika
	Jed. mere.
	Količina
	Jedinična Cena
	Ukupno

	
	
	
	
	
	
	

	B
	BAZEN 19,2x12 m

	   I) SISTEM  ZA  PREČIŠĆAVANJE   

	1.1
	Filterska posuda , proizvod  ASTRALPOOL art.21512, ili ekvivalentno

	 
	Materijal  :
	Fiberglasa i poliester
	 

	
	Brzina filtracije max.  :
	30m/h
	

	
	Kapacitet :
	46m3/h
	

	
	Precnik filtera   :
	D = 1,40 m
	

	
	Max. visina filtera  :
	 H = 2,40 m
	

	
	Visina filterske ispune
	h = 1,20 m
	

	
	Radni pritisak  :
	2,5 bara
	

	
	Prečnik revizionog otvora   :
	DN400
	

	 
	 BRZI PEŠČANI FILTER  D1800mm 
	kom
	2,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Pumpa centrifugalna proizvođača ASTRALPOOL  -Aral C - 1500 ppm sa predfilterom, art.01210, ili ekvivalentno, 

	 
	Materijal kućišta :
	Sivi liv
	 

	
	Materijal osovine :
	INOX AISI 316
	

	
	Materijal zaptivke  :
	Grafit-keramika
	

	
	Materijal predfiltera
	Sivi liv
	

	
	Broj obrtaja  :
	1450
	

	
	Protok  :
	76m3/h
	

	
	Snaga motora
	3,0 kW
	

	
	Priključak na usisiu   :
	DN 80
	

	
	Priključak na potisu  :
	DN 65
	

	
	Izvedba :
	Monoblok horizontalna
	

	 
	Pumpa centrifugalna ARAL C-1500
	kom
	2,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	UPRAVLJAČKA BATERIJA SA 5 VENTILA MANUELNA D110 sa ventilima D110/DN100

	 
	Materijal  :
	PVC-U
	 

	 
	Pogon :
	Ručni
	

	 
	Veza  :
	prirubnice
	

	 
	Prečnik cevi   :
	D110
	

	 
	Prečnik ventila   :
	D110/DN 100
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Baterija sa 5 ventila
	kom
	2,00
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Kompezator
	DN 80
	kom
	4,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Kvarcni pesak
	1-2mm
	Kg
	820,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Kvarcni pesak
	0.4-0.8mm
	Kg
	4.440,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	AUTOMATSKO MERENJE pH,slobodnog hlora, temperatura, ASTRAL CONTROLLER 3, sa komlet opremom za vezu i priključak na usisnu i potisnu cev.
	 
	kom
	1,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	DOZIR PUMPA EXACTUS, 20l/h, 5bara za Ph i Redox, sa komplet usisnom i potisnom granom  i priborom za vezu i priključak na potinu cev.
	 
	kom
	2,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	DOZIR PUMPA EXACTUS, 20l/h, 5bara Flokulant, sa komplet usisnom i potisnom granom  i priborom za vezu i priključak na potinu cev ispred filtera.
	 
	kom
	2,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	UKUPNO SISTEM  ZA  PREČIŠĆAVANJE:   
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	   II)  REŠETKE PRELIVNOG KANALA

	2.1
	Rešetka prelivnog kanala 245/22, Proizvod  "ASTRAL" art.11108,  ili ekvivalentno

	 
	Materijal   :
	ABS
	m1
	80,00
	 
	 

	2.2
	Ugaoni komad za prelivnu rešetku 245/22, Proizvod  "ASTRAL" art.22380,  ili ekvivalentno

	 
	Materijal   :
	ABS
	kom
	2,00
	 
	 

	2.3
	Nosač prelivnih rešetki „L“ profil, Proizvod  "ASTRAL" art.00224,  ili ekvivalentno

	 
	Materijal   :
	ABS
	m1
	160,00
	 
	 

	UKUPNO PRELIVNI KANAL
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	   III) HIDRAULIČKA PVC MREŽA-VISOKOPRITISNA

	3.1
	Nivo sonde sa el. Ormarom
	 
	kom
	5,00
	 
	 

	3.2
	EL. MAGNETNI VENTIL 2“
	 
	kom
	1,00
	 
	 

	3.3
	PODNE BAZENSKE MLAZNICE   Proizvod  "ASTRALPOOL" art.20140,  ili ekvivalentno

	 
	Materijal   :
	ABS
	kom
	36,00
	 
	 

	UKUPNO HIDRAULIČKA PVC MREŽA-VISOKOPRITISNA
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	   IV) HIDRAULIČKA PVC MREŽA- NISKOG PRITISKA

	4.1
	PVC cevi i fazonski komadi kanalizacioni 

	4.2
	PVC  cev  kanalizaciona
	D110
	m
	45,80
	 
	 

	4.3
	PVC  cev  kanalizaciona
	D160
	m
	46,40
	 
	 

	4.4
	PVC  cev  kanalizaciona
	D200
	m
	5,30
	 
	 

	4.5
	PVC  cev  kanalizaciona
	D250
	m
	4,10
	 
	 

	4.6
	PVC  luk 90° 
	D110
	kom
	4
	 
	 

	4.7
	PVC  luk 45° 
	D110
	kom
	6
	 
	 

	4.8
	PVC  luk 90° 
	D160
	kom
	2
	 
	 

	4.9
	PVC  luk 45° 
	D160
	kom
	4
	 
	 

	4.10
	PVC  luk 45° 
	D200
	kom
	1
	 
	 

	4.11
	PVC  prava račva
	D110/110
	kom
	4
	 
	 

	4.12
	PVC  prava račva
	D160/110
	kom
	12
	 
	 

	4.13
	PVC  prava račva
	D200/110
	kom
	1
	 
	 

	4.14
	PVC  prava račva
	D200/200
	kom
	1
	 
	 

	4.15
	PVC  prava račva
	D250/160
	kom
	1
	 
	 

	4.16
	PVC  prava račva
	D250/250
	kom
	1
	 
	 

	4.17
	PVC redukcija
	D250/160
	kom
	1
	 
	 

	4.18
	PVC redukcija
	D200/160
	kom
	2
	 
	 

	4.19
	PVC redukcija
	D160/110
	kom
	2
	 
	 

	UKUPNO  HIDRAULIČKA PVC MREŽA- NISKOG PRITISKA
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	VI) VODENE ATRAKCIJE - HIDROMASAŽA - JACUZZI

	6.1
	Hidromasažna štelujuća mlaznica sa priključkom ra vodu D50mm i vazduh D32mm, protok 2,2m³/h pri pritisku od 0,8atm, proizvod ASTRALPOOL art. 32641, ili ekvivalentno.
	 
	kom
	8
	 
	 

	6.2
	Fleksibilne PVC cevi PN10
	D50
	m¹
	11,50
	 
	 

	6.3
	Fleksibilne PVC cevi PN10
	D32
	m¹
	13,50
	 
	 

	6.4
	Pumpa 2.2 Kw, sa predfilterom, 3000 ppm, kapaciteta 30m³/h, pri 1,6 atm proizvod ASTRALPOOL  art. 01242, ili ekvivalentno..
	 
	kom
	1
	 
	 

	6.5
	PVC  dizna za kontrolu vazduha sistena ventury hidromasažnih mlaznica sa priključkom za fleksibilnu cev D32mm.
	1" - D32
	kom
	2
	 
	 

	6.6
	PVC -U T komad 90°
	D50
	kom
	2
	 
	 

	6.7
	PVC -U redukcija 
	D50 x D32
	kom
	2
	 
	 

	UKUPNO VODENE ATRAKCIJE
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	VII) OSTALA OPREMA BAZENA

	7.1
	Standardne bazenske lestve-merdevine izrađeneod cevi od nerđajućeg čelika Ø43mm, sa četiri gazišta od nerđajućeg čelika obložena plastikom, sa priborom za ankerisanje i fiksiranje, proizvod ASTRALPOOL art.05490, ili ekvivalentno.
	 
	kom
	2,00
	 
	 

	7.2
	Polietilnsko bure za hemikalije zapremine 100 litara. Proizvod ASTRALPOOL art.34316, ili ekvivalentno,
	 
	kom
	4,00
	 
	 

	7.2
	Rezervna pumpa za pražnjenje sabirne šahte u mmašinskoj sali, sa prekidačem na plovak, priključnim kablom, integrisanim nepovratni ventilom i zaštitom od pregrevanja motora, minimalna dubina crpljenja 2 mm, kapaciteta 8m³/h za visinu dizanja 7m. proizvod firme Wilo,tip Wilo-Drain TMR 32/8, ili ekvivalentno.
	 
	kom
	1,00
	 
	 

	UKUPNO OSTALA OPREMA BAZENA
	 

	REKAPITULACIJA -

	I)     SISTEM  ZA  PREČIŠĆAVANJE   
	 

	II)     REŠETKE PRELIVNOG KANALA
	 

	III)    HIDRAULIČKA PVC MREŽA-VISOKOPRITISNA
	 

	IV)   HIDRAULIČKA PVC MREŽA- NISKOG PRITISKA
	 

	VI)   VODENE ATRAKCIJE - HIDROMASAŽA - JACUZZY
	 

	VI)   OSTALA OPREMA BAZENA
	 

	1.UKUPNA VREDNOST OPREME :
	 

	2.MONTAŽA OPREME :
	 

	3.PRIPREMO ZAVRŠNI RADOVI
	 

	4.PUŠTANJE U RAD  I OBUKA POSADE :
	 

	UKUPNO  D (OPREMA+MONTAŽA+PRIPREMNO ZAVRšNI RADOVI+PUŠTANJE U RAD I OBUKA POSADE):
	 


	PREDMER I PREDRAČUN 

	UZ ELEKTRIČNE INSTALACIJE UPRAVNE ZGRADE SA TEHNIČKIM PROSTORIJAMA

	Podfaza br.2.

	Br.poz
	Vrsta i opis pozicije radova
	J.mere
	Količina
	Jedinična cena
	Iznos 

	1
	2
	3
	 
	5
	6

	 
	I.NAPAJANJE
	 
	 
	 
	 

	1.
	Nabavka isporuka i ugradnja razvodnog table ormana RO-2 od poliestra sa sledećom opremom:
	 
	 
	 
	 

	 
	 Prekida- typ-a  AE 5A
	
	
	
	

	 
	ZUDS 40/0,03       kom.1
	 
	 
	 
	 

	 
	Osigurač  tipa SO 6/1,(p.m10kA),B6A, kom.3 
	 
	 
	 
	 

	 
	Osigurači  tipa SO 10/1,(p.m10kA),B 10A, kom.14
	 
	 
	 
	 

	 
	Osigurači   tipa SO 16/1,(p.m10kA),B 16A, kom 3
	 
	 
	 
	 

	 
	plaća se po kom.
	kom.
	1,00
	 
	 

	 
	SVEGA NAPAJANJE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	III. INSTALACIJA TERMIJE
	
	
	
	

	1
	Nabavka,isporuka materijala i izrada monofaznog šuho utikačkog mesta u prostorijama kablom tipa PP-Y 3x2,5mm2 prosečne duž  22m koji postavljati u zidu ispod maltera.U cenu uračunati monofaznu šuho priključnicu 10A 250V koju montirati u zidu Obračun po kom
	kom
	28,00
	 
	 

	2
	Isto kao poz.lsamo izrada trofaznog utuka-kog mesta kablom tipa PP-Y 5x2,5mm2 prose-ne duz 24m Obračun je po kom.
	kom
	6,00
	 
	 

	3
	Nabavka,isporuka materijala i povezivanje elektromotora u maš.sali kablom tipa PP-Y 5x2,5mm2 prosečne duž.16m Obračun po kom.
	kom.
	1,00
	 
	 

	 
	SVEGA INSTALACIJA TERMIJE POZ.  III
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 IV. IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
	 
	 
	 
	 

	1
	  Nabavka,isporuka materijala i izradau zidu ispod MRO-a i u kotlarnici glavnu šinu za izjednačenje potencijala GŠIP koja je smeštena u limenoj kaseti (ormariću). šina je od bakra Cu 30x5mm i u GŠIP se uvodi iz temeljnog uzemljivača izvod od FeZn 25x4mm koji se povezuje na Cu šinu.Sa Cu šine povezuje se zaštitna šina u MRO.Sa iste se povezuju kablom PPOO-Y 1x16 sve metalne mase.cevikanalizacijevodovoda.ghrejanja PTT orman.Sve metalne mase se povezuju obujmicama Plaća se materijal I radna snaga po kom.
	kom
	2,00
	 
	 

	 
	SVEGA IV.IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VI.  GROMOBRANSKA INSTALACIJA
	 
	 
	 
	 

	3
	Nabavka isporuka i postavljanje prihvatnog sistema trakom FeZn20x3mm,na krovu objekta koju polagati na potporama SRPS.N.B4.925P.
	m
	55,00
	 
	 

	4
	 Povezivanje horizontalnih i vertikalnih oluka
	 
	 
	 
	 

	 
	na oba kraja .U cenu uračunati i stezaljke za oluk.  Plaća se po komadu.
	kom
	4,00
	 
	 

	 
	 SVEGA GROMOBRANSKA INSTALACIJA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACIJA
	 
	 
	 
	 

	 
	I. NAPAJANJE
	 
	 
	 
	 

	 
	III.  EL. INSTALACIJA TERMIJE
	 
	 
	 
	 

	 
	IV.  IZJEDNACENJE POTENCIJALA
	 
	 
	 
	 

	 
	VI.  GROMOBRANSKA INSTALACIJA
	 
	 
	 
	 

	E 
	 SVEGA ELEKTO INSTALACIJE
	 
	 
	 
	 


	
	ZBIRNA REKAPITULACIJA
	
	
	
	

	A
	OBJEKAT GARDEROBE 
	
	
	
	

	B
	OBJEKAT UPRAVE 
	
	
	
	

	C
	OBJEKAT BAZENI
	
	
	
	

	D
	BAZENSKA TEHNIKA
	
	
	
	

	E
	ELEKTROINSTALACIJE
	
	
	
	

	
	UKUPNO bez PDV
	
	
	
	

	
	PDV (20%)
	
	
	
	

	
	UKUPNO sa PDV
	
	
	
	


Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
· у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за  тражени предмет јавне набавке;
· у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за  тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
	Датум:
	М.П.
	     Потпис понуђача

	
	  
	


V-3 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ                            
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач_____________________________________________________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


V-4  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова  - Изградња комплекса отворених базена у  I фаза подфаза број 2 , ЈН број 1.3.14/16, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

V-5  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2.  ЗАКОНА

 Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 
И З  Ј А В У
1)  Да је понуђач........................................................................................................... [навести назив понуђача] у  поступку јавне набавке радова – Изградња комплекса отворених базена у  I фаза подфаза број 2 . ЈН број. 1.3.14/16, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
Датум: _________________                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 
                                                               М.П.                          ______________________________ 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печато
                     ОБРАЗАЦ БР. V-6  МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
На основу Закона о меници и тачака 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
 ДУЖНИК: 
(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице)
 М.Б.: 
ПИБ:
 ТЕКУЋИ РАЧУН: 
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ- за корисника бланко сопствене менице –
 КОРИСНИК: Општина Блаце, ул. Карађорђева, 18420 Блаце (у даљем тексту: Поверилац) 
Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број ___________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од __________ (_______________________________ динара), за озбиљност понуде. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.
 Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _______________ (_________________ динара) и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника ____________________________________________ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу) код банака, а у корист Повериоца- Општина Блаце, ул. Карађорђева бр.4, 18420 Блаце. 
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. 
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ____________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).
 Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 
                                                                                                           Издавалац менице  __________________                                                               _____________________________ 
                 (место и датум)                                                                      (печат и потпис овлашћеног лица) 
НАПОМЕНА: ово менично овлашћење (потписано и оверено) и меницу Понуђач мора да преда Наручиоцу уз понуду.
ОБРАЗАЦ    V-7  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
	Наручилац
	Период извођења радова
	Врста радова
	Вредност  изведених радова 

(без ПДВ)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	УКУПНО изведених радова без ПДВ:
	



Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или 

овлашћено лице члана групе. 
ОБРАЗАЦ    V-8 ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА
_____________________________________ 
Назив наручиоца
 _____________________________________
 Адреса 
Овим потврђујемо да је понуђач 
__________________________________________________________________________ ,
 из ______________________ул._________________________________________________ ,
 за потребе Наручиоца
 ____________________________________________________________ , 
а) самостално; б) као носилац посла; в) као члан групе; г) као подизвођач
 (заокружити одговарајући начин наступања)
 квалитетно и у уговореном року извео радове 
__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 
(навести врсту радова)
 у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, 
односно у вредности од укупно __________________________________ динара са 
ПДВ, а на основу уговора број ____________________________ од
 _________________.
 Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити. 
Контакт особа Наручиоца: ______________________________, 
Телефон: _________________
 Датум:                                                                                          Потпис овлашћеног лица Наручиоца
 ___________                                                                            __________________________________ 
                                                                      М.П. 
Образац копирати у потребном броју примерака.
 ОБРАЗАЦ V-9  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
Дана ___________________ .2016. године, од стране предузећа ___________________ ________________ из 
_________________________ извршен је обилазак објекта ради учествовања у поступку јавне набавке 

„ ИЗГРАДЊА КОМПЛЕКСА ОТВОРЕНИХ БАЗЕНA У БЛАЦУ I ФАЗА ПОДФАЗА БРОЈ 2“
по позиву за достављање понуда који је Општина Блаце објавила на Порталу јавних набавки  ___________.2016. године.

Обилазак локације су извршили овлашћени представници понуђача:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________








                           представник Наручиоца 







                                              _____________________________________
VI  МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Уговорне стране :

1. Република Србија – Општина Блаце, Блаце, улица Карађорђева број 4, ПИБ 100984785, матични број 07203608, број рачуна 840-91640-09 код Управе за трезор, коју заступа председник општине Зоран Јозић (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)  
2. ________________________________________,(назив понуђача), са седиштем у __________________, (седиште, односно пребивалиште), улица и број_____________________, МБ_____________, ПИБ______________, број текућег рачуна________________, код банке________________, кога заступа__________________________, (име, презиме и својство), (у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ).

3. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести подизвођача/е или понуђаче из групе понуђача ако понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, односно група понуђача, са свим подацима који се траже за понуђача).


УВОДНИ ДЕО

Уговорне стране констатују да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке радова  број 1.3.14/16 -  изградња комплекса отворених базена у Блацу, I фаза изградње, подфаза број 2.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет Уговора је извођење радова на изградњи комплекса отворених базена у Блацу, I фаза изградње, подфаза број 2., у свему према Понуди Извођача број_/_од_/_године, заведеној код Наручиоца под бројем_/_дана_/_године, која је саставни део овог уговора (попуњава наручилац). 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 2.

 Уговорне стране заједнички утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи ____________динара без ПДВ-а, односно __________  динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде Извођача број_/_од_/_године (попуњава наручилац).


Обавезу обрачуна и плаћања ПДВ-а на целокупну вредност Уговора сноси Наручилац као порески дужник.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања промењених околности.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена обухвата и све зависне трошкове Извођача до примопредаје радова а посебно трошкове извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења градилишта, помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова. Обезбеђење градилишта саобраћајном сигнализацијом у току извођења радова је у обавези  Извођача радова и не урачунава се у цену.


НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.


Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору врши на следећи начин:


По испостављеним и овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним по основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде Извођача, у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% уговорене вредности.

Наручилац се обавезује на плаћање ПДВ-а на целокупну вредност Уговора, а по основу сваке испостављене ситуације.


Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу  врши по испостављеним овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији,  уз важећу банкарску гаранцију и полисе осигурања, у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% вредности уговорених радова без ПДВ-а.

Наручилац ће своје новчане обавезе извршити уплатом на текући рачун Извођача број_____________________код__________________банке.(попуњава понуђач)
Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинског дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме,  динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање евентуалних кашњења у реализацији и другу документацију Извођач доставља стручном надзору, с тим да се у супротном неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права на приговор.   
Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 4.


Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ___________( минимално 60 а максимално 120 календарских дана календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. (попуњава понуђач)
Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца и Извођача и стручног надзора, након испуњења следећих услова: 

-да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и грађевинску дозволу;

· да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту; 
· да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла;
· да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица.

Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник.

Члан 5.

 
Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено.

Извођач може привремено обуставити радове  искључиво уз сагласност надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.
               Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају не утиче на уговорени рок извођења радова.

На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у уговореном року.  

Члан 6.

Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора и Наручиоца  и пратећом документацијом, Извођач подноси Наручиоцу у року од три дана од сазнања за околност које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а најкасније пет дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не може продужити без сагласности Наручиоца.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум. 

          Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење уговореног рока, изведе вишак радова до 10% од уговорених количина.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 7.


Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном року, Наручилац може наплатити уговорну казну умањењем износа који је исказан у окончаној ситуацији.


Висина уговорне казне износи 0,1%  од уговорене вредности радова, без ПДВ-а за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности уговорених радова без ПДВ-а.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 8.

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има обавезу: 

- да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом из члана 1. Уговора,  важећим техничким и другим прописима који регулишу предметну материју,  грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором;
-да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши припремно-завршне и остале радове и све друго неопходно за коначно извршење Уговора;

-да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;
-да пре почетка радова потпише главни пројекат/пројекат за извођење радова и Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова; 

-да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, са свим прописаним подацима која табла мора да садржи;

-да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, по свим временским условима;

-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и обезбеђење градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац  ослобађа свих одговорности према државним органима и трећим лицима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;           
-да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на раду за све своје запсолене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на којима могу бити угрожена;

-да обезбеди услове за вршење стручног надзора на објекту;

-да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима, који регулишу ову област;

-да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца  датим на основу извршеног надзора и да у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране  Наручиоца;

-да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту – локацији извођења радова и на суседним објектима;


    -да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем.

Члан 9.

Извођач је у обавези да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења Уговора достави детаљан динамички план који мора садржати и следеће позиције, прва: припрема и формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у шест примерака, по два за Наручиоца и стручни надзор.
Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат организације градилишта.

Извођач је у обавези да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 10.

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има обавезу: 

-          да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом  2. и  3. овог  уговора;

-
да присуствује увођењу Извођача у посао; 

-
да учествује у раду Комисије за примопредају радова и коначни обрачун са стручним надзором и Извођачем,

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора,  Наручилац  има обавезу: 

-
да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо-техничку документацију и грађевинску дозволу;

- 
да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту;

-
да Извођача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту;

-
да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и да обезбеди израду Плана превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима;

-
да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. овог  уговора;

-
да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ-а по свим испостављеним ситуацијама;

-
да писаним путем, обавештава о свакој извршеној улати по основу испостављених ситуација као и по основу обавезе ПДВ;

-
да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача;

-
да петнаестодневне извештаје стручног надзора доставља  без одлагања;

-
да учествује у раду Комисије за примопредају радова и коначни обрачун са стручним надзором и Извођачем.
БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Члан 11.
              Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења  овог уговора преда Наручиоцу банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави банкарску гаранцију из става 1. овог  члана. 

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова и у случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарске гаранције.

Банкарска гаранција за добро извршење посла може бити послата на наплату пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење. 

Извођач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова Наручиоцу  преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца , што је услов за оверу окончане ситуације.  

Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом. 

.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Члан 12.

 Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Извођач је дужан да у року од 15 дана од закључења овог уговора, достави Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања. 

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду као и мере противпожарне заштите.

Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст. 4. и 5. овог члана  признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора. 

ГАРАНТНИ РОК

Члан 13.

Гарантни рок за изведене радове износи ______________(најмање 2 (две) године)  рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. (попуњава понуђач)
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

Члан 14.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца , отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране наручиоца, Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА  

Члан 15.


За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора имати сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
Уколико Наручилац, на основу извештаја надзорног органа или на други начин, утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла. 

АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Члан 16.


Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. 
МАЊАК И ВИШАК РАДОВА 

Члан 17.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни надзор  и  Наручиоца.

Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Наручиоца. 
Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси Наручилац.
Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност Наручиоца.

Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора потписивањем Анекса.

ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 18.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз писану сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 

           Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавести Наручиоца и достави му писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова.

Наручилац  може раскинути Уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.  

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет Наручиоца.

У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и доставио му писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана.

ДОДАТНИ РАДОВИ

Члан 19.

Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором нису обухваћени, а који се морају извести.

Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.   

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни надзор и Наручиоца.

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог уговора о извођењу додатних радова.

Закључењем уговора о изођењу додатних радова из претходног става Извoђач стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором. 

Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

Цену извођења додатних радова сноси Наручилац.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН 

И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА
Члан 20.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, обавештава стручни надзор и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана пријема писаног обавештења о завршетку радова.
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи.

Извођач ће у моменту примопредаје радова Наручиоцу предати радове који су предмет овог уговора.

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор или Наручилац,  Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац може извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла и неће приступити примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на основу стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из уговорене Понуде, о чему Комисија сачињава записник о коначном финансијском обрачуну.

Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 21.

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према одредбама Закона о облигационим односима.

Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи разлог за раскид уговора. 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док су обе уговорне стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида Уговора. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.


За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Законa о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 23.

Прилози и саставни део овог уговора су:


-понуда Извођача број_____ од ______.године (уписује наручилац)

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.
Члан 24.

Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује даном достављања банкарске гаранције из члана 11. и полисе осигурања из члана 12. Уговора.

Члан 25.


Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерака, по три за сваку уговорну страну.

                      ИЗВОЂАЧ






НАРУЧИЛАЦ

      ___________________________



        ОПШТИНА БЛАЦЕ ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                             Зоран Јозић
                                                                                                                  ____________________________

VII   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. Поступак се води на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
	                                                ПОНУДУ ДОСТАВИТИ НА АДРЕСУ –

	 ОПШТИНА БЛАЦЕ ,ул. Карађорђа бр.4 , 18420 Блаце, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова –  Изградња комплекса отворених базена у Блацу I фаза подфаза број 2,  ЈН број.1.3.14/16 -  НЕ ОТВАРАТИ“


Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.12.2016 године до 11,30 часова. Отварање понуда обавиће се 26.12.2016 године у 12,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
  Понуда мора да садржи:
	Образац бр. V-1- Образац понуде

	Образац бр. V-2- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни

	Образац бр. V-3- Образац трошкова припреме понуде

	Образац бр. V-4- Образац изјаве о независној понуди

	Образац бр. V-5- Образац изјаве у вези члана 75. Став 2. ЗЈН -Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

	Образац бр. V-6- Менично писмо - овлашћење – за озбиљност понуде 

	Образац  бр. V-7 –Списак изведених радова

	Образац  бр. V-8 – Потврда о реализацији уговора

	Образац  бр. V-9– Потврда о обиласку локације

	Образац бр. VI - Модел уговора

	Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део под III у конкурсној документацији)

	Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то: бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са попуњеним и овереним меничним овлашћењем-писмом, копијом картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу  –писму као и копијом захтева за регистрацију меница овереног од стране пословне банке понуђача са ОП обрасцима  за исте.

	Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача


Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.
 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
Исправка грешке у поднетој понуди

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке дужан је да потпише и овери печатом.

Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака из Понуде уочених приликом стручне оцене понуда, узимајући као релевантну јединичну цену.
3. ПАРТИЈЕ

Предметна набавка није обликована по партијама.
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ул.Карађорђева бр.4, 18420 Блаце,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова  – Изградња комплекса отворених базена у Блацу I фаза подфаза број 2, ЈН бр. 1.3.14/16 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова  – Изградња комплекса отворених базена у Блацу I фаза подфаза број 2, ЈН бр. 1.3.14/16  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова  – Изградња комплекса отворених базена у Блацу I фаза подфаза број 2, ЈН бр. 1.3.14/16  - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова  – Изградња комплекса отворених базена у Блацу I фаза подфаза број 2, ЈН бр. 1.3.14/16 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

   

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.
 Понуђач је дужан да испуни обавезне и додатне услове, у свему на начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова.
Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
7.  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
 Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу и Кориснику за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу и Кориснику.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012 i 68/2015). Плаћање ће се вршити у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна, који се у текућем месецу испоставља за извршене радове у претходном месецу.. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс, плаћање за изведене радове ће се вршити по испоствљеним привременим и окончаној ситуацији-рачунима према стварно изведеним радовима а по јединичним ценама из понуде и у роковима из понуде.
9.2. Захтев у погледу рока извођења радова 
Рок за извођење предметних радова је минимално 60 а максимално 120 календарских дана.
Рок за извођење радова рачуна се од дана увођења извођача у посао, који неће бити пре 01(првог) Марта

2017.године.
Рок за извођење радова може се померити једино из разлога и на начин предвиђен моделом уговора.
9.3. Захтев у погледу квалитета извршења радова 
Сви радови морају бити изведени у складу са важећим законима и подзаконским актима Републике Србије којима се регулише област изградње, заштите животне средине и заштите на раду, а нарочито у складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14);

Сви материјали који се уграђују морају одговарати SRPS стандардима.

Сви радови који се изводе морају бити изведени у складу са SRPS стандардима.

У току радова неопходно је вршити испитивања својстава материјала који се уграђује као и уграђеног материјала у складу са SRPS стандардима. 
9.4. Захтев у погледу гарантног рока
 Гарантни рок не може бити краћи од 2 године од датума записнички извршене примопредаје радова. 
9.5. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
9.6 Обилазак локације

Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима задатка, неопходно је да понуђачи о свом трошку изврше обилазак локације у присуству представника инвеститора. 

Наручилац ће организовати обилазак локације, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача (са именом и презименом, именом оца, датумом и местом рођења, бројем личне карте, од кога је издата, матичним бројем и адресом становања). Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације ради подношења понуде што ће се евидентирати од стране Наручиоца на Oбрасцу потврде о обиласку локације. У случају недостављања Обрасца потврде о обиласку локације у саставу Понуде потенцијалног понуђача, овереног од стране Инвеститора, иста ће бити одбијена као неприхватљива.

Пријаве за обилазак се достављају факсом на број 027/371-138 или електронском поштом на адресу gordana.kitanovic@blace.org.rs. Пријаве морају стићи најмање три дана пре рока за предају понуда. О термину за обилазак локације заинтересовани понуђач  ће бити обавештен у року од 24 часа од пријема пријаве, на исти начин како је доставио пријаву.
Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да у договорено време дођу у канцеларије Oпштине Блаце, Карађорђева број 4, 18420 Блаце.   

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати сви пратећи трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, УКОЛИКО ИСТО НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВА; 
Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, односно бланко сопствену меницу, која мoра бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено, попуњено и оверено менично писмо – овлашћење за корисника бланко менице,  са назначеним износом у висини од 10% од понуђеног износа (без ПДВ-а). 
Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију, копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу са ОП обрасцима за исте.

Оригинално писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранција за добро извршење посла у износу од 10 % од вредности уговора и са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за завршетак радова. Гаранција мора гласити на Општину Блаце и мора бити безусловна и платива на први позив без приговора. 

Оригинално писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5 % од вредности уговора и са роком важности 30 дана  дужим од уговореног гарантног рока. Гаранција мора гласити на Општину Блаце и  мора бити безусловна и платива на први позив без приговора 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: улица Карађорђева бр.4, Блаце  електронске поште на e-mail oublace@blace.org.rs или факсом на број: 027/371-138 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.3.14/16.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

14. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  (Образац изјаве из поглавља V-5).

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити Наручиоцу и путем електронске поште на мејл: blace@blace.org.rs ou 
сваког радног дана (понедељак – петак), од 7: 00 до 15:00 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Такса за подношење захтева за заштиту права износи 120.000,00 динара сагласно члану 156. став 1. тачка 1) ЗЈН.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, или одлуке о обустави поступка, као и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Народна банка Србије; јавна набавка у отвореном поступку бр. 1.3.14./16;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
 Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.
 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
 У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
Датум:    _______________					Потпис овлашћеног лица


								  ___________________________


М.П.











	Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку бр1.3.14/16
	 1/ 59



