ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
за набавку услуге стручног надзора за радове на реконструкцији 
деонице општинског пута број 6
Услуга се обавља у складу са:
-Законом о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 ,31/2019 и 37/2019-др.закон ,9/2020 и 52/2021)
-Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора (''Сл.гласник РС'' бр.22/2015 и 24/2017)
Услуга се односи на радове за које је:

1.Издато одобрење за извођење радова број ROP-BLA-2422-ISAW-1/2022(III-02-351-184/22 од 31.01.2022) чији је саставни део Идејни пројекат  који је израдио Биро за пројектовање и инжењеринг „Hydro Code“ из Крушевца, ул. Газиместанска бр. 28/4 а који се састоји од Главне свеске бр. 27-01/22-0,  Пројекта саобраћајнице бр. 27-01/22-ПС и  Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације 27-01/22-СС. 
2.Закључен  уговор о извођењу радова између Републике Србије-Министарства привреде, Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 20 (Наручилац), Општине Блаце, Блаце, ул. Карађорђева бр.4 (Инвеститор ) и Савић Младен пр, Радња за трговину на велико и мало, превоз и грађевинске радове Савић-транс, Блаце, ул. Краља Петра I бр. 119 (Извођач, носилац посла у групи понуђача) бројем II-400-1217/22 од 31.05.2021.код Инвеститора. (Уговорена вредност радова износи 27.567.869,31 динара без ПДВ-а односно 33.081.443,17 динара са ПДВ-ом.)
3. израђен  Пројекат за извођење од стране Бироа за пројектовање и инжењеринг „Hydro Code“ из Крушевца, ул. Газиместанска бр. 28/4 а који се састоји од Главне свеске бр. 31-01/22-0,  Пројекта саобраћајнице бр. 31-01/22-ПС и  Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације бр.31-01/22-СС.

Услуга подразумева:

Од вршиоца стручног надзора се очекује редовно присуство на градилишту, што понуђач треба да узме у обзир приликом формирања цене.

Техничке карактеристике објекта над којим се врши стручни надзор:

Радови предвиђени овом набавком подразумевају радове на реконструкцији деонице општинског пута број 6 . 
Реконструкција општинског пута бр.6. Криваја – Горња Драгуша обухвата саобраћајницу у укупној дужини од 2.800м али је њихово извођење подељено у три фазе. У складу са тим је издато и одобрење надлежног органа за извођење. 

Овим пројектом обухваћена је фаза број 2. (деоница бр.2.) са следећих карактеристика:

-стационажа: од км 0+808,07 до км 2+314,22 (у укупној дужини од  1.506,16м)

-катастарске парцеле: део катастарске парцеле број 873 КО Криваја , део кат парцеле 3676 КО Криваја и кат.парцела бр. 5235 КО Горња Драгуша, 
- коловоз: 5.00м са две саобраћајне траке ширине 2,50м и са обостраним банкинама ширине 0,50м. једнострани пад коловоза , 
коловозна конструкција је предвиђена за средње-тешко саобраћајно оптерећење и ЦБР=5-6%:

-асфалтбетон АБ 11с; д=4цм (СРПС.У.Е4.014)
-битуменизирани носећи слој БНС 22с; д=8цм (СРПС.У.Е9.021)

-тампонски слој од дробљеног каменог агрегата д=15цм, Мс=60MPа

-тампонски слојод природног шљунка д=35цм, Мс=50MРа

-уваљано подтло, Мс=25 МPа(СРПС.У.Е8.010)
-Одводњавање је  предвиђено земљаним каналима са леве и десне стране пута као и израдом продужетка постојећих пропуста од армбет цеви ф1000 и то. на км 1+241,74 цевасти пропуст-постојећи и на км 2+176,25 цевасти пропуст –постојећи. Земљани одводни канали су пројектовани: од км 0+808 до км 1+255,00 –обострано, од км 1+888,00 до км 2+176,00-са леве стране, од км 2+176,00 до км 2+298,00-обострано
Постојећи цевасти пропусти су на км 1+241,74 ф1000 , км и 2+176,25 ф1000 и њихове главе пропуста са зидовима пропуста треба продужити за пројектовану ширину пута. 

На контактним улазима у парцеле и деловима одводног канала предвиђена је
израда армирано бетонских цеви ф500.
Гранични елементи плана и профила улице су:
-Маx подужни нагиб је 7,16%.

-Једнострани попречни нагиб коловоза је 2,00%
Рок за извршење услуге је у складу је са роком за извођење радова и износи 45 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао. У случају продужетка рока за извођење радова продужиће се и рок за вршење услуге стручног надзора. 
Услови за учешће у набавци:

1.Понуђач треба да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има запослено или ангажовано лице по другом основу у складу са Законом о раду (уговор о делу, уговор о допунском раду...):
-најмање  једно лице које испуњава услове за одговорног пројектанта за стручну област  грађевинско инжењерство  ознаке ГП 04-03 (претходна ознака лиценце ИКС 315 и 318), ГП 04-04 (претходна ознака лиценце ИКС 312), или за оддговорног извођача радова за стручну област грађевинско инжењерство ознаке ГИ 04-01.2 (претходна ознака лиценце ИКС 712, 812), ГИ 04-03.1 (претходна ознака лиценце ИКС 412, 415, 418).
У вршењу стручног надзора на објекту не могу да учествују лица која су запослена у привредном друштву, односно другом правном лицу или предузетничкој радњи које је извођач радова на том објекту, лица која врше инспекцијски надзор, као и лица која раде на пословима издавања грађевинске дозволе у органу надлежном за издавање грађевинске дозволе.
Као обавезан прилог уз понуду, достављају се копије ИКС лиценци за вршиоце стручног надзора.
