Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНА БЛАЦЕ
Број: III-404-538/20-2
Дана: 05.03.2020.године  

Ул.Карађорђева бр.4

18420 Б л а ц е
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

                                                ЈАВНА НАБАВКА  РАДОВА
- Набавка радова за доградњу Предшколске установе „Наша радост“, Блаце -
 ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
број 1.3.1/19
	
	Датум и време:

	
	

	Крајњи рок за достављање понуда:
	 07.04.2020.  године до  12,00.  часова

	Јавно отварање:
	 07.04.2020. године   у   13,00 часова


Укупно страна конкурсне документације: 53
Март, 2020. године
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку, број. III-404-2396/19 од 09.12.2019. године  и Решења о образовању комисије  за јавну набавку у отвореном поступку, бр. III-02-2397/19 од 09.12.2019. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку у отвореном поступку - набавка радова – Набавка радова за доградњу Предшколске установе „Наша радост“, Блаце 
 број 1.3.1/19
Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Врста, техничке карактеристике(спецификација), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контрола и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и др.
	4-5

	III
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	6-8

	IV
	Критеријуми за доделу уговора
	9

	V
	Обрасци који чине саставни део понуде
	10

	V-1
	Образац понуде 
	11-14

	V-2
	Образац  структуре цене 
	15-28

	V-3
	Образац трошкова припреме понуде
	29

	V-4
	Образац изјаве о независној понуди
	30

	V-5
	Образац изјаве у вези члана 75. Став 2. ЗЈН –Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време
	          31

	V-6
	Образац изјаве о достављању банкарске гаранције за добро извршење посла, банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року и банкарске гаранције за повраћај аванса.
	32

	V-7
	Списак изведених радова
	33

	V-8
	Листа кадровске опремљености
	34

	V-9
	Образац изјаве о достављању полисе осигурања
	35

	V-10
	Образац изјаве о обиласку локације за изведене радове и извршеном увиду у пројектну документацију
	36

	VI
	Модел уговора
	37-44

	VII
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	45-43


I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Општинска управа општине Блаце, 
ул.Карађорђева бр.4 18420 Блаце

ПИБ: 100984785 

Матични број: 07203608 (у даљем тексту :Наручилац)

Интернет страница Наручиоца: www.blace.org.rs 

Е-маил адреса: nabavke@blace.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке, број 1.3.1/19  је набавка радова – Набавка радова за доградњу Предшколске установе „Наша радост“, Блаце;

Ознака из општег речника: 45214100-Радови на изградњи зграда за дечије вртиће; 
4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5.Опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама: 
Предметна набавка није обликована по партијама
6. Контакт лице
 nabavke@blace.org.rs, сваког радног дана (понедељак – петак) од 7,00 до 15,00 часова.
II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА , НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ..
1.ВРСТА РАДОВА

Грађевински и грађевинско - занатски радови , радови на хидротехничким инсталацијама у објекту, радови на електроенергетским инсталацијама у објекту

2.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Радови предвиђени овом набавком подразумевају радове на доградњи постојећег објекта предшколске установе „Наша радост“ у Блацу, у ул. Браће Вуксановића бр.27 на КП бр.5856 и 5845 КО Блаце. 
Објекат предшколске установе се планираном доградњом проширује на јужном делу парцеле и функционално повезује са дограђеним делом топлом везом, спратности СУ+ ПР.
Постојећи објекат је приземни, зидана конструкција са вишеводним кровом, покривеним

пластифицираним лимом. Фасадни прозори PVC, фасада племенити малтер.

Новопројектованом доградњом се планира проширење капацитета предшколске установе

којом се остварује формирање две собе за боравак деце са пратећим садржајима у приземљу

објекта и формирање вишенаменске сале са пратећим објектима у сутурену објекта, пратећи пад и конфигурацију терена и потребе предшколске установе.

Конструкција објекта је зидана са армирано бетонским ојачањима и међуспратним конструкцијама од LMT полумонтажних таваница на котама 0,00 и 3,70. Кровна конструкција је двоводна, дрвена, покривена пластифицираним лимом, пада 15 степени. Тавански простор је некористан, термички изолован.Темељна Конструкција је AB темељна плоча.  
Зидови објекта – носећи зидови и фасадни зидани гитер блоком d=19 cm. Преградни зидови зидани гитер блоком д=12 cm, малтерисани или обложени керамиком, према намени. Подне облоге гранитна неклизајућа керамика или гумени под, према намени.

Унутрашња комуникација је армирано бетонско степениште као и простор за лифт платформу за евентуално коришћење деце са посебним потребама.

Све пратеће инсталације водовода, канализације, електро и машинске ће бити прикључене на

постојеће прикључке, а према условима јавних комуналних предузећа.
3.КВАЛИТЕТ
Сви радови морају бити изведени у складу са важећим законима и подзаконским актима Републике Србије којима се регулише област изградње, заштите животне средине и заштите на раду, а нарочито у складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 ) и подзаконским актима овог закона;
Сви материјали који се уграђују морају одговарати SRPS стандардима.

Сви радови који се изводе морају бити изведени у складу са SRPS стандардима.
У току радова неопходно је вршити испитивања својстава материјала који се уграђује као и уграђеног материјала у складу са SRPS стандардима. 

За укупан уграђени материјал и опрему Понуђач је дужан да обезбеди сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте ове врсте у складу са техничком документацијом.
4.КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА
Количине и опис радова приказане су у обрасцу структре цене  ''Предмер и предрачун радова''
5.НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извођењем радова. Стручни надзор на изградњи објекта вршиће се у складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора (''Сл.гласник РС'' бр.22/2015 и 24/2017).
За све уграђене материјале, извођач радова је у обавези да достави одговарајуће доказе о квалитету којима доказује да квалитет уграђеног материјала одговара захтеваном квалитету.

За све изведене радове, извођач радова је у обавези да достави извештаје о испитивању  израђене од стране овлашћене организације, којим доказује да је изведени квалитет радова одговара захтеваном квалитету. 

6.РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

Рок за извођење одређује се понудом и уговором о извођењу.

Рок за извођење не може бити дужи од 45 календарских дана од дана увођења извођача у посао.
7.ОБИЛАЗАК  ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ  ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси најкасније један дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације. 

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца nabavke@blace.org.rs,  које  морају бити примљене од стране  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.  

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду, у обавези су, да изврше обилазак  локације за  извођење  радова и увид у пројектну документацију и морају попунити и потписати образац који се односи на обилазак локације и увид у пројектну документацију (образац мора имати и  потпис овлашћеног лица Наручиоца), а који је саставни је део конкурсне документације и обавезно се мора приложити уз понуду (Образац V-10. Конкурсне документације).    

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
1.2.1. Да поседује неопходан финансијски капацитет односно да у протеклих шест (6) месеци, од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (рачунајући и дан објављивања позива), Понуђач није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета.
1.2.2. Да поседује неопходан пословни капацитет односно да има најмање 3 реализована уговора, закључена у периоду у последње 2 године (2018. и 2019.година) у укупној вредности од најмање 50.000.000,00 динара без ПДВ-а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамнени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).
 1.2.3 Да поседује неопходни кадровски капацитет односно да има запослене раднике  (у радном односу или ангажоване уговором)  са квалификацијама потребним за извршење посла, за све време извршења уговора о јавној набавци, и то:

-најмање 20 грађевнских радника;
-најамање једног дипломираног инжењера архитектуре или дипломораног инжењера грађевине или инжењера специјалистичких струковних студија грађевине или инжењера архитектуре или инжењера грађевине,  који има лиценцу Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача архитектонско-грађевинских радова на објектима високоградње и то лиценцу бр: 400 или 401 или 410 или 411 или  700 или 800.

-најмање једног дипломираног инжењера грађевине који има лиценцу Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова хидротехнике и то: лиценцу бр 413 или 414.
-најмање једног дипломираног инжењера електротехнике или инжењера специјалистичких студија електротехнике или инжењера електротехнике који има лиценцу Инжењерске коморе Србије за  одговорног извођача електроенергетских инсталација средњег и ниског напона и то: лиценцу бр 450 или 750 или 850.
2.        УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

2.1 Испуњеност обавезних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77.Закона, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра; 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Правна лица, предузетници и физичка лица: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4)  Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан Oбразац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
За финансијски капацитет: 
-Потврда Народне банке Србије да у протеклих шест (6) месеци, од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (рачунајући и дан објављивања позива), Понуђач није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета;

За пословни капацитет: 
Копије комплетно оверених окончаних ситуација за радове и копије потписаних уговора са Наручиоцем.
За кадровски капацитет:

1) за запослене који су у радном односу копије образаца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из којих се види да су запослена лица пријављена на пензијско, односно социјално осигурање, за сваког појединачно а за запослене ангажоване по основу уговора-копија уговорa; 

2) За (дипломираног) инжењера доставља се и копија лиценце одговорног извођача са важећом потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце измирио обавезе плаћања чланарине Инжењерској комори Србије.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона,  

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
          Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

Доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. Apr.gov.rs).

Понуђач не мора да достави доказ тражен Конкурсном документацијом, уколико је податак који се тражи као неки услов доступан на интернет страници надлаженог органа и уколико се понуђач позове на ту интернет страницу.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
  Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач може, након истека рока за подношење понуда, да допуни своју понуду, у ситуацији када није могао да прибави тражена документа због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој има седиште. Потребно је да понуђач у оваквим ситуацијама приложи одговарајући доказ да тражени документи, по прописима државе у којој има седиште, нису могли бити издати до тренутка подношења понуде.

                                    IV – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

(1) Сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

(2) Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који понуди краћи рок за извођење радова. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и рок за извођење радова, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде.  
      Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок извођења радова и исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
V - ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
	Образац бр. V-1 Образац понуде

	Образац бр.V-2 Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни

	Образац бр.V-3 Образац трошкова припреме понуде

	Образац бр.V-4 Образац изјаве о независној понуди

	Образац бр.V-5 Образац изјаве у вези члана 75. став 2. ЗЈН - Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време

	Образац бр.V-6 Образац изјаве о достављању банкарске гаранције за добро извршење посла, банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року и банкарске гаранције за повраћај аванса.

	Образац бр.V-7 Списак изведених радова

	Образац бр.V-8 Листа кадровске опремљености

	Образац бр.V-9 Образац изјаве о достављању полисе осигурања

	Образац бр.V-10 Образац изјаве о обиласку локације за изведене радове и извршеном увиду у пројектну документацију

	Образац бр. VI - Модел уговора



(ОБРАЗАЦ V-1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број ________________ од __________________ за јавну набавку радова у отвореном поступку- Набавка радова за доградњу Предшколске установе „Наша радост“, Блаце, број 1.3.1/19
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име особе за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	

	Интернет странице на којој су подаци који су тражени у оквиру услова за учешће у поступку предметне набавке јавно доступни

 (уколико се доказивање врши изјавом не треба попуњавати)
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)


	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Интернет странице на којој су подаци који су тражени у оквиру услова за учешће у поступку предметне набавке јавно доступни (уколико се доказивање врши изјавом не треба попуњавати)
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)


	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Интернет странице на којој су подаци који су тражени у оквиру услова за учешће у поступку предметне набавке јавно доступни (уколико се доказивање врши изјавом не треба попуњавати)
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	


Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)


	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Интернет странице на којој су подаци који су тражени у оквиру услова за учешће у поступку предметне набавке јавно доступни (уколико се доказивање врши изјавом не треба попуњавати)
	

	2)


	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Интернет странице на којој су подаци који су тражени у оквиру услова за учешће у поступку предметне набавке јавно доступни (уколико се доказивање врши изјавом не треба попуњавати)
	

	3)


	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Интернет странице на којој су подаци који су тражени у оквиру услова за учешће у поступку предметне набавке јавно доступни (уколико се доказивање врши изјавом не треба попуњавати)
	


Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ– Набавка радова за доградњу Предшколске установе „Наша радост“, Блаце, број 1.3.1/19
	Укупан износ без ПДВ-а:
	 ___________ динара


	Укупан износ са ПДВ-ом:
	 ___________ динара



	Рок важења понуде:
	 _______ дана од дана јавног отварања понуда (не краће од 30 дана од дана отварања понуда)

	Рок плаћања:
	 Наручилац се обавезује да ће Извођачу радова, а након достављања банкарске гаранције за повраћај аванса и доставе авансног рачуна, уплатити  Аванс  у износу од 25% од вредности уговора без ПДВ-а.Плаћање осталих доспелих обавеза, умањени за износ уплаћеног аванса, вршиће се по испостављеним рачунима односно овереним привременим и окончаној ситуацији, у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

	Рок за извођење радова:
	___________календарских дана од дана увођења извођача у посао (не дужи од 45 календарских дана),

	Гарантни рок:
	_______ године и рачуна се од датума записнички извршене примопредаје радова (не краћи од 2 године)


  Датум: _________________                                                 Потпис овлашћеног лица понуђача 
                                                                                                        ______________________
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.
(ОБРАЗАЦ V-2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ,
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
За јавну набавку радова у отвореном поступку- Набавка радова за доградњу Предшколске установе „Наша радост“, Блаце, број 1.3.1/19
	1
	ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

	
	

	Р.БР.
	ОПИС - ВРСТА  РАДОВА
	Ј.М.
	КОЛИЧИНА
	Ј. ЦЕНА
(без пдв-а)
	УКУПНО
(без пдв-а)

	(0)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	 
	0 РУШЕЊА
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтажа постојеће кровне челичне конструкције и њених делова на делу топле везе хоризонталне пројекције површине 15 m2. Утовар и одвоз ван градилишта на место које одреди инвеститор.
	пауш.
	 
	 
	 

	2
	Рушење терацо облоге спољњег улаза на месту топле везе са одношењем шута на место које одреди инвеститор
	m2
	23,33
	
	 

	3
	Рушење АБ плоче d= 12cm на набијеном тлу као подлоге терацо плочама на делу будуће топле везе са  одношењем шута на место које одреди инвеститор
	m2
	23,33
	
	 

	 
	СВЕГА 0 РУШЕЊА (без пдв-а) : 
	 

	 
	I.  ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ 
	 
	 
	 
	 

	 
	Пре почетка радова треба снимити терен и обележити сталне тачке на терену које остају до завршетка свих радова на објекту. Сви земљани радови морају се извести према датим котама.
	 
	 
	 
	 

	
	Ископану земљу употребити за насипање око темеља или испод подова са обавезним набијањем у слојевима до 30 cm. Вишак земље однети на депонију.
	
	
	
	

	
	Обрачун земље у ископима рачуна се по m3 у самониклом стању.
	
	
	
	

	1.1.
	Обележавање објекта и машинско скидање хумуса у слоју просечне дебљине 15 cm, са утоваром и одвозом на депонију
	m2
	229,15
	
	 

	1.2.
	Ручни ископ насуте земље d=30 cm као подлоге за израду пода топле везе
	m3
	7,00
	
	 

	1.3.
	Машински откоп у широком ископу за сутерен објекта, са утоваром у возило и одвоза вишка земље на градску депонију до 3 km. 
	m3
	616,42
	
	 

	1.4.
	Ручни ископ испод тракастих темеља суседа  у материјалу III кат .                                                                                       -дубине  0 до 2 m
	m3
	5,25
	
	 

	1.5.
	Насипање земље из ископа око темељних зидова са набијањем у слојевима
	m3
	114,58
	
	 

	1.6.
	Набавка, превоз, насипање и разастирање шљунка испод темељних стопа, подова, d=30 cm
	m3
	68,75
	
	 

	1.7.
	Набавка, превоз, насипање и разастирање шљунка испод пода будуће топле везе d=20cm
	m3
	4,67
	
	

	1.8.
	Утовар и одвоз вишка земље ван градилишта
	m3
	475,05
	
	 

	 
	СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ (без пдв-а)   : 
	 

	 
	II. ЗИДАРСКИ И РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
	 
	 
	 
	 

	 
	Опекарски производи који су предвиђени пројектом морају бити добро печени, одговарајуће марке, а без присуства креча и шалитре. Песак мора бити чист без присуства органских делова или жила. Зидање се врши продужним малтером тј. беомалом-новималом.
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Зидање фасадних и преградних зидова гитер блоком у продужном малтеру.                                                                                                                                        -зидови d = 20 cm
	m3
	48,84
	
	 

	2.2.
	Израда и демонтажа зидарске фасадне скеле
	m2
	321,23
	
	 

	 
	СВЕГА ЗИДАРСКИ  И  РАЗНИ  ЗИДАРСКИ РАДОВИ(без пдв-а)  :
	 

	 
	III. ХИДРО И ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Израда вертикалне хидроизолације укопаних зидова сутерена и хоризонталне хидроизолације испод зидова, једним слојем КОНДОРА - 3 и једним  премазом битумена. Очишћене бетонске површине предходно премазати битулитом
	m2
	39,10
	
	 

	3.2.
	Набавка материјала и израда хидризолације пода на тлу системом SIKA SikaLastic-1К, а у свему по упутству произвођача. Нанети два слоја у укупној дебљини од 3 до 4 mm. У угловима поставити хидроизолациону траку SikaSealTape-S, пре израде хидроизолације.
	m2
	205,33
	
	 

	3,3
	Прикивање једног слоја КНАУФ кровне фолије преко OSB опшивке  крова
	m2
	192,91
	
	 

	3.4.
	Термоизолација таванске плоче слојем стиропора d = 25 cm.
	m2
	174,00
	
	 

	3.5.
	Термоизолација фасадног зида постављањем ПВЦ фолије (парна брана) и слоја камене вуне d = 12 cm, са два слоја одговарајућег лепка и ПВЦ мрежице, све типловано ПВЦ типлима одговарајуће дужине.
	m2
	321,23
	
	 

	3.6.
	Термоизолација укопаног дела подрумских зидова стиродуром d = 10 cm
	m2
	89,30
	
	 

	 
	СВЕГА ХИДРО И ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ(без пдв-а)  : 
	 

	 
	IV.  БЕТОНСКИ  И  АРМ. БЕТОНСКИ  РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	 
	Сви бетонски радови морају се извести у свему према вазећим BAB прописима, нацртима из пројекта и датим детаљима у статичком прорачуну. Посебно обратити пажњу на предвиђену марку бетона као и да се елементи израде у предвиђеним димензијама и на пројектованој висини (коти). Израда бетона се врши искључиво машинским путем, а уграђивање бетона ручним путем ако непостоји друга могућност уз посебну пађњу на квалитет набијања бетона.
	 
	 
	 
	 

	
	Позицијом бетонирања обухваћена је и израда оплате са потребним подупирачима и потребном скелом за уграђивање бетона. Уграђени бетон се мора неговати у зависности од спољне температуре и временских услова.
	
	
	
	

	
	Арматура се посебно обрачунава.
	
	
	
	

	4.0.
	Подбетониравање постојећих темеља суседног објекта у кампадама армираним бетоном.кампадама 60x50x100 cm укупне дужине 17,50 m MB30, једнострана оплата
	m3
	5,25
	
	 

	4.1.
	Бетонирање тротоара армираним бетоном MB 25 са израдом ивичног зуба и завршном обрадом цементном кошуљицом,    d= 10 cm
	m2
	43,00
	
	 

	4.2.
	Бетонирање подлоге хидроизолације након насипања слоја шљунка неармираним бетоном MB20 d=9 cm по целој површини сутерена објекта
	m2
	205,33
	
	 

	4.3.
	Бетонирање ab темељне плоче d=50cm армираним бетоном MB 30
	m3
	92,50
	
	 

	4.4.
	Бетонирање ab плоче на тлу као подлоге за под топле везе  d=20cm армираним бетоном MB 30
	m3
	4,67
	
	 

	4.5.
	Бетонирање зидова у двостраној оплати d=20 cm .MB 30
	m3
	21,00
	
	 

	4.6.
	Бетонирање стубова, вертикалних серклажа армираним   бетоном MB 30. Арматура се обрачунава посебно .
	m3
	12,63
	
	 

	4.7.
	Бетонирање хоризонталних греда, серклажа, и косих серклажа армираним бетоном MB 30. Аарматура  се обрачунавају посебно .
	m3
	13,64
	
	 

	4.8.
	Израда међуспратне полумонтажне армианобетонске плоче типа LMT, слојем гредица и глинене испуне и израда плоче слојем армираног бетона MB 25. Арматура у гредицама је у цени позиције. dpl=20 cm
	m2
	383,00
	
	 

	4.9.
	Бетонирање аб плоче подеста степенишног дела d=20 cm армираним бетоном MB 30 Арматура се обрачунава посебно.                                                                                                         
	m3
	2,52
	
	 

	4.10.
	Бетонирање косе степенишне плоче d = 20 cm армираним бетоном MB 30. Ценом обухватити истовремену израду степеника. Арматура  се обрачунава посебно.
	m3
	2,09
	
	 

	 
	СВЕГА  БЕТОНСКИ  И  АРМИРАНО БЕТ.  РАДОВИ(без пдв-а):  
	 

	 
	V.  АРМИРАЧКИ  РАДОВИ
	 
	 
	 

	5.1.
	Набавка, исправљање, сечење, савијање и монтажа арматуре према пројекту (статичком прорачуну):
	kg
	27.200,00
	
	 

	 
	СВЕГА АРМИРАЧКИ РАДОВИ(без пдв-а)  :
	 

	 
	VI.  ТЕСАРСКИ  РАДОВИ 
	 
	 
	 

	6.1.
	Израда дрвене кровне конструкције од четинара II класе, са целокупним оковом. Обрачун по 1 m2 хоризонталне пројекције основе крова. У свему према пројекту и детаљима.
	m2
	184,14
	
	 

	6.2.
	Опшивање кровне површине преко постављених рогова OSB плоцом d = 12 mm као подлоге за кровни покривач
	m2
	192,91
	
	 

	6.3.
	Летвисање крова летвама 3/5 за покривање пластиф.трапезастим лимом . Обрачун по 1 m2 косе кровне површине .
	m2
	192,91
	
	 

	6.4.
	Израда капка за улаз на таван, димензије 70 / 120 cm
	ком.
	1,00
	
	 

	 
	СВЕГА  ТЕСАРСКИ  РАДОВИ(без пдв-а)  : 
	 

	 
	VII. ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
	 
	 
	 

	7.1.
	Покривање кровне површине преко постављене подлоге PVC бојеним челичним лимом TR 25/400 d=0,5 mm
	m2
	192,91
	
	 

	 
	СВЕГА  ПОКРИВАЧКИ  РАДОВИ(без пдв-а)  :
	 

	 
	VIII.  ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ 
	 
	 
	 

	8.1.
	Завршна обрада зидова сокла – премазом  кулирпластом у тону
	m2
	75,40
	
	 

	8.2.
	Завршна обрада фасадних зидова – слојем зарибаног акрилног премаза "теранова"d=1 mm, у тону
	m2
	321,23
	
	 

	 
	СВЕГА  ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ(без пдв-а)  : 
	 

	 
	IX.  СТОЛАРСКИ  РАДОВИ 
	 
	 
	 

	9.1.
	Израда и монтажа фасадне столарије двокрилних  врата, у свему према пројекту и шеми столарије. Све комплет од алуминијум  профила са унутрашње стране обложени дрвеним масивом бајцованим у тону,  застакљено термопан стаклом): дим.180/280, 
	ком.
	3,00
	
	 

	9.2.
	Израда и монтажа фасадне столарије једнокрилних  врата, у свему према пројекту и шеми столарије. Све комплет од алуминијум  профила са унутрашње стране обложени дрвеним масивом бајцованим у тону,  : дим.80/280, 
	ком.
	2,00
	
	 

	9.3.
	Израда и монтажа фасадне столарије једнокрилних  прозора, у свему према пројекту и шеми столарије. Све комплет од алуминијум  профила са унутрашње стране обложени дрвеним масивом бајцованим у тону,застакљено термопан стаклом  : дим.80/130, 
	ком.
	8,00
	
	 

	9.4.
	Израда и монтажа фасадне столарије једнокрилних  прозора, у свему према пројекту и шеми столарије. Све комплет од алуминијум  профила са унутрашње стране обложени дрвеним масивом бајцованим у тону,застакљено термопан стаклом  : дим.80/190, 
	ком.
	4,00
	
	 

	9.5.
	Израда и монтажа фасадне столарије трокрилних  прозора, у свему према пројекту и шеми столарије. Све комплет од алуминијум  профила са унутрашње стране обложени дрвеним масивом бајцованим у тону,застакљено термопан стаклом  : дим.240/190, 
	ком.
	10,00
	
	 

	9.6.
	Израда и монтажа фасадне столарије трокрилних  прозора, у свему према пројекту и шеми столарије. Све комплет од алуминијум  профила са унутрашње стране обложени дрвеним масивом бајцованим у тону,застакљено термопан стаклом  : дим.220/50, 
	ком.
	1,00
	
	 

	 
	СВЕГА  СТОЛАРСКИ  РАДОВИ (без пдв-а)  :
	 

	 
	X. БРАВАРСКИ РАДОВИ
	 
	 
	 
	 

	10.1.
	Набавка и монтажа браварске конструкције топле везе, кутијасти профили стубова и греда 150x150mm све монтирано, очишћено од рђе и обојено бојом у тону, за пластификацију метала 
	kg
	979,74
	
	 

	 
	СВЕГА БРАВАРСКИ РАДОВИ(без пдв-а)   :
	 

	 
	XI. ЛИМАРСКИ РАДОВИ 
	 
	 
	 

	11.1.
	Израда и постављање лезећих олука од поцинкованог лима  d = 0,55 mm , Р[ 0.60 m.
	m1
	35,20
	
	 

	11.2.
	Израда и постављање одводних олучних цеви дим.10x10 cm, од поцинкованог лима d = 0,55 mm
	m1
	38,00
	
	 

	11.3.
	Опшивање ивица крова и споја крова и зида, поцинкован. лимом d=0,55mm R[ 25 cm.
	m1
	20,00
	
	 

	11.4.
	Израда и монтажа опшивке равне терасе  од поцинкованог лима, R[60 cm.
	m1
	10,80
	
	 

	11.5
	Израда и монтажа увале од поцинкованог лима, R[60 cm.
	m1
	15,00
	
	 

	 
	СВЕГА ЛИМАРСКИ РАДОВИ  (без пдв-а):

 

	
	 

 

 

 

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА

	0
	РУШЕЊЕ (без пдв-а)
	 

	I
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ (без пдв-а)
	 

	II
	ЗИДАРСКИ И РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ (без пдв-а)
	 

	III
	ХИДРО И ТЕРМО ИЗОЛАЦИЈА (без пдв-а)
	 

	IV
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ (без пдв-а)
	 

	V
	АРМАТУРА (без пдв-а)
	 

	VI
	ТЕСАРСКИ РАДОВИ (без пдв-а)
	 

	VII
	ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ (без пдв-а)
	 

	VIII
	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ (без пдв-а)
	 

	IX
	СТОЛАРСКИ РАДОВИ (без пдв-а)
	 

	X
	БРАВАРСКИ РАДОВИ И ЧЕЛ.КОНСТРУКЦИЈА (без пдв-а)
	 

	XI
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ (без пдв-а)
	 

	 
	УКУПНО (без пдв-а)
	 

	 
 


	2
	ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

	А
	ВОДОВОД
	 
	 
	 
	 

	Р.БР.
	ОПИС-ВРСТА РАДОВА
	Ј.М.
	КОЛИЧИНА
	Ј. ЦЕНА
 (без пдв-а)
	УКУПНО
(без пдв-а)

	(0)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	1
	Комбиновани ископ рова, у земљи III категорије за санитарну, хидрантску мрежу и хидрантску мрежу која се измешта. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m3 земље, мерено урасло.
	 
	 
	 
	 

	
	машински ископ 90%
	m3
	51,80
	
	

	
	ручни ископ 10%
	m3
	5,80
	
	

	2
	Набавка, транспорт и насипање песка у ров за санитарну, хидрантску мрежу и хидрантску мрежу која се измешта. Испод и преко постављених цеви насути песак све до коте терена. Посебну пажњу обратити на насипање песка око цеви. Песак насути и пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима. Обрачун по m3 набијеног песка
	m3
	55,00
	
	

	3
	Одвоз вишка земље из ископа одвести на депонију коју одреди надзорни орган. У цену улази утовар, транспорт до 10 km, истовар и грубо планирање материјала на депонији. Усваја се коефицијент растреситости од 1,2.                                                  Обрачун по m3 превезеног материјала.
	m3
	56,00
	
	

	4
	Машински ископ рова, у земљи III категорије за демонтажу постојеће хидрантске мреже. Ископану земљу одбацити од рова. Иѕвршити демонтажу постојећих цеви што улаѕи у цену и њихово одвожење на градску депонију. По завршеним радовима ископану ѕемљу вратити у ров уз набијање.             Обрачун по m3.
	m3
	15,80
	
	

	 
	СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ(без пдв-а) :
	

	II
	МОНТЕРСКИ РАДОВИ

	1.
	Набавка, транспорт и монтажа PPR NP10 водоводних цеви (унутрашњи развод), одговарајућег пречника, заједно са фитингом и материјалом за спајање.  Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију.  Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улази и испитивање мреже. Обрачун по m1.
	 
	 
	 
	 

	
	PP-R DN 20 mm (Ø 3/4 '')
	m1
	30,00
	
	

	
	PP-R DN 25 mm (Ø 1 '')
	m1
	30,00
	
	

	
	PP-R DN 32 mm (Ø 5/4'')
	m1
	15,00
	
	

	2.
	Набавка, транспорт и монтажа полиетиленских цеви високе густине HDPE -100  за називни притисак NP10 бара, у рову за санитарну воду, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Цеви се спајају чеоним варењем. За све уграђене цеви обезбедити атест произвођача. Обрачун се врши по м1 уграђених и испитаних цеви. Јединична цена обухвата набавку, транспорт, сав потребан спојни и заптивни материјал. Обрачун по m1 цеви.
	 
	 
	 
	 

	
	PE DN32-5/4"NP10 
	m1
	10,00
	
	

	
	PE DN40-6/4" NP10 
	m1
	25,00
	
	

	3.
	Набавка, транспорт и монтажа полиетиленских цеви високе густине HDPE -100  за називни притисак NP 10 бара, у рову за новопројектовану хидрантску мрежу и измештену мрежу, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Цеви се спајају чеоним варењем. За све уграђене цеви обезбедити атест произвођача. Обрачун се врши по m1 уграђених и испитаних цеви. Јединична цена обухвата набавку, транспорт, сав потребан спојни и заптивни материјал. Обрачун по m1 цеви.
	 
	 
	 
	 

	
	HDPE-100 PE DN63-2" NP10 
	m1
	2,50
	
	

	
	HDPE-100 PE DN110-4" NP10 
	m1
	27,00
	
	

	4.
	Набавка, транспорт и уградња поцинкованих цеви (POC) по DIN 2440, JUS C.B5225, за хидрантску мрежу, одговарајућег пречника, заједно са фитингом, материјалом за спајање, фирнисом и кудељом. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. По потреби мрежу фиксирати одговарајућим обујмицама. По завршеној монтажи хидрантске мреже исту испитати на притисак и сачинити записник. У цену улази и испитивање мреже. Обрачун по m1.
	 
	 
	 
	 

	
	POC Ф50 (2")NP10 
	m1
	15,00
	
	

	5.
	Набавка, транспорт и монтажа месинганих лоптастих пропусних вентила са лептиром за затварање на дну сваке вертикале. Спој вентила са метало-пластичним HDPE/AL/PEX и PP-R цевима се врши преко прелазних коамда. Обрачун по комаду уграђеног вентила са урачунатим спојним и везним материјалом.  
	 
	 
	
	

	
	Ф32 (5/4")NP10
	ком.
	3,00
	
	

	6.
	Набавка, транспорт и уградња пропусних вентила за узиђивање са капом на означеним местима у графичким прилозима пројекта. Вентили морају одговарати PP-R цевима. Обрачун по комаду вентила.
	 
	 
	 
	 

	
	Ф20 (3/4")NP10
	ком.
	9,00
	
	

	7.
	Набавка, транспорт и монтажа ЕК вентила испод зидне облоге у мокрим чворовима. Спој вентила са метало-пластичним HDPE/АI/PEX цевима се врши преко прелазних комада.    
Јединичном ценом позиције су обухваћени сви претходни и припремни радови, потребна радна снага и спојни и везни материјал. 
	ком.
	3,00
	
	

	8.
	Набавка, транспорт и монтажа косог угаоног вентила за хидрант, са точкићем и холендером. Вентил мора да има атест произвођача. Обрачун по комаду вентила.
	 
	 
	 
	 

	
	DN50 (2") NP10
	ком.
	2,00
	
	

	9.
	Набавка, транспорт и монтажа комплетног зидног пожарног хидранта. Хидрант је састављен од лимене кутије, стандардне димензије 50x50x14,5cm са бравом. У ормарићу су смештени котур са тревира цревом Ø50mm са одговарајућом млазницом причвршћеном на крају црева. Други крај црева је причвршћен на хидрант- холендерски вентил. Доводна вертикала је поред кутије хидранта. На крају цеви уграђен је коси холендер вентил саточкићем Ø50mm који се посебно обрачунава. Позиција обухвата набавку и уграђиваwе типли за завртњеве и вешаwе хидранта. Обрачун по комаду уграђеног хидранта и испитаног.
	ком.
	2,00
	
	 

	
	СВЕГА МОНТЕРСКИ РАДОВИ(без пдв-а):
	

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА - за инсталације водовода

	I
	ЗЕМЉАНИ    РАДОВИ(без пдв-а)
	

	II
	МОНТЕРСКИ   РАДОВИ (без пдв-а)
	

	А
	УКУПНО  ВОДОВОД(без пдв-а)
	

	 Б
	КАНАЛИЗАЦИЈА

	Р.БР.
	ОПИС-ВРСТА РАДОВА
	Ј.М.
	КОЛИЧИНА
	Ј.ЦЕНА
(без пдв-а)
	УКУПНО
(без пдв-а)

	(0)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	1
	Комбиновани ископ рова у земљи, III категорије, за постављање канализационе мреже, ширине ископа 0.75m дубине до 2,0 m. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m3 земље, мерено урасло.
	 
	 
	 
	 

	
	машински ископ 90%
	m3
	72,00
	
	

	
	ручни ископ 10%
	m3
	8,00
	
	

	2
	Машински ископ земље, III категорије, за шахтове канализације. Ископ извести према пројекту. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m3 земље, мерено урасло.
	m3
	3,00
	
	

	3
	Набавка, транспорт и уградња постељице од песка, испод и око цеви. Преко постављених цеви насути песак до коте терена. Материјал се разастире целом дужином рова и пажљиво збија у слојевима од по 20 cm уз квашење Обрачун се врши по m3 песка у збијеном стању. Јединична цена обухвата набавку, транспорт, разастирање и набијање песка и све остале припадајуће трошкове.
	m3
	80,00
	
	

	4
	Одвоз вишка земље из ископа одвести на депонију коју одреди надзорни орган. У цену улази утовар, транспорт до 10 km, истовар и грубо планирање материјала на депонији. Усваја се коефицијент растреситости од 1,2. Обрачун по m3 превезеног материјала.
	m3
	80,00
	
	

	5
	Прикључак новопројектоване канализације на постојећи канализациони шахт. У цену урачунати штемовање шахта, након прикључења извршити поправку бетонирањем и довођењем шахта у првобитно стање Обрачун по комаду прикључка.
	ком.
	1,00
	
	

	 
	СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ(без пдв-а):
	

	II
	БЕТОНСКИ РАДОВИ

	1.
	Израда армирано бетонске темељне плоче шахта, марке МБ 25, димензије 1,4x1,4m d=15cm. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10 cm. У цену улазе и оплата, мрежаста арматура Q283 и тампон слој шљунка. Обрачун по m3 темеља.
	m3
	1,00
	
	

	2
	Израда канализационог шахта, пречника 100 cm, од префабрикованих елемената. Префабриковане армирано бетонске прстенове поставити на претходно избетонирану темељну плочу која се посебно обрачунава. На врху поставити сужени део висине 60 cm, а изнад армирани прстен. У прстен уградити поклопац, који се посебно плаћа. У цену улазе и серклаж, пењалице и помоћна скела. Обрачун по m1 шахта.
	m1
	3,50
	
	

	4
	Малтерисање зидова шахта у који се смешта потапајућа пумпа, цементним малтером, са додатком адитива за водонепропусност. Површине зидова добро очистити и отпрашити. Пре малтерисања зидове испрскати цементним млеком. Малтерисати у два слоја, са додатком адитива. Први слој радити са просејаним шљунком "јединицом" а други са ситним песком глетовати до црног сјаја. Обрачун по m2 малтерисане површине.
	m2
	3,00
	
	

	 
	СВЕГА БЕТОНСКИ РАДОВИ(без пдв-а):
	

	III
	МОНТЕРСКИ РАДОВИ
	 

	1.
	Набавка и монтажа PVC SDR51 PN4, канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида, одговарајућег пречника, заједно са фазонским комадима и материјалом за спајање које се монтирају у санитарним чворовима. Цеви се монтирају качењем, штемовањем и пробијањем зидова међуспратне конструкције или укопавањем у зидове или подове у строго пројектованом паду од 2%. Под овом позицијом подразумева се и заптивни материјал за спојеве цеви. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. Обрачун по m1.
	 
	 
	 
	 

	
	Ø50mm
	m1
	20,00
	
	

	
	Ø75mm
	m1
	25,00
	
	

	
	Ø110mm
	m1
	30,00
	
	

	2.
	Набавка, транспорт и монтажа PVC SDR41 PN5, канализационих цеви које одговарају JUS G.C6.502. од тврдог поливнилхлорида, одговарајућег пречника заједно са фазонским комадима и материјалом за спајање.Монтирати иправне цеви и фазонске комаде, који имају атесте.Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улаѕи у цену. обрачун по m1 цеви.
	m1
	45,00
	
	

	
	Ø160mm
	
	
	
	

	3
	Набавка и монтажа ливено гвоздених вентилациони глава пречника F125mm, а на крајевима фекалних вертикала. У цену урачунати и опшивку лимом након проласка вентилационих глава. Обрачун по комаду.
	ком.
	3,00
	
	

	4
	Набавка и монтажа PVC ревизија на свакој етажи на висини од 50cm од коте пода на свакој вертикали. Обрачун по комаду.
	ком.
	5,00
	
	

	
	Ø110mm
	
	
	
	

	5
	Набавка, транспорт и уградња HDPE хоризонталних подних сливника у санитарним чворовима. Подни сливници су подесиви по висини, тип као HL510N или слично, са сифоном и уметком за блокаду задахаи у случају када сифон нема воде, са инокс рамом димензије 121x121 mm и подном хромираном решетком дим. 115x115 mm и са изолационом манжетном за спој са подном хидроизолацијом. Обрачун по комаду.  
	ком.
	5,00
	
	

	6.
	Набавка, транспорт и уградња ниско профилног линијског подног сливника у туш кабинама, подесивих по висини, са инокс рамом димензија 600x136mm и инокс решетком одговарајуће димензије
Обрачун по комаду комплет позиције. 
	ком.
	2,00
	
	

	 
	[image: image1.jpg]



СВЕГА МОНТЕРСКИ РАДОВИ(без пдв-а):


	

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА за инсталације канализације

	I
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ(без пдв-а)
	

	II
	БЕТОНСКИ РАДОВИ(без пдв-а)
	

	III
	МОНТЕРСКИ РАДОВИ(без пдв-а)
	

	Б
	УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА(без пдв-а)
	

	2
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

	А.
	ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА(без пдв-а)
	

	Б.
	ИНСТАЛАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИЈЕ(без пдв-а)
	

	 
	УКУПНО(без пдв-а)
	


	 

	3
	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА И ГРОМОБРАН

	Р.БР.
	ОПИС-ВРСТА РАДОВА
	Ј.М.
	КОЛИЧИА
	Ј. ЦЕНА
(без пдв-а)
	УКУПНО
(без пдв-а)

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Поједине позиције предмера и предрачуна обухватају комплетну набавку и испоруку свог потребног материјала и рад на изради електроенергетских инсталација са свим потребним радовима према плановима, техничким условима и важећим прописима. Комплет са повезивањем инсталације и уређаја на оба краја, испитивањем, потребним мерењем, регулисањем, испробавањем и пуштањем у исправан рад и отклањањем свих евентуалних недостатака у оквиру уговореног гарантног рока, као и прибављање све потребне атестне документације према важећим прописима издатим од надлежних институција. Сва електроинсталација и опрема морају имати сертификате издате од акредитованих лабораторија и организација.
	 
	 
	 
	 

	1
	УНУТРАШЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

	А)
	КАБЛОВСКЕ ПРИКЉУЧНЕ КУТИЈЕ  И РАЗВОДНИ ОРМАНИ И  РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ

	1
	Монтажа додатнео преме у постојећи мерно разводни орман MRO израђен од два пута декапираног челичног лима дебљине 1,5mm, са вратима са бравицом на закључавање и застакљеним делом за очитавање бројила. Орман је у свема по прописима Електродистрибуције
	ком.
	1
	
	

	
	Комплет дорађен разводни орман са свим изведеним и испитаним везама, узимајући у обзир и сав потребан ситан материјал, и то: 
	
	
	
	

	
	- 1 ком. Трополни осигурач NV63/35А
	
	
	
	

	
	Комплетно дорађен МRО
	
	
	
	

	2
	Разводни орман RО-3 израђен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2 mm у механичкој заштити IP-43. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и печени лак.
	 
	 
	
	

	
	Комплет урађен и уграђен разводни орман са свим изведеним и испитаним везама према једнополним шемама, узимајући у обзир и сав потребан ситан материјал, и то: 
	
	
	
	

	
	- 1 ком. аутоматски заштитни прекидач / четворополна FID склопка 40А/300mА/4p
	
	
	
	

	
	- 1 ком. гребенасти прекидач (1-0) 25А/3P
	
	
	
	

	
	- 1 ком. аутоматски заштитни прекидач 3x20А
	
	
	
	

	
	- 2 ком. аутоматски заштитни прекидач 16А
	
	
	
	

	
	- 9 ком. аутоматски заштитни прекидач 10А
	
	
	
	

	
	- 4 ком аутоматски заштитни прекидач 6А
	
	
	
	

	
	- 3 ком аутоматски заштитни прекидач 4А
	
	
	
	

	
	- 1 ком. aутоматски заштитни прекидач /четворополна FID склопка 16А/30mА/4p
	
	
	
	

	
	- 10 ком. aутоматски заштитни прекидач/двополна FID склопка 16А/30mА/2p
	
	
	
	

	
	-1 ком. Гребенасти прекидач 10А/1Р/102
	
	
	
	

	
	-1 ком. Контактор 10А-20, 3р, 230V, 50Hz
	
	
	
	

	
	- 1 ком. Ел. звоно
	
	
	
	

	
	- 3 ком. Сигналне тињалице - зелене
	
	
	
	

	
	- бакарне сабирнице и остали ситан материјал
	
	
	
	

	
	Комплетан RО-3
	ком.
	1
	
	

	 
	СВЕГА ПОД А(без пдв-а):
	

	 
	Напомена: Разводна табла путничког лифта RТ-L је обрађена посебним пројектом.

	Б)
	НАПОЈНИ И КОМАНДНО-СИГНАЛНИ КАБЛОВИ

	1
	Испорука, транспорт и полагање напојних и команднo сигналних водова од KPK до  MRO и од МRО до локалних разводних табли проводницима положеним делом у инсталационим PVC цевима у бетону и делом у зиду под малтером, са повезивањем на оба краја, и израдом PP заштите на проласку кроз PP зидове, подове и плафоне и то:
	 
	 
	 
	 

	
	- PP00-Y 1x16mm2
	m
	60
	
	

	
	- N2XH-Y 5x10mm2
	m
	85
	
	

	2
	Ископ кабловског рова у земљи III категорије за полагање кабла у PVC цеви. Плаћа се по m3 ископане земље и то:
	 
	 
	 
	 

	
	за уроњену пумпу
	 
	 
	 
	 

	
	за 1 кабл 6x0,4x0,8=1,9m3
	 
	 
	 
	 

	
	укупно 
	m3
	1,9
	
	

	3
	Израда постељице за полагање кабла од шљунка гранулације до 4mm и његово насипање у кабловске ровове, а према приложеном детаљу. Плаћа се по m3 шљунка и то:
	 
	 
	 
	 

	
	за 1 кабл 6x0,4x0,2=35,2m3
	 
	 
	 
	 

	
	укупно
	m3
	0,5
	
	

	4
	Након полагања каблова преостали део рова затрпати земљом у слојевима од по 20 cm и добро набити. Плаћа се по m3 насуте и набијене земље
	m3
	1,4
	
	

	5
	Преосталу земљу од ископа одвести на место које одреди инвеститор или"испланирати"на локацији. Плаћа се по m3
	m3
	0,5
	
	

	6
	Инсталациони и командно сигнални каблови полажу се делом у зиду испод малтера, делом у цевима и  делом видно на обујмицама. Све комплет испоручено, уграђено и повезано на оба краја плаћа се по дужном метру и то:
	 
	 
	 
	 

	
	- N2XH-Y 5x2,5mm2
	m
	12
	
	

	
	- N2XH-Y 3x2,5mm2
	m
	720
	
	

	
	- N2XH-Y 5x1,5mm2
	m
	95
	
	

	
	- N2XH-Y 4x1,5mm2
	m
	30
	
	

	
	- N2XH-Y 4x2,5mm2
	m
	15
	
	

	
	- N2XH-Y 3x1,5mm2
	m
	1450
	
	

	
	- N2XH 2x1,5mm2
	m
	20
	
	

	7
	Испорука, транспорт и полагање инсталационих PVC цеви у бетон за увлачење напојних и инсталациони водова и то:
	 
	 
	 
	 

	
	- PVC цев  Ø 16 mm
	m
	500
	
	

	
	- PVC цев  Ø 25 mm
	m
	4
	
	

	 
	СВЕГА ПОД Б(без пдв-а):
	

	 
	Напомена :каблови FE180/Е90 морају се водити на обујмицама у заштити Е90, са металним типловима.

	Е)
	ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА

	1
	Урадити галванско повезивање инсталације у просторијама санитарних чворова и кухиња водом
	ком.
	2
	
	

	
	P-Y 1x4mm2 у инсталационим флексибилним цевима Ø13mm уливеним у бетон и делом у зиду под малтером.
	
	
	
	

	
	Комплет урађено са свим изведеним везама, са свим потребним прибором просечне дужине 20 m, плаћа се по комаду санитарног чворова. 
	
	
	
	

	2
	Кутија за изједначавање потенцијала (Z).  Кутија за изједначавање потенцијала је снабдевена вишеполним стезаљкама за прикључак заштитних водова.
	ком.
	2
	
	

	3
	Урадити уземљење металних маса у објекту (цеви водовода и канализације, грејања и др.) са употребом проводника PP00-Y 1x16mm2 положеним делом у зиду под малтером и делом у PVC флексибилној цеви Ø16 mm уливеној у бетон, до кутије сабирног уземљења (SIP). Комплет урађено са свим изведеним везама, плаћа се подужном метру вода. 
	m
	20
	
	

	4
	Испоручити потребан материјал и извести премошћење водомера бакарном плетеницом пресека 16mm2. 
	ком.
	1
	
	

	5
	Испоручити потребан материјал и извести повезивање кутије за изједначавање потенцијала каблом PP Y 1x6 mm2 до заштитне шине у разводним таблама, положеним делом у зиду под малтером и делом у PVC цеви Ø16 mm уливеној у бетон. Комплет урађено са свим изведеним везама, сасвим потребним прибором просечнедужине 10 m, плаћа се по комаду.
	ком.
	2
	
	

	6
	Испорука и постављање кутије сабирног уземљења PSIP испод RО.  Кутија је снабдевена бакарном сабирницом 20 x 4 mm.
	ком.
	1
	
	

	
	 Комплет урађено са свим изведеним везама плаћа се по комаду.
	
	
	
	

	 
	СВЕГА ПОД Е(без пдв-а):
	

	 
	УКУПНО ПОД I (без пдв-а):
	

	 

	II
	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

	1
	Полагање челичне поцинковане траке Fe/Zn 25x4mm (P25 SRPS N.B4.901) и варење за арматуру темеља на сваких 1,5m. Трака се поставља истовремено са бетонским гвожђем у темељу и то испод хидроизолације ако је могуће.
	m
	80
	
	

	2
	Испорука и уградња укрсних комада SRPS N.B4.936 са повезивањем на месту споја траке P25 у темељном уземљивачу и на крову објекта. Укрсни комад премазати битуменом или сличним хидроизолационим материјалом. 
	m
	36
	
	

	3
	Испорука и постављање траке Fe/Zn 25 x 4 mm од темељног уземљивача до мерног споја, извода  до помоћних одвода и до сабирника изједначења потенцијала SIP. 
	m
	16
	
	

	4
	Испорука траке Fe/Zn 20x3mm P 20 SRPS  N.B4.901полагање по кровуна одговараљућим носачима и израда одвода на месту мерног споја. Одводи су убетонирани. 
	m
	50
	
	

	5
	Испорукатраке Fe/Zn 20x3mm P 20 SRPS  N.B4.901 и израда одвода до месту мерног споја. Одводи су убетонирани. 
	m
	28
	
	

	6
	Повезивање металних маса на крову, траком Fe/Zn 20x3mm (P20 SRPS N.B4.901) помоћу металне спојнице (плоче) димензије 120x65mm и 2 завртња с матицом на размаку 80mm. Комплет изведено плаћа се по комаду.
	ком.
	4
	
	

	7
	Испорука и уградња у отвор бетонског стуба касете за мерниспој А SRPS N.B4.912 (15x20x5cm) и израда мерног споја.
	ком.
	4
	
	

	8
	Обујмица за сливник SRPS N.B4.914P
	ком.
	4
	
	

	9
	Стезаљка за олук SRPS N.B4.908
	ком.
	4
	
	

	 
	УКУПНО ПОД II(без пдв-а):
	

	 

	III
	ДИСТРИБУТИВНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ

	1
	Испитивање инсталације и пуштањеу  исправан рад, и формирање ревизионе књиге.
	пауш.
	 
	 
	

	2
	Мерење отпора уземљења и издавање атеста.
	пауш.
	 
	 
	

	3
	Мерење отпора петље најудаљенијег потрошача.
	пауш.
	 
	 
	

	4
	Израда извођачких радионичких детаља потребних за извођење радова.
	пауш.
	 
	 
	

	5
	По  завршетку свих електро радова, израдити пројекта изведеног стања, са унетим свим изменама насталим у току извођења. Пројекат урадити у три примерка и предати инвеститору.
	пауш.
	 
	 
	

	 
	УКУПНО ПОД III(без пдв-а);
	

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

	
	УНУТРАШЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

 

	А)
	КАБЛОВСКЕ ПРИКЉУЧНЕ КУТИЈЕ  И РАЗВОДНИ ОРМАНИ(без пдв-а)
	

	Б)
	НАПОЈНИ И КОМАНДНО-СИГНАЛНИ КАБЛОВИ(без пдв-а)
	

	Е)
	ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА(без пдв-а)
	

	I
	УКУПНО I (А+Б+Е) (без пдв-а)
	

	II
	ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА(без пдв-а)
	

	III
	ДИСТРИБУТИВНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (без пдв-а)
	

	 
	УКУПНО (I +II +III) (без пдв-а):
	


	 
	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	
	

	1
	ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ(без пдв-а)
	 

	2
	ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ(без пдв-а)
	 

	3
	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ(без пдв-а)
	 

	 
	УКУПНО БЕЗ ПДВ
	 

	 
	ПДВ (20%)
	 

	 
	УКУПНО са ПДВ-ом
	 


Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

 Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
* у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку ставку; 
* у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку ставку и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са количинама (које су наведене у колони 3.);  
    Датум:                                                                                           Потпис понуђача

 ___________                                                                                _____________________
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.
(ОБРАЗАЦ V-3)
         ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ –
За јавну набавку радова у отвореном поступку- Набавка радова за доградњу Предшколске установе „Наша радост“, Блаце, број 1.3.1/19
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

	Датум:
	 
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
(ОБРАЗАЦ V-4)
                                           ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
 У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, (Назив понуђача) даје:
                                                                            ИЗЈАВУ 
                                                          О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном  поступку јавне набавке радова - Набавка радова за доградњу Предшколске установе „Наша радост“, Блаце, број 1.3.1/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
Датум: _________________                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача    

                                                                                                         _______________________              
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђа
(ОБРАЗАЦ V-5)
  ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.  ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,  дајем следећу 
                                                                          ИЗЈАВУ

Понуђач _______________________________________у отвореном поступку јавне набавке радова- Набавка радова за доградњу Предшколске установе „Наша радост“, Блаце, број 1.3.1/19, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
          Датум 

                                                                             Понуђач
________________                                                                          __________________

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђа
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу
                                                                          ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________________ у отвореном поступку јавне набавке радова- Набавка радова за доградњу Предшколске установе „Наша радост“, Блаце, број 1.3.1/19, нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
          Датум 

                                                                          Понуђач
________________                                                                      __________________

 Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђа
(ОБРАЗАЦ V-6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА, БАНКАРСКЕ ГАРАНАЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ  И БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА

Назив понуђача:   _____________________________________ 

Адреса понуђача: _____________________________________

Место:________________________

Матични број: ___________________

ПИБ: _____________________

Датум: ____.____.2020. године

ИЗЈАВА

о достављању банкарске гаранције за добро извршење посла,  банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року и банкарске гаранције за повраћај аванса у отвореном поступку јавне набавке бр. 1.3.1/2019 – Набавка радова за доградњу Предшколске установе „Наша радост“, Блаце 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо, да ћемо, уколико нам се додели уговор, доставити Наручиоцу, 

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова, 
- Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у тренутку примопредаје радова, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока, 
- Банкарску гаранцију за повраћај аванса, у тренутку закључења уговора, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини аванса од 25% од уговорене вредности  са ПДВ-ом, издату од пословне банке, са роком важења наjкраће до правдања аванса.
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде
Датум:    ____.____.2020. године      

 
                                                                                      ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
                     _______________________
                                                                                                                      (ОБРАЗАЦ V-7)
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
„Набавка радова за доградњу Предшколске установе „Наша радост“, Блаце у отвореном поступку јавне набавке бр. 1.3.1/2019 

	Назив уговора који садржи опис радова
	Период извођења радова
	Назив наручиоца
	Вредност изведених радова без ПДВ-а

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	                         УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА без ПДВ-а:
	



 Прилог уз ову изјаву:
Копије комплетно оверених окончаних ситуација за радове и копије потписаних уговора са Наручиоцем.
                                                                   (ОБРАЗАЦ V-8)
ЛИСТА КАДРОВСКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ

„Набавка радова за доградњу Предшколске установе „Наша радост“, Блаце у отвореном поступку јавне набавке бр. 1.3.1/2019
	Ред.

Бр.
	Име и презиме
	Стручна 

квалификација
	Радно место

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	

	7.
	
	
	

	8.
	
	
	

	9.
	
	
	

	10.
	
	
	

	11.
	
	
	

	12.
	
	
	

	13.
	
	
	

	14.
	
	
	

	15.
	
	
	

	16.
	
	
	

	17.
	
	
	

	18.
	
	
	

	19.
	
	
	

	20.
	
	
	

	21.
	
	
	

	22.
	
	
	

	23.
	
	
	

	24.
	
	
	

	25.
	
	
	

	26.
	
	
	


У ______________________, 



          Одговорно лице понуђача

дана_____________________                                                           ____________________
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац.
Прилог уз ову изјаву:
1) за запослене који су у радном односу копије образаца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из којих се види да су запослена лица пријављена на пензијско, односно социјално осигурање, за сваког појединачно а за запослене ангажоване по основу уговора-копија уговорa; 

2) За (дипломираног) инжењера доставља се и копија лиценце одговорног извођача са важећом потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце измирио обавезе плаћања чланарине Инжењерској комори Србије.
                                                                   (ОБРАЗАЦ V-9)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Назив понуђача:   _____________________________________ 

Адреса понуђача: _____________________________________

Место:________________________

Матични број: ___________________

ПИБ: _____________________

Датум: ____.____.2020. године

И З Ј А В У
О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо, да ћемо, уколико нам се додели уговор у отвореном поступку јавне набавке - Набавка радова за доградњу Предшколске установе „Наша радост, Блаце, бр. 1.3.1/2019, у року од 7 (седам)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 
          Датум 

           Понуђач

________________                                                                            __________________

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац.

                                                                   (ОБРАЗАЦ V-10)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
И З Ј А В А

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, дана __________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.  

         Датум 

   Потпис  понуђача

________________                                                                              __________________

                                                                                                          ______________________

                                                                        М.П.            Потпис овлашћеног лица испред наручиоца

                                                                                               којим се потврђује обилазак локације


и увид у пројетну документацију

Напомена: Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и лице испред Наручиоца којим се потврђује обилазак локације и увид у конкурсну документацију.
                                                                                                       (ОБРАЗАЦ VI)

МОДЕЛ УГОВОРА
                                                     УГОВОР  О НАБАВЦИ РАДОВА

 -Набавка радова за доградњу Предшколске установе „Наша радост“, Блаце-
Закључен између:

1.Општинске управе Општине Блаце, са седиштем у Блацу, улица Карађорђева број 4, ПИБ:  100984785, матични број: 07203608, жиро рачун бр. 840-91640-09, отворен код  Управе за трезор, коју заступа начелник Општинске управе Јулијана Јовановић (у даљем тексту Наручилац) и, 

2._________________________________________________ са седиштем у ________________________,улица___________________________, ПИБ:___________________; Матични број: ________________________; Број рачуна:__________________________________; Назив банке:___________________________________________________ кога заступа __________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).

3._________________________________________________ са седиштем у ________________________,улица___________________________, ПИБ:___________________; Матични број: ________________________; Број рачуна:__________________________________; Назив банке:___________________________________________________ кога заступа __________________________________________;(навести подизвођача/е или понуђаче из групе понуђача ако понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, односно група понуђача).
Основ уговора: Јавна набавка у отвореном поступку,  броj 1.3.1/19;
Број и датум одлуке о додели уговора:_________ од_________ 2020.године;

Понуда изабраног понуђача бр.______ од.__________2020.године (број код Наручиоца), односно  бр.______ од.__________2020.године (број код Понуђача);     
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу чл. 32, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту Закон), на основу позива за подношење понуда, спровео отворени поступак за јавну набавку радова-Набавка радова за доградњу Предшколске установе „Наша радост“, Блаце  
-да је Извођач радова, дана________.године, доставио понуду број _______ од ______.године   (број код Понуђача), односно _______ од _______.године  (број код Наручиоца), која у потпуности испуњава захтеве из конкурсне документације и саставни је део овог уговора;

-да је Наручилац у складу са чланом 108.став 1. Закона, на основу понуде Понуђача и Одлуке о додели уговора број ________ од ____________.године, изабрао понуђача за Извођача радова;  

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је извођење радова на доградњи Предшколске установе ,,Наша радост“ Блаце, у свему према прихваћеној понуди Извођача број _______ од ________.године (број код Наручиоца)  и број ________ од ____________.године (број код Понуђача), техничким спецификацијама из конкурсне документације и техничкој документацији које се налазе у прилогу овог уговора и саставни су његов део.
ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 2.


Цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи ____________________________ динара без ПДВ-а односно, ____________________________ динара са ПДВ-ом. 

Обавезу обрачуна и плаћања ПДВ на целокупну вредност Уговора сноси Наручилац (Инвеститор) као порески дужник. 

Износ из става 1. Овог члана обезбеђен је Одлуком о буџету општине Блаце за 2020.годину (''Службени лист општине Блаце'' бр.14/19 и 2/20), конто/позиција 511200/144.

Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати услед повећања цене елемената на основу којих су одређене. 

Уговорена цена подразумева и све остале трошкове Извођача радова који су у вези са извршењем предмета уговора а који нису посебно наведени у техничким спецификацијама (трошкови припремних и завршних радова, организцаије градилишта, мера обезбеђења несметаног одвијања саобраћаја, трошкови превоза запослених, смештаја, исхране и сл.).

Члан 3.

 Наручилац се обавезује да ће Извођачу радова на рачун број ___________________ који се води код  _____________________ банке,  а након достављања банкарске гаранције за повраћај аванса и доставе авансног рачуна, уплати  Аванс  у износу од 25%  од вредности уговора без ПДВ-а.
Плаћање осталих доспелих обавеза, умањени за износ уплаћеног аванса, вршиће се по испостављеним рачунима односно овереним привременим и окончаној ситуацији, у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% од уговорене вредности радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуација: листове грађевинског дневника, листове грађевинске књиге,  одговарајуће атесте за уграђени материјал,  извештаје о испитивању и другу документацију, Извођач радова доставља Стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје радова, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора. 

РОК  ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 4.

Извођач рдаова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од ______ (не више од 45 календарских дана) календарских  дана, рачунајући од дана увођења у посао.
Увођење Извођача радова у посао врши се у присуству представника Наручиоца, Извођача радова и Стручног надзора а након испуњења следећих услова:

-да је Инвеститор предао Извођачу радова техничку документацију и грађевинску дозволу за извођење радова;
-да је Наручилац обезбедио несметан приступ градилишту,

-да је Извођач радова предао Наручиоцу гаранцију  за добро извршење посла,

-да је Извођач радова доставио Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица.
Датум увођења у посао се уписује у грађевински дневник.
Члан 5.

Извођач радова је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременим обуставама радова и о наставку радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено.

Извођач радова може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност стручног надзора и Наручиоца. Период обуставе мора бити уписан у грађевински дневник и оверен од стране Извођача радова и стручног надзора, и једино у том случају не утиче на уговорени рок извођења радова. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.
Рок за извођење радова може се продужити на писани захтев Извођача радова, уз писану сагласност Стручног надзора, у року од 3 дана од сазнања за околност која онемогућава завршетак радова у уговореном року, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад  више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова  или посебне накнаде.
УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Уколико Извођач радова не заврши радове који су предмет овог Уговора  у уговореном року, Наручилац може наплатити уговорну казну  умањењем износа који је исказан  у окончаној ситуацији. 

Висинa уговорене казне износи 0,1% од укупно уговорене вредности без ПДВ за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених радова без ПДВ. 
Ако је Наручилац због закашњења  у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету која је већа од износа угворене казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорене казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете мора доказати Наручилац 
Члан 7.

У случају да Извођач радова не изврши или неуредно извршава обавезе предвиђене овим Уговором, Наручилац има право на раскид Уговора, активирање гаранције и надокнаду штете.
Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља Извођачу радова а у којој мора бити наведен разлог раскидања Уговора, са отказним роком од 15 дана. Све трошкове раскида Уговора сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора, односно обуставу рада.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да Наручиоцу надокнади штету која му је проузрокована пропустима који су довели до раскида овог Уговора, а Наручилац је дужан да Извођачу радова плати радове који су изведени у складу са Уговором.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 8.

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог Уговора, Извођач радова се обавезује:

-да радове који су предмет уговора изведе у складу са важећим техничким и другим прописима, грађевинском дозволом и техничком документацијом,

 -да обезбеди сву неопходну  радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему који су неопходни за реализацију овог уговора,
-да по пријему техничке документације од Наручиоца исту прегледа и у року од највише 7 (седам) дана  достави Наручиоцу примедбе на уочене недостатке у писаном облику, ради поступања по истима. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате  да су на време сагледане, неће бити узете у обзир, нити ће имати утицај на рок извођења радова, 

-да пре почетка радова потпише пројекат за извођење радова,
-да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова и копију лиценце ИКС за одговорног ивођача радова, за све предвиђене врсте радова,

- да се придржава прописа у вези са безбедношћу и здрављем на раду за све своје запослене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на којима могу бити угрожени, 

-да пре почетка радова изради Елаборат уређења градилишта и да изврши пријаву радова инспекцији рада а да  копије истих  достави Наручиоцу пре почетка радова,
-да по завршетку израде темеља и објекта у конструктивном смислу изврши геодетска снимања о свом трошку и да благовремено поднесе пријаве надлежном органу,
-да уредно води сву документацију предвиђену законом и прописима који регулишу област изградње,

-да поступа по свим основаним примедбама и захтевима стручног надзора и Наручиоца и да о свом трошку изврши поправке, рушење и поновно извођење радова, као и замену набављеног и уграђеног материјала који не одговарају уговореном опису и квалитету радова,
-да гарантује квалитет изведених радова, употребељеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова  када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова,
-да о свом трошку обезбеди све неопходне атесте-доказе о квалитету уграђеног материјала и атесте о квалитету изведних радова,

-да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту- локацији извођења радова и на суседним објектима,
-да сарађује са Наручиоцем и стручним надзором  ради решавање других питања која се појаве у току извођења радова, да учествује у раду Комисије за примопредају радова и Комисије за коначни обрачун радова,

-да у случају одступања у односу на техничку документацију о свом трошку изради Пројекат изведеног објекта у складу са важећим прописима, у једном примерку у штампаном облику и једном примерку у електронском облику и преда га Наручиоцу приликом примопредаје,

- да одмах по завршетку радова о томе обавести Наручиоца у писаном облику,

-да у сарадњи са Стручним надзором комплетира документацију за примопредају изведених радова и да писаним путем обавести Наручиоца о спремности за примопредају изведених радова.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА:
Члан 9.

Осим обавеза које су уређене другим одредбама овог Уговора, Наручилац се обавезује :

-да приликом закључења Уговора Извођачу радова преда техничку документацију и грађевинску дозволу за извођење радова, 

-да пре почетка радова изврши неопходне пријаве градилишта и да копије истих достави Извођачу,

- да Извођача радова уведе у посао и обезбеди несметан приступ градилишту,
-да обезбеди вршење стручног надзора над извођењем радова и да пре почетка радова достави Извођачу радова решење о одређивању вршиоца стручног надзора и копију лиценце ИКС, за све предвиђене врсте радова, 

-да пре почетка радова на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и да достави Извођачу радова План превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима, 

-да пре почетка радова потпише пројекат за извођење радова,
-да правовремено, посредством стручног надзора писмено издаје упутства и објашњења која су Извођачу радова неопходна у извршењу посла,
- да Извођачу радова плати изведене радове под условима и на начин одређен овим Уговором,

-да након пријема обавештења од Извођача радова о завршетку радова, одреди решењем чланове Комисије за примопредају радова и Комисије за коначни обрачун радова, 

-да  сарађује са Извођачем и стручним надзором  на решавању других питања која се појаве у току извођења радова, да учествује у раду Комисије за примопредају радова и Комисије за коначни обрачун радова. 
БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
Члан 10.
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора Наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини  аванса од 25% од уговорене вредности  са ПДВ-ом,  и мора да траје наjкраће до правдања аванса.
Извођач се обавезује да,  најкасније у року од 7 дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу банкарску гаранцију, као средство обезбеђења за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова
 Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач радова у року из става 1. овог члана не достави банкарску гаранцију из ст.1 овог члана.
Банкараска гаранција за добро извршење посла може бити послата на наплату пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење и у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Извођач радова се обавезује да у тренутку примопредаје радова Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од вредности Уговора без ПДВ-а и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.
Уколико Извођач радова за време гарантног рока, у року од 5 календарских дана од пријема писаног позива Наручиоца не приступи отклањању недостатака, Наручилац може наплатити банкарску гаранцију за отклањање недостатка у гарантном року.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Члан 11.

Извођач радова је дужан  да у року од 7 дана од дана закључења уговора осигура радове, материјал и опрему од уобичајениг ризика до њихове пуне вредности (осигурање објеката у изградњи) и да достави Наручиоцу копију полисе осигурања са важношћу за цео период извођења радова,  у свему према важећим прописима.

Извођач радова је дужан  да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу копију полисе осигурања од одговорности за штете причињене трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова.
Наручилац има права да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у року од 7 дана од дана закључења Уговора не достави полисе осигурања из става 1 и 2 овог члана.
Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач радова је дужан да обезбеди продужетак полисе осигурања из става 1. и 2. , са новим периодом осигурања.

Извођач радова је обавезан да спроводи мере безбедности и противпожарне заштите на градилишту.

Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст.4. и 5. овог члана,  признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све материјалне и нематеријалне штете, при чему овај Уговор признаје за извршну исправу без права приговора.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 12.

Гарантни рок за радове износи ___________ _______ године и рачуна се од датума записнички извршене примопредаје радова (не краћи од 2 године).
За уграђену опрему важи рок према  гаранцији произвођача опреме, који не може бити краћи од гарантног рока за радове. 
Извођач радова је обавезан да на дан примопредаје радова преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале и опрему, као и упуства за руковање опремом.
Извођач радова је дужан да у гарантном року, на први писани позив Наручиоца у року од 5 дана приступи послу и отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет радова, уграђених материјала и опреме, као и сва оштећења настала овим недостацима.

Извођач радова није дужан да отклони недостатке који су последица нестручног руковања или ненаменске употребе у гарантном року.
Уколико Извођач радова не приступи извођењу радова из става 3. овог члана у року од 5 дана од дана пријема писаног обавештења, Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА:
Члан 13.

За сав уграђени материјал и опрему Извођач радова мора обезбедити одговарајуће доказе о квалитету и атесте о исправности, који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте ове врсте у складу са пројектном документацијом.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала  и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара захтеваном квалитету.

Уколико Наручилац, на основу извештаја надзорног органа или други начин, утврди да уграђени материјал или опреме не одговара стандардима и прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћење организације за контролу квалитета.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац, има право да тражи да Извођач радова поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе  у складу са техничком докуметацијом и уговореним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.

АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА:
Члан 14.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није наведено у понуди, у супротном Наручилац ће једнострано раскинути уговор осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету која би довела у питање обављање делатности – радова.


Изузетно Извођач радова може ангажовати као подизвођача лице које није наведено у Уговору (новоангажовани подизвођач) у следећим случајевима и под следећим условима:

А) ако је на страни подизвођача након подношења понуде и доделе уговора настала неспособност плаћања;

Б) ако новоангажовани подизвођач испуњава све услове за подизвођача;

В) ако је наручилац на писани захтев понуђача у писаној форми одобрио – дао сагласност за ангажовање новоангажованог подизвођача.


На писани захтев подизвођача наручилац може пренети доспела потраживања директно подизвођачу за онај део радова који су извршени преко подизвођача.

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА:






Члан 15.
Уколико се током извођења радова уочи потреба за извођењем вишка радова (количине радова које прелазе уговорене количине), односно потреба за извођењем накнадних или непредвиђених радова, Извођач радова је обавезан да о томе одмах по сазнању  обавести стручни надзор и Наручиоца.

Извођач радова није овлашћен да без писане сагласности  Наручиоца изводи радове којима се увећава уговорени обим или цена радова.

Стручни надзор није овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца и даје налоге Извођачу радова о цени, роковима, накнадним и непредвиђеним радовима, мањковима и вишковима радова у односу на уговорене радове.
Цену извођења вишкова радова која утиче на повећање Уговорене вредности радова, сноси Наручилац.

Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност Наручиоца.
Извођач нема право на извођење радова који нису уговорени и нису нужни за испуњење уговора.

ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ:





Члан 16.

Извођач радова може изузетно без претходне писане сагласности Наручиоца, а уз писану сагласност  Стручног надзора  извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно  за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим вандредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети  у току израде пројектне документације.

Извођач радова је дужан да истог дана када наступе околности из ст.1 овог члана, о томе обавести Наручиоца и достави му писану сагласност Стручног надзора о потреби за извођење хитних непредвиђених радова.

Наручилац може раскинути Уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача радова.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет Наручиоца.

У случају евентуалног спора везано за постојење односно плаћање хитних непредвиђених радова,Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду  уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и доставио му писану сагласност Стручног надзора о потреби за извођењем хитних  непредвиђених радова, у складу са ст.2 овог члана.

ДОДАТНИ РАДОВИ:





Члан 17.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести Стручни надзор и Наручиоца.

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређује јавне набавке.

Извођач нема право извођење додатних радова без предходно закљученог Уговора о извођењу додатних радова.

Изведени додатни радови, без закљученог Уговора, су правно неважећи.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧНИ ОБРАЧУН И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА:
Члан 18.


Извођач о завршетку радова који су предмет овог Уговора, писаним путем, обавештава Стручни надзор и Наручиоца.

Дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.


Примопредаја радова врши се комисијски у року од 15 дана од дана пријема писаног обавештења о завршетку радова.  

Комисију за примопредају чине по један представник Наручиоца, Извођача и Стручни надзор.
О примопрадаји радова сачињава се записник на дан примопредаје радова. 


Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три примерка са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи.


Грешке, односно недостатке које утврди Стручни надзор или Наручилац, Извођач мора отклонити без одлагања.Уколико те недостатке Извођач не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац може извршити наплату банкарске гаранције  за добро извршење посла и неће приступити примопредаји радова.
Коначне количине и вредност изведених радова утврђује се на основу уговорених и изведених количина радова оверених у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде, о чему Комисија сачињава записник о коначном обрачуну.

Трошкове рада чланова Комисије за примопредају и коначан обрачун сноси свака уговорна страна за своје представнике.
Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.
 ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ:
Члан 19.

           Комуникација између Наручиоца и Извођача, обављаће се искључиво писаним путем (укључујући и електронску комуникацију).

             РАСКИД УГОВОРА:

Члан 20.

Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

Отказни рок износи 15 дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења о раскиду уговора, са образложењем за раскид Уговора.
У случају немогућности уручења писменог обавештења о раскиду, уговор се сматра раскинутим по истеку рока од 7 дана од дана стављања обавештења о раскиду на огласној табли Општине Блаце.
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања и Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три примерка са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док су обе уговорене стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финасијском обрачуну по предметном Уговору до дана раскида истог.
Члан 21
Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору. 
Овај Уговор jе сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну.

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама,  Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредаба Посебних Узанси у грађевинарству као и осталих позитивних прописа РС.

Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране ће решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исте ће решавати Привредни суд у Нишу.
За праћење реализације овог Уговора задужују се Одељење за управљање капиталним пројектима и путевима, комуналне послове и саобраћај и Одељење за буџет, финансије и локалну пореску админиситарцију Општинске управа Општине Блаце.
                                              УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
            ИЗВОЂАЧ РАДОВА                                                                   НАРУЧИЛАЦ
                                                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
                                                                                       Јулијана Јовановић




                                                                                                                                
           _____________________                                                                         ____________________
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни и потише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.
VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
                                               ПОНУДУ ДОСТАВИТИ НА АДРЕСУ
	Општинска управа општина Блаце,  ул. Карађорђева бр.4 , 18420 Блаце, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова у отвореном поступку-„Набавка радова за доградњу Предшколске установе „Наша радост“, Блаце, ЈН, број 1.3.1/19- НЕ ОТВАРАТИ” 


Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 07.04.2020. године до 12.00 часова.
 Отварање понуда обавиће се дана 07.04.2020. године са почетком у 13.00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104 Закона. Записник о отварању понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају копију записника одмах по завршеном поступку отварања.

Наручилац је дужан да понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда достави Записник у року од три дана од дана отварања.

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће се отварати и биће враћена подносиоцу.

Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.                                  

Наручилац ће донети образложену одлуку о додели уговора у вези са овом јавном набавком најкасније 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту објавити на Порталу јавних набавки и на  интернет страници.
Понуда мора да садржи:
	Доказе да су испуњени услови из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

	Образац бр. V-1- Образац понуде

	Образац бр. V-2- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни

	Образац бр. V-3- Образац трошкова припреме понуде

	Образац бр. V-4- Образац изјаве о независној понуди

	Образац бр.V-5- Образац изјаве у вези члана 75. Став 2. ЗЈН –Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време

	Образац бр.V-6 Образац изјаве о достављању банкарске гаранције за добро извршење посла, банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року и банкарске гаранције за повраћај аванса.

	Образац бр.V-7 Списак изведених радова

	Образац бр.V-8 Листа кадровске опремљености

	Образац бр.V-9 Образац изјаве о достављању полисе осигурања

	Образац бр.V-10 Образац изјаве о обиласку локације за изведене радове и извршеном увиду у пројектну документацију

	Образац бр.VI – Модел уговора

	Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача

	Банкарска гаранција као средство обезбеђења за озбиљност понуде


Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасце V-4 и V-5 дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача а за остале обрасце група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и  потписати обрасце. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује  обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца V-4 и V-5), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
Исправка грешке у поднетој понуди

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке дужан је да потпише и овери печатом.

3. ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине Блаце, ул. Карађорђева бр.4, 18420 Блаце,  са назнаком:
 „Измена понуде за јавну набавку радова – Набавка радова за доградњу Предшколске установе „Наша радост“, Блаце, број 1.3.1/19- НЕ ОТВАРАТИ”.  или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Набавка радова за доградњу Предшколске установе „Наша радост“, Блаце, број 1.3.1/19- НЕ ОТВАРАТИ”.  или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Набавка радова за доградњу Предшколске установе „Наша радост“, Блаце, број 1.3.1/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Набавка радова за доградњу Предшколске установе „Наша радост“, Блаце, број 1.3.1/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.   
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде (поглавље V-1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље V-1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. У том случају Наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о: 
• податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Наручилац се обавезује да ће Извођачу радова, а након достављања банкарске гаранције за повраћај аванса и доставе авансног рачуна, уплатити  Аванс  у износу од 25%  од вредности уговора без ПДВ-а.
Плаћање осталих доспелих обавеза, умањени за износ уплаћеног аванса, вршиће се по испостављеним рачунима односно овереним привременим и окончаној ситуацији, у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна..
Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% од уговорене вредности радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуација: листове грађевинског дневника, листове грађевинске књиге,  одговарајуће атесте за уграђени материјал,  извештаје о испитивању и другу документацију, Извођач радова доставља Стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје радова, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора. 
Уплата средстава врши се директно на рачун Извођача радова.
Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде.
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до, сукцесивно и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неисправном.
9.3. Захтев у погледу рока за извођење радова
 Рок за извођење предметних радова је у складу са прихваћеном понудом и не може бити дужи од 45 календарских дана од дана увођења извођача у посао. 
Рок за извођење радова може се померити једино из разлога и на начин предвиђен уговором.
9.4. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок за радове не може бити краћи од 2 године и рачуна се од датума записнички извршене примопредаје радова.
За уграђену опрему важи рок према  гаранцији произвођача опреме, који не може бити краћи од гарантног рока за радове. 
10.ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА

Наручилац може у складу са чл. 115. ЗЈН, након закључења уговора, без претходног спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 10% од максималне вредности првобитно закљученог уговора без ПДВ-а, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из чл.39. став 1. ЗЈН, у случају да се ради о вишковима радова, уколико су исти уговорени, уз обавезну сагласност Наручиоца.
У случају повећања вредности уговора или промене других битних елемената уговора Наручилиац има обавезу да поступи у складу са чланом 115. став 5. ЗЈН. и закључи анекс уговора, којим ће регулисати настале измене.

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цене у понуди морају бити исказане у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену су урачунати и све остали трошкове Извођача радова који су у вези са извршењем предмета уговора а који нису посебно наведени у техничким спецификацијама (трошкови припремних и завршних радова, организцаије градилишта, мера обезбеђења несметаног одвијања саобраћаја, трошкови превоза запослених, смештаја, исхране и сл.).
Понуђене цене морају бити коначне и не могу се мењати након закључења или у току извршења уговора.Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА  И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ;

 Предметна набавка не садржи техничку документацију и планове.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем електронске поште на e-mail nabavke@blace.org.rs,  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.3.1/19.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац може одбити понуду, уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
-поступао супротно забрани из члана 23. и 25. овог Закона;

-учинио повреду конкуренције;

-доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци,након што му је уговор додељен;

-одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао;
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

а) правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

б) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза из поступка јавне набавке или уговора о јавној набавци.
в) исправа о наплаћеној уговорној казни;

г) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

д) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

е) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора, ако је дата у складу са законом који регулише облигационе односе;

ђ) доказ о томе да је понуђач ангажовао лица која нису наведена у понуди као подизвођачи, односно учесници у заједничкој понуди.
18. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове

3) понуђач није доставио тражено средство обозбеђења

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног

5) понуда садржи друге битне недостатке ѕбог којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудам

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). 

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail nabavke@blace.org.rs, факсом на број 027/371-138 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати  разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева којим се оспорава врста поступка, односно садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП;  Општинска управа општине Блаце, улица Карађорђева број 4, ЈН, број 1.3.1/19
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама члана 138. - 166. ЗЈН. 
20.СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

20.1 Понуђач је дужан да у понуди достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то банкарску гаранцију, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције је 30 дана од дана отварања понуда (средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде). Наручилац ће вратити банкарске гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
20.2.Изабрани понуђач је дужан да достави:
1) Средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса
Банкарску гаранцију за повраћај аванса, у тренутку закључења уговора, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини аванса од 25% од уговорене вредности  са ПДВ-ом, издату од пословне банке, са роком важења наjкраће до правдања аванса.
2) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 
Банкарску гаранцију за добро извршење посла- најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист  Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.
        
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, која ће трајати 30 дана дуже од уговореног рока за завршетак радова, обавезујућег карактера за банку.
2) Средтво финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року 
 Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року-Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист  Наручиоца. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року..
Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум примопредаје радова, као ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 
21. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда уколико нису испуњени услови за доделу уговорау складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 
Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писано образложити и објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  у року од три дана од дана доношења исте.
Наручилац је дужан да у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке,  објави обавештење о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  .
Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима припремања понуде из члана 88.став 3. Закона о јавним набавкама.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу коме је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закон.

Наручилац је дужан да објави обавештење о закљученом уговору о јавној набавци у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Датум:    _______________					      Потпис овлашћеног лица


  Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац. понуде


                                                                                                        _________________


								                                             











	Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку бр.1.3.1/2019

	 3/ 53



