Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНА БЛАЦЕ

Ул.Карађорђева бр.4

Број: III-404-538/20-6
Датум: 03.04.2020.године

Интернет страница наручиоца:

www.blace.org.rs

Б л а ц е
Предмет: Одговор на питање у вези јавне набавке у отвореном поступку, број 1.3.1/2019 – Набавка радова за доградњу Предшколске установе „Наша радост“, Блаце; 

Дана, 02.04.2020.године, Наручилац је, од заинтересованог лица, електронским путем, добио питање у вези јавне набавке у отвореном поступку, број 1.3.1/2019 – Набавка радова за доградњу Предшколске установе „Наша радост“, Блаце. Комисија за јавну набавку, у складу са чланом 63. став  2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), даје одговор на постављена питања:
 ПИТАЊЕ:
1. У пројектно техничкој документацији у делу шеме столарије налазе се и унутрашња врата од медијапана укупно (7+1+1)=9 комада, да ли је то техничка грешка јер се не налазе у предмеру и предрачуну који је саставни део тендерске документације?
2. У позицији тесарски радови на страни 17/53 у предмеру и предрачуну их нигде нема контра летве, да ли се уграђују контра летве због вентилације крова или не?
3. Додатни услови-финансијски капацитет, за овај услов, да ли је довољно да се наведе интернет адреса са сајту НБС где се ти подаци и виде, уместо потврде?
ОДГОВОР: 
1. Унутрашња врата (9 комада) од медијапана су предвиђена да се раде у другој фази па се зато и не налазе у предмеру и предрачуну који је саставни део тендерске документације.

2. Контра летве нису предвиђене.
3. На страни 8.Конкурсне документације, предвиђено је да Понуђач не мора да достави доказ тражен Конкурсном документацијом, уколико је податак који се тражи као неки услов доступан на интернет страници надлаженог органа и уколико се понуђач позове на ту интернет страницу, што је у складу са чланом 79. став 7.Закона о јавним набавкама.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
1

