ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

За набавку услуге

Анализа воде из изворишта „В“ обима

- ВРСТА УСЛУГЕ

Анализа воде из изворишта „Придворица“ –„В“ обима.

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Услугу извршити  у складу са Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр.30/2010,

93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др.закон) и Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99 и „Сл. гласник РС“, бр. 28/2019).

- КОЛИЧИНА И ОПИС

Придворичка река је једини водоток првог реда на територији општине Блаце,

настаје од неколико потока на јужним падинама Јастребца, северно од насеља Придворица, на надморској висини од 860 m. Површина слива је око 9.70 км².

На свом водотоку, узводно од насеља Придворица, има вештачку акумулацију (Придворичко језеро), на надморској висини од 552 m, површине 87.360 m², корисне запремине 822.500 m³, односно око 1.100 .000 m³ (са простором за прихват поплавног таласа).Акумулација Придворица је главно извориште за снабдевање водом у општини Блаце. Са овог система водом се снабдевају насеља: Блаце, Драгуша, Претежана, Суваја, Алабана, Међухана, Качапор, Придворица, Стубал, Суви До, Трбуње, Ђуревац, Џепница,  Лазаревац, Шиљомана, Криваја, Брежани и делови насеља: Чунгула, Кашевар,  Врбовац, Пребреза, Чучале.Капацитет постројења за прераду воде је 58  l/ s а ради у просеку са 35 l/s.

За потребе израде Елабората о зонама санитарне заштите акумулације „Придворица „

неопходни су подаци о прирподном саставу воде из изворишта током хидролошког циклуса-у периоду од најмање годину дана, током ког се у сваком годишњем добу врши утврђивање природног састава воде из изворишта, најмање у обиму проширене анализе у складу са прописом  којим се уређује здравствена исправност воде за пиће.

Извршилац услуге обавезује се да изврши узроковање воде из изворишта

Придворица у сваком годишњем добу уз присуство представника Наручиоца о чему се сачињава записник.Узимање узорка воде и одношење истих у лабораторију врше стручна лица у складу са стандардима и прописоима који важе за ову врсту услуге.Узимање узорака се врши у сваком годишњем добу (лето, јесен, зима и пролеће).

Извршилац се обавезује да уради анализе воде „В“ обима у складу са Правилником о

хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99 и „Сл. гласник РС“, бр. 28/2019) и да достави Наручиоцу Извештаје о испитивању са стручним мишљењем у 3 примерака у штампаном облику. Извршилац се обавезује да користи методе које морају бити акредитоване.

Наручилац се обавезује да Извршилацу обезбеди услове за несметано узимање

потребних количина узорака воде. Сва узорковања се врше уз присуство представника Наручилаца и о истом се сачињава Записник.

4.     РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Рок за извршење услуге је 365 дана од дана закључења уговора.

Рокови за узимање узорака су у следећим периодима:

- Лето: 21.06.2025-22.09.2025.

- Јесен: 22.09.2025-21.12.2025.

- Зима: 21.12.2025.-20.03.2026.

- Пролеће: 20.03.2026-21.06.2026.

Рок за узимање узорка је максимално 5 радна дана од дана позива Наручиоца, уз обавезу Извршилаца да најкасније 24 сата пре вршења узорковања, писмено путем електронске поште, обавести Наручилаца о термину узорковања.

Рок за израду Извештаја о резултатима испитивања са стручним мишљењем о исправности испитиваних узорка је максимално 21 дана од дана узорковања „В“ обима, уз обавезу Извршилаца да у случају неслагања са вредностима прописаних Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99 и „Сл. гласник РС“, бр. 28/2019), одмах електронским путем извести Наручилаца.

- ОСТАЛО

Лабораторија мора бити акредитована од стране националног тела за акредитацију

тј. да поседује сертификат о акредитацији SRPS ISO/IEC 17025:2017.

Извештаје о резултатима испитивања са стручним мишљењем  доставити

Наручилацу у 3 примерака у штампаном облику.