ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ 
 ТЕХНИЧКA КОНТРОЛА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ДОГРАДЊУ КОТЛАРНИЦЕ У ЗГРАДИ ОШ У БЛАЦУ 
1.ВРСТА УСЛУГЕ
Архитектонске услуге 
2.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Услуга се обавља у складу са:

-Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/2020, 52/21 и 62/23) Правилником о садржини, начину  и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“, бр.73/19); Правилником о  техничким норамтивима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене (''Сл.гласник РС'' бр.22/2019); другим подзаконским актима горе наведених Закона као и другим важећим прописима за ову врсту објеката.
За доградњу и реконструкцију котларнице у згради ОШ Стојан Новаковић у Блацу,  у претходном периоду издати су Локацијски услови ROP-BLA-42251-LOC-1/2024 (бр.III-02-350-775/24) од 15.1.2025.год.
Основни подаци за објекат:
Назив: 



котларница у згради ОШ Стојан Новаковић у Блацу
Корисник.


Основа школа Стојан Новаковић Блаце
Локација:


катастарске парцеле број 6022/1 КО Блаце
Класа и намена објекта: 
В – 126321 (зграде дечјих вртића)
Спратност доградње:

П
БГРП доградње:

67,32м2

3.КОЛИЧИНА И ОПИС 
Техничка документација за коју се врши техничка контрола  састоји се од: 
ПГД-Пројекат за грађевинску дозволу. Пројекту за грађевинску дозволу прилажу се: елаборат заштите од пожара, којим се утврђују мере за заштиту од пожара. 
Пројекат за грађевинску дозволу израдило је предузеће CLIMING ДОО Крушевац. 

Техничка документација (ПГД) садржи:

0- Главна свеска

1- Пројекат архитектуре
2- Пројекат конструкције
3- Пројекат хидротехничких инсталација 
4- Пројекат електроенерегетских инсталација

5- Пројекат машинских инсталација

Е-  Елаборат заштите од пожара
4.РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УС ЛУГЕ
Рок за извршење не може бити дужи од 15 каландарских дана . 

Рок за извршење почиње да тече следећег дана од дана достављања ПГД у електронском облику. 

