ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

НАБАВКА УСЛУГЕ

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ ИНФРАСТРУКТУРУ ОБЈЕКТА ППОВ БЛАЦЕ

- ВРСТА УСЛУГЕ

Услуге техничког пројектовања –Идејни пројекат за изградњу прикаучка на телекомуникациону инфраструктуру објекта ППОВ Блаце (Постројење за пречишћавање отпадних вода Блаце)

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Техничка документација се израђује у складу са :

-Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.72/09,  81/09, 64/10,24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/21, 62/23 и 91/25)

-Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (''Сл.гласник РС'' бр.96/23)

- КОЛИЧИНА И ОПИС

| Назив објекта | Прикључак на телекомуникациону инфраструктуру |
| --- | --- |
| Локација | Насеље Блаце, део катастарских парцела број 1690 1686 КО Блаце |
| Намена | Објекат из члана 145.Закона о планирању и изградњи: Прикључак на постојећу телекомуникациону мрежу. |
| Врста радова | Нова градња |
| Опис | Трајни прикључак на оптичку иинфраструктуру, техничких карактеристике према захтевима Корисника (Инвеститора) , у дужини до 50м |
| Пројектни задатак | Потребно је пројектовати прикључак на телекомуникациону инфраструктуру за објекат ППОВ Блаце (Постројење за пречишћавање отпадних вода Блаце) у свему у складу са: -техничким условима Телеком Србија АД број Д211-188295/3-2022 од 9.5.2022.год. -локацијским условима за изградњу ППОВ Блаце број ROP-BLA-13150-LOCH-2/2022 (Заводни број: III-02-350-881/2022) од 30.06.2022. године -Пројектом за грађевинску дозволу (свеска 0 и 5) за изградњу Постројења за пречишћавање отпадних вода у Блацу |
| Плански основ | План генералне регулације насеља Блаце (''Сл.лист општине Блаце'' бр.7/17). |
| Садржај техничке докуменатције | ИДП- Идејни пројекат, који садржи: Техничка документација садржи главну свеску и пројекте који се израђују у деловима, према областима, односно садржају и то према следећем редоследу: 0-главна свеска 5-телекомуникационе и сигналне инсталације Пројекат се израђује у једном примерку у електронском облику (у .pdf и .dwg формату) и потписују електронски у складу са законом. Пројекат се штампа и доставља Наручиоцу у три примерка, потписан и оверен од стране пројектаната. Графички прилози треба да буду у размери и штампани у боји. |
| Подлоге | Геодетску подлогу обезбедиће Наручилац пре почетка рада на пројектовању. |
| Нпомена: | У складу са одредбама члана 118. Закона о планирању и изгардњи, ИДП за ову врету радова не подлеже техничкој контроли. У складу са одредбама члана 18.Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (''Сл.гласник РС'' бр.96/23), за ову врсту радова с ене израђуеј ПЗИ-пројекат за извођење. |

4.     РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Рок за извршење услуге је у складу са понуђеним роком и не може бити дужи од 10 календарских дана од дана закључења уговора и достављања подлоге и података за пројектовање Извршиоцу.